
Kraków dnia: 2025-10-02
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.272-575/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa utwardzonego placu na potrzeby estrady na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej - KC-DE-zp.272-575/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-575/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie  1:
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „ Budowa utwardzonego placu na potrzeby estrady na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej – KC-DE-zp.272-575/25” prosimy o doprecyzowanie poz. przedmiaru nr 3.14 poprzez dokładne określenie wymiarów oczek siatki koszów gabionowych oraz wymiarów kruszywa jakie ma zostać zastosowane do wypełnienia gabionów.

Odpowiedź 1:




Zamawiający informuje, iż oczekiwany wymiar oczek siatki koszy gabionowych to 5x10 cm. Kruszywo do wypełnienia koszy powinno mieć frakcję nie drobnieją niż 70-150mm. Zamawiający zaznacza, iż dobór nastąpi na podstawie karty zatwierdzenia/zamiany materiałów przy udziale konserwatora zabytków.

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


