Poznań dnia: 2025-10-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatów USG w ramach realizacji zadań: "Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" oraz "Zakup aparatów USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" - powtórka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/107/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. dotyczy załącznika nr 2b do SWZ, Zadanie 2 Punkt 101 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego klasy premium posiadającego możliwość przejścia w tryb Stand-by oraz wyposażonego w UPS pozwalający na pracę aparatu bez zasilania sieciowego na 10 min. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko przerwania badania a także umożliwia bezpieczne zapisanie wyników i zakończenie pracy urządzenia w sposób kontrolowany. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, aby wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria pozwalała na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min. 30 minut oraz pozwalająca na przejście w tryb Stand-by. Wymaganie to związane jest z koniecznością wykonywania badań przy łóżkach pacjentów.

Zamawiający