Bydgoszcz dnia: 2025-10-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 7792/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 112/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści tytanowy, jałowy, implant międzywyrostkowy do sztywnej stabilizacji składający się z dwóch blaszek z ostrymi kolcami wbijanymi w wyrostki na każdym poziomie, długość 35 mm, wysokości: 8, 10, 12, 14 i 16 mm z blokadą szerokości jedną śrubą. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pytanie nr 1 – dot. SWZ, rozdział 4 – opis przedmiotu zamówienia – część nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w części nr 1 zestaw o poniższych parametrach: Tytanowa płytka dynamiczna o zakresie +/- 30°, zakres długości od 36,6 mm do 42,6 mm, stopniowanie co 2 mm. Tytanowa płytka blokująca z mechanizmem zapadkowym. Brak dodatkowych elementów blokujących. Zakres długości płytek od 36,6 mm do 42,6 mm, stopniowanie co 2 mm. W zestawie cylinder wykonany z materiału PEEK pozwalający na uzyskanie dystrakcji o określonej wysokości. Zakres dystrakcji od 8 do 14 mm ze skokiem co 2mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:13.10.2025 r.