## Zadanie 1-5
Zadanie 1. KOMIS
Lp | Nazwa towaru | Pełen kod towaru | J.M | Ilość | cena netto | VAT | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Cewnik balonowy przeznaczony do stosowania w obrębie ujścia żył płucnych. Cewnik dostępny w dwóch rozmiarach: ø23 mm i ø28 mm z dostępnymi dwoma rozmiarami noska dla każdej średnicy. Cewnik o średnicy zewnętrznej 10Fr i zakresie odchylenia końcówki cewnika z balonem 45° dwustronnie. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Koszulka sterowalna dostosowana do cewników balonowych. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Przewód gazowy połączeniowy do cewnika balonowego. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Przewód elektryczny połączeniowy do cewnika balonowego. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Cewnik do mapowania ujść żył płucnych kompatybilny z cewnikiem balonowym. Cewnik dostępny w trzech rozmiarach: ø15 mm, ø20 mm i ø25 mm. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Przewód łączący do systemu elektrofizjologicznego do cewnika do mapowania ujść żył płucnych. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Cewnik do kriomapingu i krioablacji punktowej - dostępne 3 rodzaje krzywizn. |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaoferowany asortyment do zabiegów krioablacji musi być kompatybilny z dzierżawionymi na sesje sprzętami.
Dzierżawa sprzętu
Lp. | Nazwa towaru | Pełen kod towaru | Ilość sprzętów | Ilość sesji | cena netto za sesję dzierżawy | VAT | Cena brutto za sesję dzierżawy | wartość netto za dzierżawę | Wartość brutto za dzierżawę | Uwagi
1. | Kriokonsola |  | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | System elektrofizjologiczny |  | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Dzierżawa sprzętów odbywa się tylko na czas trwania 1 sesji tj. 2 dni. Sesja jest to umówiony termin na wykonywanie zabiegów krioablacji. Zamawiający planuje wykonywać minimum 4 zabiegi w trakcie 1 sesji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zabiegów w trakcie 1 sesji. Wraz z każdorazowym dostarczeniem kriokonsoli mają być dostarczane 2 butle napełnione ciekłym podtlenkiem azotu. Sprzęt ma być dostarczany na 1 dzień przed planowaną sesją. Na 2 tygodnie (dni kalendarzowe) przed planowaną sesją będzie zgłaszana chęć zaplanowania sesji.
[5 empty] | razem: |  |  | 0 | 0
Zadanie 2. KOMIS
Lp | Nazwa towaru | Pełen kod towaru | J.M | Ilość | cena netto | VAT | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Igła do punkcji transseptalnej: - dostepne 2 różne krzywizny: BRK, BRK1, - dostępne długości: 71, 89, 98 cm, - igła wykonana całkowicie ze stali, - dostepna igła XS ( ekstra ostra ) dla łatwiejszego nakłucia przegrody. |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Koszulka transseptalna: - średnica 8 F, 8,5 F i 10 F, - dostepne długości: 63 i 81 cm, - w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem, - dostepnych 9 krzywizn, - dostępna koszulka zbrojona dla odpowiedniej jej stabilizacji oraz niezbrojona, - dostępny atraumatyczny oraz nieatraumatyczny tip koszulki, - dostępna koszulka z otworami bocznymi o 0,025 cala ułożonymi we wzorze przesunietym pod kątem 90 stopni. |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem: |  |  | 0 | 0
Zadanie 3. KOMIS
Lp | Nazwa towaru | Pełen kod towaru | J.M | Ilość | cena netto | VAT | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Elektrody 4 biegunowe niesterowane: - o krzywiznach stałych, - średnice: 5 F oraz 6F, - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm, - różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje, - wszystkie bieguny cewnika pierścieniowe, - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym, - szerokość biegunów: 1–2 mm, - odległości biegunów: 2mm, 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 mm. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Elektrody 4 biegunowe sterowane: - o krzywiźnie sterowanej, - średnice: 5 F oraz 6 F, - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm, - krzywizna (wielkość i kształt) przeznaczona do kaniulacji zatoki wieńcowej, - wszystkie bieguny cewnika pierścieniowe, - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym, - szerokość biegunów: 1–2 mm, - odległości biegunów: 2 mm, 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 mm. |  | szt. | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektrody 10 biegunowe niesterowane: - o krzywiznach stałych, - średnice: 5 F oraz 6 F, - długości części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm, - różne rodzaje krzywizn – co najmniej 3 rodzaje, - dodatkowo dogięta końcówka krzywizny do kaniulacji zatoki wieńcowej, - wszystkie bieguny cewnika pierścieniowe, - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym, - szerokość biegunów: 1–2 mm, - odległości biegunów: 2 mm, 5 mm oraz 2–5–2 mm. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektrody 10 biegunowe sterowane: - o krzywiźnie sterowanej, - średnica: 6 F, - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm, - krzywizny jednokierunkowe przeznaczone do kaniulacji zatoki wieńcowej, - wszystkie bieguny cewnika pierścieniowe, - końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym, - wszystkie bieguny cewnika pierścieniowe, - szerokość biegunów: 1–2 mm, - odległości biegunów: 2–5–2 mm. |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Przedłużacz do elektrod 4 biegunowych, wielorazowy, o długości 150 cm. Kompatybilny z systemami elektrofizjologicznymi dostępnymi na rynku. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Przedłużacz do elektrod 10 biegunowych, wielorazowy, o długości 150 cm. Kompatybilny z systemami elektrofizjologicznymi dostępnymi na rynku. |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem: |  |  | 0 | 0
Zadanie 4. KOMIS
Lp | Nazwa towaru | Pełen kod towaru | J.M | Ilość | cena netto | VAT | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej 7Fr i 8Fr |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Łącznik obrotowy z zastawką do PTCA |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | razem: |  |  | 0 | 0
Zadanie 5.
Lp | Nazwa towaru | Pełen kod towaru | J.M | Ilość | cena netto | VAT | Cena brutto | wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Elektrody do stymulacji zewnętrznej serca Quic-Combo dla dorosłych |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0