## Arkusz1
Pakiet 1 - Środki dezynfekcyjne ENDODIS do myjki-dezynfektora do endoskopów Olympus Mini ETD2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Wielkość najmniejszego opakowania handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT w zł i % | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12 m-cy)
1 | EndoDIS – dezynfektor 1 opakowanie = 8,4 L |  |  | 50 | [5 empty] | 1 op.
2 | EndoACT - aktywator 1 opakowanie = 15 L |  |  | 22 | [5 empty] | 1 op.
3 | EndoDET - detergent 1 opakowanie = 15 L |  |  | 15 | [5 empty] | 1 op.
Razem |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X
Pakiet 2 - Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego i anestezjologicznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Wielkość najmniejszego opakowania handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT w zł i % | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12 m-cy)
1 | Płynny pięcioenzymatyczny (zawierający 5 różnych enzymów: proteaza – lipaza – amylaza – mannaza – celulaza) preparat do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%, działanie myjące już w 1 minutę. Działanie bakterio i grzybostatyczne, pH roztworu neutralne 7. Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 55°C. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna). W opakowaniach 1L. |  |  | 150 | [5 empty] | 1 op.
2 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia, bez konieczności aktywowania/dodatku aktywatora, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) – w czasie 10 minut, S – 60 minut. Dodatkowo przebadany wobec Helicobacter pylori. Działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Wymagana pozytywna opinia producentów endoskopów giętkich OLYMPUS, STORZ. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna). Preparat kompatybilny z poz. 1. W opakowaniach 5L. |  |  | 80 | [5 empty] | 1 op.
3 | Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego dostarczane do każdej partii zamówienia preparatu. Paski kompatybilne z poz. 2. Opakowanie = 100 szt. |  |  | 5 | [5 empty] | 1 op.
Razem |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X
Pakiet 3 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji videonasofiberoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Wielkość najmniejszego opakowania handlowego | Ilość na 12 m-cy w op./szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT w zł i % | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12 m-cy)
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak endoskopy oraz sprzęt termolabilny z możliwością dezynfekcji videonasofiberoskopu. Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy i sporobójczy. Czas działania: 5 min. Zawiera kwas nadoctowy wytwarzany "ex tempore" z acetylokaprolaktamu. Preparat 2-składnikowy gotowy do użycia po aktywacji. Możliwość sprawdzenia poziomu kwasu nadoctowego przy pomocy pasków testowych. Opakowanie 5 L. |  |  | 26 op. | [5 empty] | 1 op.
2 | Paski testowe kompatybilne z poz. 1. |  |  | 1750 szt. | [5 empty] | 2 op.
Razem |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X
Pakiet 4 - Środki dezynfekujące do powierzchni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jm. | Ilość na 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT w zł i % | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12 m-cy)
1 | Preparat chlorowy w postaci tabletek o szerokim zakresie działania, do dezynfekcji podłóg i powierzchni ogólnych. Preparat zawierający NaDCC. Spektrum działania w warunkach brudnych: B (EN 16615), Y (EN 16615), V (EN 14476), sporobójczy wobec C. difficile (EN 17126/EN 17846) w stężeniu 10000 ppm (10 tabs/1.5L) w czasie do 5 minut. Dodatkowe działanie bójcze w warunkach brudnych: F (EN 13624), prątkobójcze (EN 14348), sporobójcze (EN 17126) w stężeniu 10000 ppm (10 tabs/1.5L) w czasie do 15 minut |  | Pojemnik 300 tabletek (66 000 tab.) | 220 | [5 empty] | 1 op.
2 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie jako substancje aktywne wyłącznie alkohole :2-propanol i 1 -propanol /max.do 60 g w 100 g preparatu/. Bez zawartości aldehydów, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych i pochodnych biguanidyny. Zakres działania: B (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), bójczy wobec prątków gruźlicy(EN 16615), V /HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro/ (EN 14476) w czasie do 1 min. Preparat posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy. |  | Opakowanie z atomizerem 650 ml | 24 | [5 empty] | 1 op.
3 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie jako substancje aktywne wyłącznie alkohole :2-propanol i 1 -propanol /max.do 60 g w 100 g preparatu/. Bez zawartości aldehydów, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych i pochodnych biguanidyny. Zakres działania: B (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), bójczy wobec prątków gruźlicy(EN 16615), V /HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro/ (EN 14476) w czasie do 1 min. Preparat posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy |  | Kanister 5L | 60 | [5 empty] | X
4 | Preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość użycia do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej. Na bazie nadwęglanu sodu z zawartością inhibitorów korozji oraz substancji zapachowych. Bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Potwierdzone spektrum działania w stężeniu 2%: B (EN 16615), Tbc (EN 16615), F (EN 16615), V (EN 14476), S ( wobec Cl. difficile EN 17846) w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl IIa i produkt biobójczy |  | Pojemnik 1,5kg | 100 | [5 empty] | X
5 | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również w oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vaccinia, BVDV, SV40) - 15 min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vaccinia, BVDV, SV40) - 30 min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) - do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6L | 6 | [5 empty] | X
6 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2L | 16 | [5 empty] | 1 op.
7 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6L | 18 | [5 empty] | X
8 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5 g w 100 g preparatu), do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sond USG, monitorów, telefonów komórkowych). Preparat bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania: bakteriobójczy (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), grzybobójczy (EN 16615), prątkobójczy (EN 16615) – w czasie do 5 min. Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe (EN 14476) – 30 sekund. Ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476): Adenowirus - 30 sek., Norowirus – 15 min (w warunkach brudnych). Sporobójczy (EN 17126) w czasie do 60 minut. Rekomendowany do dezynfekcji sond firmy Philips. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny i produkt biobójczy zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem BPR. |  | Pojemnik 750ml | 12 | [5 empty] | 1 op.
9 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5 g w 100 g preparatu), do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sond USG, monitorów, telefonów komórkowych). Preparat bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania: bakteriobójczy (EN 16615), drożdżakobójczy (EN 16615), grzybobójczy (EN 16615), prątkobójczy (EN 16615) – w czasie do 5 min. Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe (EN 14476) – 30 sekund. Ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476): Adenowirus - 30 sek., Norowirus – 15 min (w warunkach brudnych). Sporobójczy (EN 17126) w czasie do 60 minut. Rekomendowany do dezynfekcji sond firmy Philips. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny i produkt biobójczy zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem BPR. |  | Opakowanie 5L | 7 | [5 empty] | X
Razem |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X