Poznań dnia: 2025-10-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup parawanów (60szt.). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/115/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pozycja 1 – Parawan do placówki medycznej

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości parawan, o wymiarach szerokość 94 cm, wysokość 165 cm ? Parametry różnią się nie wiele od oczekiwanych przez Zamawiającego.

Pozostałe parametry zgodnie z OPZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Różnica w wysokości o 10 cm, gdzie 175 cm jest i tak już niska dyskwalifikuje parawany niższe.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści parawan (lp.1) wyposażony w ekran wykonany ze zmywalnego materiału (imitującego twardą płytę wykonaną z PCV), odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych w kolorze białym oraz ze stelażem lakierowanym proszkowo na wybrany kolor?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zmawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści parawan (lp.1) wyposażony w ekran wykonany ze zmywalnego materiału (imitującego twardą płytę wykonaną z PCV), odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, w 7 wskazanych kolorach  do wyboru oraz ze stelażem lakierowanym proszkowo na wybrany kolor?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie - płyta powinna być biała

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści parawan teleskopowy ścienny (lp.2) wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9? Rozwiązanie takie charakteruzuje się większą wytrzymałością i odpornością na zarysowania niż parawan lakierowany proszkowo.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zmawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie z jakiego materiału (karton gips; ściany murowane itp.) wykonana jest ściana do której będą montowane parawany teleskopowe. Informacja ta jest niezbędna do zaoferowania odpowiedniego mocowania parawanu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Karton gips

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści parawan teleskopowy jezdny (lp.3) o głębokości 430mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie – minimum 450 mm

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści parawan teleskopowy jezdny (lp.3) z podstawą i masztem stalowymi, lakierowanymi proszkowo na kolor oraz z wysięgnikiem wykonanym ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9? Rozwiązanie takie charakteruzuje się większą wytrzymałością i odpornością na zarysowania niż parawan wyposażony w wysięgnik lakierowany proszkowo.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zmawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 dot. umowa – zał. 4

dot. § 4 ust 3 pkt 1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu, ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia dostarczany jest złożony, gotowy do użytku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanej umowy

Pytanie nr 9 dot. umowa – zał. 4

dot. § 5 ust 4 Zwracamy się  z prośbą o odstąpienie od wymogu przeszkolenia pracowników ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia jest dostarczany złożony, gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanej umowy

Pytanie nr 10 dot. umowa – zał. 4

dot. § 7 ust 1-3 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dla asortymentu, dla którego Producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów niniejsze nie będą wymagane

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanej umowy

Zamawiający

/-/ I Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska