Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego helu w łącznej ilości maksymalnie do 3500 litrów na podstawie zamówień częściowych dokonywanych przez  Zamawiającego oraz wypożyczenie dewarów Wykonawcy maksymalnie na okres 40 dni oraz transport dewarów. Przedmiot zamówienia obejmuje tzw. zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne, których szczegółowy zakres został określony w dalszych fragmentach Opisu przedmiotu zamówienia.

Okres obowiązywania umowy obejmującej Przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze aneksu do umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

Ciekły hel winien spełniać poniższe warunki czystości:

| Nazwa składnika | Wzór chemiczny | Jednostka | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| hel | He | [mol %] | min. 99,999 |
| dwutlenek węgla | CO2 | [mol ppm] | max 0,5 |
| tlenek węgla | CO | [mol ppm] |  |
| wodór | H2 | [mol ppm] | max 1,0 |
| neon | Ne | [mol ppm] | max 2,0 |
| azot + argon | N2 + Ar | [mol ppm] | max 5,0 |
| tlen | O2 | [mol ppm] | max 1,0 |
| metan | CH4 | [mol ppm] | max 0,5 |
| woda | H2O | [mol ppm] | max 1,5 |

Pojedyncza dostawa ciekłego helu musi być realizowana w 3 dewarach kriogenicznych Wykonawcy o pojemności 250 l każdy, po wcześniejszym złożeniu zamówienia i uzgodnieniu ilości zamawianego ciekłego helu przez Zamawiającego.

Wielkość każdorazowej dostawy będzie wynikać z zamówienia Zamawiającego, przy czym przewidywana łączna ilość jednej dostawy wynosić będzie 700 l ciekłego helu.

Dostawa Przedmiotu zamówienia do Zamawiającego będzie realizowana do Poznania na adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 8, 10 oraz ul. Wszechnicy Piastowskiej 3. Zamawiający każdorazowo wskaże w zamówieniu jednostkowym adres dostawy helu.

Termin realizacji zamówienia cząstkowego obejmujący dostawę zamówionego helu: maksymalnie do 8 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią armaturę (elementy dostosowujące średnicę króćca dewara do linii transmisyjnej) oraz hel gazowy, niezbędny do przetransferowania ciekłego helu z dewara do magnesów nadprzewodzących za pomocą linii transferowych o średnicy 10 lub 12 mm (linie transferowe zapewnia Zamawiający).

Ze względu na właściwości diamagnetyczne ciekłego helu, umożliwiające skuteczne i bezpieczne chłodzenie oraz napełnianie magnesów nadprzewodzących, wymagane jest zastosowanie dewarów kriogenicznych dostosowanych do tego typu operacji.

Przewidziana przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia maksymalna ilość 3.500 litrów ciekłego helu jest wielkością orientacyjną i może ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem reguł opisanych poniżej. Zamawiający gwarantuje zakupienie od Wykonawcy towarów objętych przedmiotem niniejszego postępowania – tzw. zamówienie  podstawowe obejmujące: zakup helu w 4 dostawach w  łącznej ilości nie mniejszej niż 2800 litrów (700 l każda z zamówionych dostaw,  dostarczanych w 3 dewarach) oraz związana z dostawą usługa transportowa.

Zamawiający wskazuje, że w ramach tzw. prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy Przedmiotu zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia tj. helu w ilości maksymalnej 700 litrów, dostarczonego w ramach 5 (piątej) zamówionej przez Zamawiającego dostawy realizowanej w 3 dewarach, ich transport oraz skorzystania z usługi wypożyczenia dewarów, w których hel został dostarczony na maksymalny okres do 40 dób.

Wypożyczenie i transport dewarów, o którym mowa wyżej,  mają być realizowane poprzez:

1) wypożyczenie dewarów kriogenicznych Wykonawcy o pojemności 250 l w celu uruchomienia spektrometrów NMR przez serwis producenta maksymalnie przez okres 40 dni (Wykonawca zaoferuje ceną jednostkową za dobę w odniesieniu do 3 dewarów)  w okresie obowiązywania umowy;

2) transport dewarów kriogenicznych Wykonawcy po napełnieniu spektrometrów NMR przez serwis producenta (na trasie: baza Wykonawcy – siedziba Zamawiającego [Poznań] – baza Wykonawcy) – Wykonawca zaoferuje cenę jednostkową 1 (jednego) kursu transportowego. Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 kursów transportowych, w tym 4 (cztery) kursy transportowe stanowią zamówienie podstawowe oraz 1 (jeden) kurs zamówienie opcjonalne.

Wykonawca w całym okresie realizacji zamówienia musi posiadać samochód transportowy wyposażony w windę oraz dopuszczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (uprawnienia ADR).