Bydgoszcz dnia: 2025-10-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7920/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 113/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści monopolarne elektrody nasierdziowe o całkowitej długości 60cm z jedną igłą sercową „pustą” o średnicy 0.46 mm i długości 21 mm oraz jedną igłą przezskórną „pustą”, zakrzywioną, o średnicy 1 mm i długości 82 mm z możliwością zastosowania adapterów do wpięcia w stymulator (piny o średnicy 2mm), obie igły tnące typu „lancet point”, przewód elektrody z plecionki wykonanej z 19 włókien stalowych, izolowany o powierzchni czynnej (zależnie od fiksacji, do wyboru zig-zag/wąsy) od 6-10 mm2 powierzchni czynnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 9 Czy Zamawiający dopuści: Mata na podłogę, j. u., o dużej wchłanialności płynów (min. 4,5l wg. ISO 22600) z możliwością przytwierdzenia do podłogi (4 przylepce w każdym roku) Skład : włóknina PP hydrofilowa, włóknina bawełniana, folia antypoślizgowa PE Łączna gramatura całkowita min. 330 g/m2, wymiary: 81 cm x 121 cm (+/-1cm) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 200 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 9 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,4l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi w 4 miejscach za pomocą lepnych tasiemek. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej i połączonej. Gramatura min. 100g/m2. O wymiarach 81cm x 152cm.Ilość w opakowaniu 25 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Dot. Zadania 10 poz. 1,2,3,4 Czy Zamawiający dopuści kaniule niepokryte polytetrafluoroethylenem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa dot. zadania komis § 8 pkt.1 ust.2 Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary do 0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania Odpowiedź: § 8 pkt. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania, - Dotyczy Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa dot. zadania komis § 8 pkt.1 ust.5 Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary do 50,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 7 - Dot. zadania 4 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony o wymiarach 14x250 cm o pozostałych parametrach zgodnych z opisem Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 Pytanie dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania dotyczące treści zapisów umowy: - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały. Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. zadania 2 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola z końcówką typu Yankauer o średnicy 22 CH (śr. wewn. 5 mm/ zewn. 7,5 mm) z 4 otworami odbarczającym o długości 135 mm z kontrolą odsysania z ergonomiczną nieprzezroczystą rączką oraz z drenem 24 CH z zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. 350 cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Czy Zamawiający oczekuje, aby dren posiadał dodatkowy wstępnie zamontowany łącznik męski umożliwiający opcjonalne połączenie ze sobą dwóch drenów. Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. - Dot. zadania 2 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola z końcówką typu Pinpoint o średnicy 12 CH (śr. wewn. 3,0 mm/ zewn. 4,2 mm) z 4 otworami odbarczającym o długości 135 mm z kontrolą odsysania z ergonomiczną nieprzezroczystą rączką oraz z drenem 24 CH z zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. 350 cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Czy Zamawiający oczekuje, aby dren posiadał dodatkowy wstępnie zamontowany łącznik męski umożliwiający opcjonalne połączenie ze sobą dwóch drenów. Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. - Dot. zadania 2 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola z końcówką typu Yankauer o średnicy 22 CH (śr. wewn. 5 mm/ zewn. 7,5 mm) z 4 otworami odbarczającym o długości 135 mm z kontrolą odsysania z ergonomiczną nieprzezroczystą rączką oraz z drenem 24 CH z zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. 350 cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 4 a). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 13x244cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ b). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę z jedną taśmą lepną o wymiarach 18x250cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Ad. A) Zamawiający nie dopuszcza. Ad. B) Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ortopedycznego zestawu do odsysania z pola operacyjnego składającego się z drenu o dł. 3,5 m, 2 końcówek zagiętych , 1 końcówki prostej, w zestawie dodatkowy filtr dł. 12,5 cm +/- 0,2 cm. Zestaw sterylny podwójnie pakowany wew. worek foliowy, zew. papier - folia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 9 a). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej w rozmiarze 71x182 cm pakowanej indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt. b). Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przenośnych absorpcyjnych, mat wysokochłonnych, które można przycinać stosownie do potrzeb bez uszkodzenia maty? Odpowiedź: Ad. A) Zamawiający nie dopuszcza. Ad. B) Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dot. zadania 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH24? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer w rozmiarze CH24? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie: 1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm 2. dodatkowy filtr perforowany 3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm 4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm 5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm 6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści matę chłonną zbudowaną z: biały hydrofilowy PP + niebieski hydrofilowy meltblown włóknina + jasnoniebieska folia antypoślizgowa PE, o chłonności minimum 1l/m2, w rozmiarze 81x122cm, pakowaną w opakowanie foliowe a’10 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-10-16