Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

System retraktorów

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |
|  |  | Ilość |  |
|  | Rama retraktora z dwoma elementami do podniebienia i zdejmowaną rękojeścią | 1 |  |
|  | Belka mocująca | 1 |  |
|  | Adapter do retraktorów policzkowych (para) | 1 |  |
|  | Uniwersalny adapter | 1 |  |
|  | Retraktor policzkowy (para) dł. rob 4 cm | 1 |  |
|  | Retraktor policzkowy (para) dł. rob. 9 cm | 1 |  |
|  | Retraktor policzkowy (para) dł. rob. 11 cm | 1 |  |
|  | Łyżka żuchwowa | 1 |  |
|  | Łyżka językowa, krótka, zakrzywiona | 1 |  |
|  | Łyżka językowa, długa, zakrzywiona | 1 |  |
|  | Łyżka językowa, zakrzywiona, z lewym otworem | 1 |  |
|  | Łyżka językowa, zakrzywiona, z prawym otworem | 1 |  |
|  | Łyżka krtaniowa, krótka, wklęsła, lekko zakrzywiona | 1 |  |
|  | Łyżka krtaniowa, długa, wklęsła, lekko zakrzywiona | 1 |  |
|  | Łyżka do divertikuloskopu, wklęsła, lekko zakrzywiona | 1 |  |
|  | Łyżka specjalna | 1 |  |
|  | Rurka do odprowadzania dymu | 1 |  |
|  | Nośnik światła | 1 |  |
|  | Łyżka językowa "TORS" typu Weinstein-O‘Malley, mała, lewa | 1 |  |
|  | Łyżka językowa "TORS" typu Weinstein-O‘Malley, mała, prawa | 1 |  |
|  | Łyżka językowa "TORS" typu Weinstein-O‘Malley, duża, lewa | 1 |  |
|  | Łyżka językowa "TORS" typu Weinstein-O‘Malley, duża, prawa | 1 |  |
|  | Kosz z pokrywą i silikonowymi uchwytami | 1 |  |
|  | Podpórka klatki piersiowej dla dorosłych, pręt podporowy 34 cm | 1 |  |
|  | Złącze do podpory klatki piersiowej | 1 |  |
|  | Zacisk szynowy dla ramienia przegubowego | 1 |  |
|  | Przegubowe ramie z kolumną typu "L" i centralnym zaciskiem 40 cm jednoręcznym | 1 |  |
|  | Złącze dla ramienia przegubowego | 1 |  |

| Wymagania dodatkowe dot. wszystkich zestawów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa do 30 listopada 2025 roku | Tak/Podać |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System retraktorów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy