Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 - Narzędzia do zabiegów laryngologicznych 1 – 1 zestaw

Formularz asortymentowo–cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1; Narzędzia do zabiegów laryngolo-gicznych 1; zestaw; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
| Zestaw narzędzi |  |  |  |
|  |  | Ilość |  |
| 1. | Kleszcze naczyniowe Birkett, proste, końcówka robocza ryflowana, dł. 190 mm | 1 |  |
| 2. | Kleszcze do mycia pola operacyjnego Gross, zakrzywione, z zamkiem, dł. 200 mm | 1 |  |
| 3. | Szpatułka językowa Brunings, z otworami w kształcie kwadratu po obu stronach, łopatki o szerokości 14mm i 18 mm, dł. całk.190 mm | 1 |  |
| 4. | Podważka dwustronna Freer, ostro/tępa, obie łopatki lekko zagięte, łopatki o szerokości 5 mm, rękojeść okrągła, dł. 190 mm | 1 |  |
| 5. | Podważka dwustronna Freer-Joseph, ostro/ostra, obie łopatki lekko zagięte, dł. całk. 195 mm | 1 |  |
| 6. | Podważka jednostronna, Obwegeser, końcówka robocza o szerokości 9 mm, dł. całk. 175 mm | 1 |  |
| 7. | Nożyce laryngologiczne Kilian, mocne z przekładnią i sprężyną rozszerzającą, szczęki ząbkowane, odgięte, dł całk. 200 mm | 1 |  |
| 8. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 8 | 1 |  |
|  | (2,7 mm), dł.robocza 125 mm |  |  |
| 9. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 12 | 1 |  |
|  | (4,0 mm), dł.robocza 125 mm |  |  |
| 10. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 15 | 1 |  |
|  | (5,0 mm), dł.robocza 125 mm |  |  |
| 11. | Kaniula ssąca Yankauer, zakrzywiona, dł. całk. 280 mm | 1 |  |
| 12. | Hak Schoenborn, jednostronny, do grasicy, część robocza odgięta, rękojeść pełna, owalna, płaska, dł. | 1 |  |
|  | 210 mm |  |  |
| 13. | Pęseta anatomiczna, średnio-szeroka, dł. 145 mm | 1 |  |
| 14. | Pęseta anatomiczna, wąska, dł. 145 mm | 1 |  |
| 15. | Pęseta chirurgiczna, standard, ząbki 1x2, dł. 145 mm | 1 |  |
| 16. | Pęseta chirurgiczna, średnio-szeroka, ząbki 1x2, dł. 145 mm | 1 |  |
| 17. | Pęseta chirurgiczna, wąska, ząbki 1x2, dł. 145 mm | 1 |  |
| 18. | Trzonki do ostrzy wymiennych, standard, figura nr 4 | 1 |  |
| 19. | Trzonki do ostrzy wymiennych, standard, figura nr 3 | 1 |  |
| 20. | Imadło chirurgiczne Halsey, utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, do nici 5/0-6/0, dł. 135 mm | 2 |  |
| 21. | Imadło chirurgiczne Crile-Wood (DeBakey), utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, do nici 5/0-6/0, dł. 150 mm | 1 |  |
| 22. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zakrzywione, dł. 125 mm | 10 |  |
| 23. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosqiuto, ząbki 1x2, zakrzywione, dł. 125 mm | 10 |  |
| 24. | Kleszcze chwytne do tkanek Allis, ząbki 4x5, dł. 150 mm | 4 |  |
| 25. | Kulociąg Braun, czterozębny, ostry, szerokość części pracującej 10 mm, dł. 155 mm | 1 |  |
| 26. | Nożyczki preparacyjne Reynolds (Jameson), zagięte, wersja Magic Cut (pokryte specjalną czarną ceramiczną powłoką, utwardzane, wkładki z węglika spiekanego ,bardzo ostre z mikro ząbkami, jedno ostrze dodatkowo oszlifowane), dł. 160 mm | 2 |  |
| 27. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, tępo/tępe, zagięte, wersja Supercut Plus (utwardzane, wkładki z węglika spiekanego ,bardzo ostre z mikro ząbkami, jedno ostrze dodatkowo oszlifowane), dł. 180 mm | 2 |  |
| 28. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, tępo/tępe, zagięte, wersja Supercut Plus (utwardzane, wkładki z węglika spiekanego ,bardzo ostre z mikro ząbkami, jedno ostrze dodatkowo oszlifowane), dł. 140 mm | 2 |  |
| 29. | Nożyczki Joseph, zagięte, wersja Supercut (wkładki z węglika spiekanego ,bardzo ostre z mikro ząbkami, jedno ostrze dodatkowo oszlifowane), dł. 150 mm | 2 |  |
| 30. | Nożyczki operacyjne, tępo-ostre, proste, utwardzane, dł. 145 mm | 1 |  |
| 31. | Kosz druciany, do sterylizacji, wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami, wymiary 480x255x50 mm | 2 |  |
| 32. | Kontener sterylizacyjny (wanna i pokrywa), bezobsługowy, wykonany z termostabilnego anodyzowanego stopu aluminium, pokrywa w kolorze czerwonym, wyposażona w filtr labiryntowy ( co 100 cykli sterylizacyjnych należy dokonać wizualnego przeglądu pokrywy i wanny kontenera, jeżeli nie ma widocznych uszkodzeń można dalej je użytkować), wym. 590 x 290 x 150 mm (długość x szerokość x wysokość), ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90°, wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne. | 1 |  |

Zestaw pęset

| 1. | Pęseta chirurgiczna, standard, ząbki 1x2, dł. 145 mm | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pęseta chirurgiczna, średnio-szeroka, prosta, ząbki 1x2, dł. 145 mm | 1 |  |
| 3. | Pęseta chirurgiczna, średnio-szeroka, 1x2 ząbki, dł. 160 mm | 1 |  |
| 4. | Pęseta chirurgiczna Select, delikatna, ząbki 1x2, prosta, końcówka robocza ryflowana, dł. 150 mm | 1 |  |
| 5. | Pęseta chirurgiczna Select, delikatna, ząbki 1x2, prosta, końcówka robocza ryflowana, dł. 110 mm | 1 |  |
| 6. | Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, 9x9 ząbków, dł. 120 mm | 1 |  |
| 7. | Pęseta anatomiczna, wąska, dł. 130 mm | 1 |  |
| 8. | Pęseta anatomiczna, średnio-szeroka, dł. 145 mm | 1 |  |
| 9. | Pęseta anatomiczna, średnio-szeroka, dł. 160 mm | 1 |  |
| 10. | Pęseta chirurgiczna Select, delikatna, ząbki 1x2, prosta, końcówka robocza ryflowana, dł. 150 mm | 1 |  |

Narzędzia dodatkowe

| 1. | Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, 9x9 ząbków, dł. 120 mm | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojęść w kolorze złotym, zagięte, dł. 140 mm | 1 |  |
| 3. | Nożyczki preparacyjne Reynolds (Jameson), zagięte, standardowe, dł. 160 mm | 6 |  |
| 4. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 8 | 1 |  |
|  | (2,7 mm), dł.robocza 125 mm |  |  |
| 5. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 12 | 1 |  |
|  | (4,0 mm), dł.robocza 125 mm |  |  |
| 6. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 15 | 1 |  |
|  | (5,0 mm), dł.robocza 125 mm |  |  |
| 7. | Hak Schoenborn, jednostronny, do grasicy, część robocza odgięta, rękojeść pełna, owalna, płaska, dł. 210 mm | 4 |  |
| 8. | Trzonki do ostrzy wymiennych, standard, figura nr 3 | 1 |  |
| 9. | Podważka dwustronna Freer, ostro/tępa, obie łopatki lekko zagięte, łopatki o szerokości 5 mm, rękojeść okrągła, dł. 190 mm | 1 |  |
| 10. | Imadło chirurgiczne Halsey, utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, do nici 5/0-6/0, dł. 135 mm | 1 |  |
| 11. | Imadło chirurgiczne Crile-Wood (DeBakey), utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, do nici 5/0-6/0, dł. 150 mm | 1 |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Mayo, proste, wersja |  |  |
| 12. | Supercut Plus (utwardzane, wkładki z węglika spiekanego ,bardzo ostre z mikro ząbkami, jedno ostrze dodatkowo oszlifowane), dł. 140 mm | 4 |  |
| 13. | Kleszcze chwytne do tkanek Allis, ząbki 4x5, dł. 150 mm | 4 |  |
| 14. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 125 mm | 6 |  |
| 15. | Kleszcze do migdałków Schnidt (Boettcher), lekko zagięte, końcówka robocza ryflowana, dł. 190 mm | 2 |  |
| 16. | Kleszcze naczyniowe Mosquito-Dandy, zagięte do boku,m dł. 120mm | 6 |  |
| 17. | Pęseta atraumatyczna DeBakey, śr. 1,5 mm, dł. 150 mm | 2 |  |
| 18. | Pęseta atraumatyczna DeBakey, śr. 2,0 mm, dł. 150 mm | 2 |  |
| 19. | Pęseta atraumatyczna DeBakey, śr. 2,8 mm, dł. 150 mm | 3 |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi chirurgicznych w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa do 30 listopada 2025 roku | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………….

Podpis Wykonawcy