Bydgoszcz dnia: 2025-10-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8021/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy okresowe i naprawy aparatów i urządzeń medycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 85/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 3-4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

3) 0,5% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto danej naprawy w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 4; w przypadku braku przedstawienia kalkulacji w terminie na podstawie § 4 ust. 4 i 5 będzie naliczane 0,1% wartości brutto asortymentu wymagającego naprawy

4) 0,5% wartości brutto danego przeglądu/naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto danego przeglądu/naprawy w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 2

Mając na uwadze Państwa finanse, rzetelność dokonywanych przeglądów oraz zapewnienie oryginalnych części, zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

1.	Pakiet nr 3,4 projekt umowy par. 3 ust. 1,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy (na życzenie Zamawiającego) urządzenie zastępcze oraz pokryje koszty transportu (przesyłka kurierska).

Uzasadnienie: Nie ma technicznej możliwości, aby prawidłowo wykonać przegląd respiratora Trilogy 100 i 202 w siedzibie Zamawiającego. Urządzenia wykorzystywane podczas przeglądu nie mogą być transportowane.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

2.	Pakiet nr 3,4

Zwracamy się z wnioskiem o podanie terminów ostatnich przeglądów lub terminów planowanych przeglądów lub ilości terminów (jeżeli przeglądy przewidziane są w różnych terminach). Informacje te są niezbędne do sporządzenia ceny oferty (bez tych informacji nie wiemy ile dojazdów doliczyć), a Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców powinien taką informację podać.

W przypadku braku odpowiedzi lub udzielania odpowiedzi wymijającej (np. "terminy przeglądów zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie podpisania umowy lub realizacji usługi),  Wykonawca w celu sporządzenia rzetelnej oferty przyjmie, że Zamawiający będzie wymagał przeglądów w jednym terminie, a do wartości oferty zostanie wliczony jeden dojazd w trakcie trwania umowy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Dla zadania 3 - Najbliższy przegląd zaplanowany jest na 22.05.2026r.

Dla zadania 4 - Ostatni przegląd respiratora Trilogy 202 oraz jednego Trilogy 100 odbył się w dniu 29.01.2024 r., dwa aparaty Trilogy 100 miały przegląd dnia 06.02.2024 r., a jeden w dniu 15.02.2024r.

PYTANIE NR 3

Dotyczy projektu umowy:

§ 1 pkt. 7

Wnosimy o zmianę zapisu projektu umowy na następujący: "Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu ma prawo wglądu w świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych oraz testerów wymaganych do wykonywania przeglądów okresowych które obowiązywały w czasie trwania umowy, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia ww. dokumentów na wezwanie."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

§ 4 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści 5 dni roboczych dla zadania nr 22?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

§ 4 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści 3 dni robocze na podjęcie czynności związanych z naprawą, oraz 2 dni robocze na sporządzenie kalkulacji cenowej dla zadania nr 22?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia kalkulacji cenowej do 2 dni,  usuwa zapis o podjęciu czynności  i zmienia zapisy projektu umowy.  Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

§ 4 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści 3 dni roboczych dla zadania nr 22?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

PYTANIE NR 4

1.	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie harmonogramu przeglądu sprzętu z pakietu nr 30.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

| L.p. | Nazwa | Data ostatniego przeglądu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy Weinmann Medumat Standard A | 21.03.2025 |
| 2. | Respirator Weinmann Medumat Standard A | 21.03.2025 |
| 3. | Respirator Weinmann Medumat Standard A | 27.12.2024 |

2.	W nawiązaniu do załącznika nr 9 do SWZ §2 ustęp 6 zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności na 30 dni.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

3.	W nawiązaniu do załącznika nr 9 do SWZ §4 ustęp 2 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy(§4 ust 1). Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

4. W nawiązaniu do załącznika nr 9 do SWZ §4 ustęp 4 zwracamy się z prośbą o wydłużenie podjęcia naprawy do 5 dni roboczych oraz wydłużenie czasu przygotowania kalkulacji do 3 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia kalkulacji cenowej do 3 dni,  usuwa zapis o podjęciu czynności  i zmienia zapisy projektu umowy.  Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

5. W nawiązaniu do załącznika nr 9 do SWZ §4 ustęp 5 zwracamy się z prośbą o wydłużenie naprawy do 5 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

6. W nawiązaniu do załącznika nr 9 do SWZ §9 ustęp 1 podpunkt 3 i 4 zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary na 0,2% za każdy dzień.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 5

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa nr 85-…/P/2025/TU; zadanie nr 21; § 2

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość wykreślenia zapisu z treści umowy w § 1, zgodnie z poniższym:

11. W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca zobowiązuje się wymienić je po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które zostanie przedstawiona osobna faktura. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zakupu części użytych do naprawy.

W umowie autoryzacyjnej niniejsze dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa o wadze ekonomiczno-biznesowej i nie mogą zostać udostępniane innym podmiotom.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa nr 85-…/P/2025/TU; zadanie nr 21; § 2

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość dodania zapisu do umowy w § 2, zgodnie z poniższym:

12. Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu zapłaty upoważnia Wykonawcę do wstrzymania usług bądź realizacji zobowiązań umownych za przedpłatą.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa nr 85-…/P/2025/TU; zadanie nr 21; § 4

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość modyfikacji zapisów umowy w § 4, zgodnie z poniższym i ujęcie dodatkowego ustępu nr 6 o zaproponowanej treści:

2.	W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 3 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

4.	Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi 2 4 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 1 3 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę wydłużenie czasu sporządzenia kalkulacji cenowej do 3 dni oraz usuwa zapis o czasie podjęcia czynności związanych z naprawą i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

5.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 1 10 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia oraz akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 3 20 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia oraz akceptacji kalkulacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na naprawę urządzenia niewymagającej części w terminie do 5 dni oraz na 10 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

6. Strony umowy potwierdzają, że daty określone wprost w harmonogramie są deklaracją wykonania usługi na ten dzień. Wykonawca każdorazowo potwierdzi z Zamawiającym ostateczny termin wykonania usługi przeglądu, co nie będzie groziło karą umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądu dookreślonego wprost w harmonogramie- wskazana data.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy (§ 1 ust 17). Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa nr 85-…/P/2025/TU; zadanie nr 21; § 6

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość modyfikacji zapisów umowy w § 6, zgodnie z poniższym:

3. Przeglądy (okresowe konserwacje techniczne) winny być wykonane w terminie maksymalne 5 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu otrzymania zlecenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

We wskazanym paragrafie projektu umowy nie ma ww. zapisu więc nie może być zmieniony.

6. 	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię aparatury nie może być dłuższy niż 24 48 godziny od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub mailowo licząc dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

We wskazanym paragrafie projektu umowy nie ma ww. zapisu więc nie może być zmieniony

6. Czas do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 3 10 dni roboczych od momentu podjęcia czynności naprawczych, a w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych pozyskiwanych z zagranicy 5 20 dni roboczych, przy czym do czasu naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnego kosztorysu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

We wskazanym paragrafie projektu umowy nie ma ww. zapisu więc nie może być zmieniony

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa nr 85-…/P/2025/TU; zadanie nr 21; § 9

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość obniżenia kar umownych w § 9, zgodnie z poniższym:

1)	10 5% niezrealizowanej części umowy brutto, wskazanej w §2 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

2)0,1 0,05% wartości brutto danej naprawy liczonej wg zaakceptowanej kalkulacji wstępnej/wartości danego przeglądu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w razie nieterminowego wykonania napraw/przeglądów okresowych;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

3)1  0,5% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 5% łącznej wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 4; w przypadku braku przedstawienia kalkulacji w terminie na podstawie § 4 ust. 4 i 5 będzie naliczane 0,1 0,05% wartości brutto umowy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

4)1  0,5% wartości brutto danego przeglądu/naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 5% łącznej wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

5)1  0,5% wartości brutto, za każdy przypadek naruszenia w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 5 umowy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

3.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SWZ - Umowa nr 85-…/P/2025/TU; zadanie nr 21; § 9

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość dodania zapisu do umowy w § 9, zgodnie z poniższym:

7. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego wyłącza możliwość zastosowania kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zobowiązań umownych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy w § 9 ust 4. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

PYTANIE NR 6

1.	Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ - Projekt umowy dla Zadania 10, §1 ust 3: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu ust. 3 w taki sposób, że Wykonawca nie świadczący serwisu autoryzowanego nadal jest zobowiązany do dysponowania procedurami, zapleczem technicznym i zobowiązany do przestrzegania procedur określonych w art. 63 ustawy o wyrobach medycznych. Proponowany zapis po zmianie:

"3.	Wykonawca oświadcza, że prowadzi autoryzowany serwis/ nie prowadzi autoryzowanego serwisu[1] producenta, oraz dysponuje określonym przez wytwórcę przedmiotowej aparatury zapleczem technicznym, posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały oraz odpowiednie procedury i instrukcje do wykonywania czynności określonych w art. 63 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz że wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzeń będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych lub zamiennych materiałów eksploatacyjnych i części (jeżeli dotyczy).".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez mian

2.	Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- Projekt umowy dla Zadania 10, §3 ust 2: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów §3 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym określoną kwotę za wykonanie przeglądu - części zamienne (eksploatacyjne) konieczne do przeprowadzenia przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta powinny już zawierać się w kwocie przeglądu. Kwota rozliczenia przeglądu nie może zatem być uzależniona od zużycia części zamiennych.

Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi, obejmującej wszystkie czynności oraz części zamienne zgodne z wytycznymi producenta do wykonania przeglądu.

7.	Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- Projekt umowy dla Zadania 10, §4 ust 5: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących czasu wykonania naprawy. Czasy te są niewspółmiernie krótkie i niemożliwe do zrealizowania. Ponadto czas ten powinien liczyć się od momentu akceptacji oferty/ kalkulacji kosztów naprawy przez Zamawiającego, nie zaś od momentu zgłoszenia. Prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

"5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od akceptacji kalkulacji.".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasów naprawy niewymagających części  do 3 dni oraz  z użyciem części zamiennych do 10 dni. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

8.	Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- Projekt umowy dla Zadania 10, §5 ust 4: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust 4 w następujący sposób:

"4.Jeżeli okoliczności i rodzaj usterki będą tego wymagały naprawa poprzedzona będzie diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w § 7), płatność za diagnostykę nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy.

Prośbę motywujemy tym, że osobna wizyta diagnostyczna jest również kosztem ze strony Wykonawcy, wymaga zaplanowania wizyty inżyniera i rozliczenia jego czasu pracy i podróży- jest traktowana i wyceniana jako usługa. Ponadto taka wizyta nie musi być konieczna w każdym przypadku.".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

5.	Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ- Projektu umowy, §2 ust 6: Zwracamy się z prośba o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

6.	Dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy - załącznik nr 9 do SWZ: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: "Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi objętej niniejszą umową wyłącznie w zakresie, w jakim jest to następstwem okoliczności leżących po jego stronie. W szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy w przypadku działania siły wyższej, okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani takich, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający".

Obecne ukształtowanie odpowiedzialności:

- narusza zasadę proporcjonalności i ekwiwalentności świadczeń kontraktowych,

- tworzy nieuzasadnione ryzyko przerzucania na Wykonawcę odpowiedzialności za wszelkie ryzyka, również te pozostające poza jego kontrolą,

- w konsekwencji prowadzi do istotnego zwiększenia kosztów realizacji zamówienia (konieczność kalkulacji w ofercie nieograniczonego ryzyka), co nie służy zasadzie efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Proponowane brzmienie pozwala wyraźnie wyłączyć odpowiedzialność w sytuacjach:

"	działania siły wyższej,

"	zdarzeń, na które Wykonawca nie miał wpływu,

"	współprzyczynienia się Zamawiającego do powstania szkody lub niewykonania umowy.

Proponowane nowe brzmienie nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy, a jedynie dostosowuje jej zakres do racjonalnych zasad odpowiedzialności kontraktowej oraz eliminuje nieuzasadnione ryzyko przerzucenia odpowiedzialności za okoliczności pozostające poza sferą wpływu Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 7

Pytanie do postępowania:

W odniesieniu do wzoru umowy § 4 pkt 5, gdzie wskazano obowiązek wykonania naprawy z wykorzystaniem części zamiennych w terminie do 3 dni roboczych, prosimy o  zmianę zapisu w odniesieniu do urządzeń Maxwell - cz. 23.

Propozycja zmiany:

Ze względu na konieczność sprowadzania części zamiennych z USA oraz fakt, iż autoryzowany serwis naprawczy urządzeń Maxwell znajduje się w Niemczech, prosimy o wydłużenie terminu naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennych do 15 dni roboczych. W takich przypadkach urządzenie musi być wysyłane do serwisu zagranicznego, a czas dostawy części oraz transportu urządzenia znacząco wpływa na realny termin wykonania usługi.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

PYTANIE NR 8

1.

Dotyczy zadania 33 - Prosimy o modyfikację &4 Projektu Umowy  pkt 2.: z "W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila." na "W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

2.

Dotyczy zadania 33 - Prosimy o modyfikację &4 Projektu Umowy  pkt 4 z "Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi 2 dni robocze od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego." na "Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi 3 dni robocze od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego"

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia kalkulacji cenowej do 2 dni,  usuwa zapis o podjęciu czynności  i zmienia zapisy projektu umowy.  Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

3.

Dotyczy zadania 33 - Prosimy o modyfikację &4 Projektu Umowy  pkt 5 z "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 1 dnia roboczego od momentu jej zgłoszenia oraz akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia oraz akceptacji kalkulacji" na "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dnia roboczego od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 10 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji"

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

4.

Dotyczy zadania 33 - Prosimy o zmianę procentową kar umownych w &9 pkt 1 podpunkt 3 oraz 4 z 1% wartości brutto danej naprawy na 0,1 % wartości naprawy:

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

a.	1% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 4; w przypadku braku przedstawienia kalkulacji w terminie na podstawie § 4 ust. 4 i 5 będzie naliczane 0,1% wartości brutto umowy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

b.1% wartości brutto danego przeglądu/naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 9

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §1 ust. 16 - dla pakietu 16

Prosimy o zmianę zapisu z: "bezpośrednio po wykonaniu usługi, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po wykonaniu usługi" na: "W przypadku wykonania usługi w serwisie Wykonawcy raport serwisowy zostanie przesłany po wykonaniu usługi wrazz urządzeniem.".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §1 ust. 17 - dla pakietu 16

Prosimy o usunięcie zapisu o wskazaniu ilości godzin poświęconych na naprawę.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §2 ust. 1 pkt. 2 - dla pakietu 16

Czy Zamawiający obliguje się do kontroli czerpania z wartości określonej w §2 ust. 1 pkt. 2?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający potwierdza

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §2 ust. 11 - dla pakietu 16

Prosimy o usunięcie zapisu, ponieważ cenę za części Wykonawca przedstawi na kosztorysie naprawy i wymieni je po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego.

Wystawienie dwóch oddzielnych faktur - jednej za robociznę, a drugiej za części - spowodowałoby konieczność stosowania różnych stawek VAT (8% na robociznę i 23% na części), co znacząco skomplikowałoby rozliczenia. Jednocześnie wskazujemy, że przedstawienie dowodu zakupu przez Wykonawcę jest niemożliwe z uwagi na zakup części w różnych okresach oraz umowę koncernową, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 2 - dla pakietu 16

Prosimy o zmianę zapisu na: "W przypadku konieczności wykonania przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się podjąć realizację w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia…".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 4 - dla pakietu 16

Prosimy o zmianę zapisu na: "Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy. W przypadku konieczności przesłania aparatury do serwisu producenta (poza granice RP) termin ten ulega wydłużeniu do 21 dni roboczych, a Wykonawca na czas przedstawienia kosztorysu i realizacji naprawy zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie aparaturę zastępczą na prośbę Zamawiającego.".

W/w prośba wynika z faktu, iż naprawy insuflatorów są wykonywane w serwisie centralnym producenta, który znajduję się poza granicami Polski, dlatego Wykonawcy trudno jest określić dokładnie termin przedstawienia kosztorysu i wykonania naprawy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia kalkulacji cenowej do 3 dni,  usuwa zapis o podjęciu czynności oraz wyraża zgodę na sprzęt zastępczy i zmienia zapisy projektu umowy.  Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 5 - dla pakietu 16

Prosimy o zmianę zapisu na: "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji naprawy, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennych w terminie do 30 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji naprawy.".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 - dla pakietu 16

Prosimy o dodanie zapisu: "Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.".

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §5 ust. 4 - dla pakietu 16

Prosimy o dodanie zapisu: "W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki oraz kosztami wysyłki.".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §5 ust. 5 - dla pakietu 16

Prosimy o zmianę zapisu na: "W przypadku napraw z wykorzystaniem części zamiennych Wykonawca przedstawi do akceptacji kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu oraz stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy oraz kosztów wykorzystanych części zamiennych, które będą rozliczone na jednej fakturze wraz z usługą naprawy.".

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odwrotną pocztą.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 10

1.	Dotyczy pakietu nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zastępczego na czas naprawy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych potrwa więcej niż 3 dni robocze, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w takim terminie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

2.	Dotyczy pakietu nr 7.

Czy Wykonawca ma doliczyć koszt akumulatora/baterii do kosztu przeglądu?

Jeśli tak, to prosimy o wydzielenie w formularzu cenowym pod danym defibrylatorem dodatkowego wiersza na akumulator/baterie. Koszt ten będzie naliczony w zależności od potrzeby.

Lub

Jeśli nie. Prosimy o zakwalifikowanie "wymiany akumulatora standardowego/ baterii" do napraw po przeglądzie. Napraw, które będą każdorazowo przedstawiane Zamawiającemu w formie kosztorysu i po akceptacji realizowane na podstawie nowego, oddzielnego, dodatkowego zlecenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zakwalifikuje to jako naprawę.

3.	Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:

"W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 11

Wzór umowy, § 2, ust. 6-Prosimy o zgodę na termin płatności wynoszący 30 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

Wzór umowy, § 4, ust. 4-Prosimy o zgodę na czas podjęcia czynności związanych z naprawą do 3 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia kalkulacji cenowej do 2 dni,  usuwa zapis o podjęciu czynności  i zmienia zapisy projektu umowy.  Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Wzór umowy, § 4, ust. 5- Prosimy o zgodę na wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia oraz akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia oraz akceptacji kalkulacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY

Pytania dotyczące zadania nr 31 - Przeglądy okresowe i naprawy - Audiometry

Chciałbym zadać pytania dotyczące zadania nr 31. Pytania - dotyczy zadania nr 31 - Przeglądy okresowe i naprawy - Audiometry:

1. Czy wymagana jest autoryzacja serwisowa wykonawcy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wymaga, autoryzacja jest punktowanym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

2.	Czy serwisant/wykonawca musi mieć zaświadczenie przeszkolenia przez producenta?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Nie musi.

3. Zwracamy się z pytaniem o możliwość wykonania przeglądu technicznego wszystkich dwóch urządzeń z zadania nr 31 w tym samym czasie (w czasie jednej wizyty serwisanta). Takie rozwiązanie umożliwi zaoferowanie znacznie lepszej oferty, gdyż wyeliminuje konieczność dodatkowych przyjazdów serwisanta. Każdorazowy koszt dojazdu serwisanta stanowi znaczny udział w całkowitej wartości oferty.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Niestety nie jest to możliwe ze względu na różne terminy zaplanowanych przeglądów.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. B. Choroszyńska, M. Sierek  – tel. 261 417 449,

##### Data: 21.10.2025 r.