| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Strzykawka typu Karpula | 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE 5

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka wielorazowego użytku typu karpula przeznaczona do wykonywania znieczuleń nasiękowych oraz przewodowych | TAK |  |
|  | Strzykawka z trzema haczykami aspiracyjnymi i automatycznym zasysaniem | TAK |  |
|  | Pojemność 1,8 ml | TAK |  |
|  | Strzykawka z uchwytem poprzecznym, kołem oraz końcówką do aspiracji w kształcie spirali | TAK |  |
|  | Strzykawka przeznaczona do wszystkich rodzajów ampułek z tłokiem 1,8 ml z gwintem metrycznym | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji strzykawki w autoklawie i myjni termodezynfekcyjnej | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY