Kraków dnia: 2025-10-21

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/47/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynnego czteroenzymatycznego (zawierającego 4 różne enzymy: proteaza – lipaza – amylaza – celulaza) preparatu do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%, działanie myjące już w 5 minutę. pH roztworu neutralne 7-9. Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 55°C. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. W opakowaniach 2L z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 2 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia po dodaniu bufora, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny 28dni. Spektrum działania: B, Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) – w czasie 5 minut, S – 15minut. Działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania do endoskopów giętkich OLYMPUS, STORZ. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej. Preparat kompatybilny z poz. 1. W opakowaniach 5L. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 2 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wymaganych paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego dostarczane do każdej partii zamówienia preparatu. Paski kompatybilne z poz. 2. Opakowanie = 14 szt. z przeliczeniem ilości Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Małgorzata Krzystek - Purol