Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: odczynniki do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań w ilościach nie mniejszych niż wymienione niżej (obejmuje kalibracje, kontrole) – ew. różnica w ofercie może wynikać z frakcjonowania opakowania.

AFP							3600

AlAT							20000

AMH	(anti-Mullerian Hormone)			600

Amylaza						4000

Androstendion					1000

Anty TPO						2000

ASO							2200

AspAT							17900

Beta-HCG (z oficjalną rejestracją zarówno jako parametr monitorowania ciąży jak i marker nowotworowy)	400

Beta-HCG – podjednostka wolna (niezwiązana)	200

Białko (całkowite)					6800

Bilirubina 						8400

C-peptyd						600

CRP							3500

Ca (wapń) całkowity					6500

Ca 19-9						3700

Ca-125							3600

Ca 15.3						600

Ca 72.4						400

CEA							4000

Chlorki						2100

Cholesterol całkowity					17400

Cholesterol w HDL					16800

Cholesterol w LDL					17700
Everolimus 						600

Ferrytyna						6600

Fosfataza alkaliczna					4200

Fosforany nieorganiczne				3700

FT3							8200

FT4							8200

GGTP							6300

Glukoza						18500

HBs antygen						8400

HE-4							1200

Interleukina 6 (z sugerowanym zakresem referencyjnym dla noworodków) 	400
K (potas)						40700

Krew utajona w kale, ilościowo			300

Kreatynina						33500

Kwas foliowy						9000

Kwas moczowy					10300

Kwasy żółciowe					500

Lipoproteina (a) - odczynnik wystandaryzowany wobec materiału referencyjnego IFCC, oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi; wynik raportowany w nmol/L 	 600
Mg							4700

Mocznik						23700

Na							38800

PAPP-A (osoczowe białko ciążowe typu A)		200

Parathormon						1700

Prokalcytonina – wystandaryzowana wobec metody referencyjnej (BRAHMS PCT)	1200

Prolaktyna (z walidowaną przez producenta metodyką oznaczania makroprolaktyny, wraz z niezbędnymi odczynnikami)	2300

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH		1200

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie		1200

PSA							4800
PSA frakcja wolna					2400

RF							2600

SCC-Ag						300

Triglicerydy						17500

TSH (co najmniej 3 generacji)			20100

Tyreoglobulina					600

# Vit. B12						9000
Żelazo							8400

25(OH)D total (D2 + D3)				2200

Częstotliwość badań kontrolnych dla poszczególnych parametrów:

- część „biochemiczna” (z wyjątkiem białka w moczu): 1 x dziennie (z sobotami, niedzielami, świętami włącznie) – 3 poziomy + każdorazowo po kalibracji nowej serii odczynnika;

- część „immunochemiczna” (z wyjątkiem wymienionych w p. 3): we wszystkie dni robocze na 1 poziomie, naprzemiennie + każdorazowo po kalibracji nowej serii odczynnika na co najmniej 2 poziomach;

- Ca 15-3, tyreoglobulina-przeciwciała, przeciwciała przeciw receptorowi TSH, AMH, białko w moczu: 1 x w tygodniu co najmniej na 2 poziomach + zawsze po kalibracji nowej serii odczynnika na co najmniej 2 poziomach.

Wykonawca dostarczy materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% powyższych analiz, z wyjątkiem następujących badań:  HBsAg, kwasy żółciowe, prokalcytonina, AMH, przeciwciała przeciw receptorowi TSH,, IL-6, PAPP-A, free-BHCG, Lp(a), krew utajona w kale, androstendion, przeciwciała przeciw tyreoglobulinie - dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 100% badań.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane analizatora |  |  |  |
|  | Analizator | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Analizator (analizatory) fabrycznie nowy(e), nie więcej niż 2 sztuki, immunobiochemiczny(e), wyposażony(e) w podajnik próbek, umożliwiający(e) aspirację materiału do wszystkich badań z tej samej probówki bez konieczności jej ręcznego przenoszenia. - Badania "biochemiczne" - zastosowanie układu pomiarowego o wydajności min. 500 oznaczeń na godzinę. - Badania immunochemiczne – zastosowanie technologii chemiluminescencji, wydajność min.100 oznaczeń na godzinę. Minimalna wydajność układu do pomiarów jonów 200 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowego wstawienia do analizatora (analizatorów) minimum 100 próbek | TAK |  |
|  | Osobne miejsce na próbki „cito” | TAK |  |
|  | Czujniki skrzepu dla próbek oraz czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników na każdym etapie dozowania | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i powtórek zarówno dla analiz biochemicznych jak i immunochemicznych | TAK |  |
|  | Dostarczenie i zamontowanie na koszt Wykonawcy: - stacji uzdatniania wody (jeśli taka jest konieczność), oraz - w razie potrzeby – bieżąca wymiana w niej filtrów i ich konserwacja, - tzw. UPS o odpowiednich dla analizatora (analizatorów) parametrach technicznych umożliwiający podtrzymanie pracy w razie awarii sieci elektrycznej do 30 minut, - wykonanie niezbędnych przyłączy. | TAK |  |

Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:

- własnym staraniem i kosztem dwustronną komunikację analizatora(ów) ze szpitalnym systemem informatycznym, z uwzględnieniem rozpoznawania próbki przy użyciu kodów paskowych (system CODE 39), w terminie oddania analizatora do użytkowania

- bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy

- własnym staraniem i kosztem możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora(ów) do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego.

- ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min.6 miesięcy.

- naprawy i niezbędne okresowe przeglądy wraz z częściami wymaganymi do wykonania naprawy/przeglądu analizatora(ów)/drukarki – na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin. Do drukarki oferent dostarczy w razie potrzeby materiały zużywalne (toner).

- wymianę wadliwego urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu.

- instrukcję obsługi w j. polskim.

- Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE

- nieodpłatne przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu.

- po wygaśnięciu umowy, Wykonawca zobowiąże się do odebrania dzierżawionego analizatora(ów) w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wygaśnięcia umowy.

- na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kierownika Zakładu/Kierownika Pracowni Badań Rutynowych, w razie problemów technicznych/merytorycznych Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/ /pracownika serwisu

- Wykonawca zapewni udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (nie rzadziej niż 4 razy w roku) w zakresie AMH, anty-TSHR, ASO, RF, everolimus, tyreoglobulina, kwasy żółciowe, przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie, IL-6, Lp(a), antygen SCC, Ca-72.4

- Wykonawca dostarczy niezbędne Oferent dostarczy niezbędne akcesoria:

- waga laboratoryjna (200g/0,001 g) do wykonania oznaczenia prolaktyny

- mieszalnik rolkowy lub kołyska do oznaczeń stężenia everolimusa

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2: odczynniki do genetycznej diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz materiału z dróg oddechowych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca zaoferuje zestawy = przewidywana liczba badań:

- do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych z wymazów z nosogardzieli – 180 testów

- do wykrywania patogenów z dolnych dróg oddechowych z próbek takich jak popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, aspirat tchawiczo-oskrzelowy, płwocina – 120 testów

- do wykrywani patogenów zakażeń krwi z dodatnich posiewów krwi – 360 testów

- do wykrywani patogenów zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych z płynu mózgowo-rdzeniowego – 120 testów

- do wykrywani patogenów jelitowych z próbek kału – 120 testów

- do wykrywani patogenów zakażeń okołoprotezowych i stawów z płynu stawowego – 60 testów.

Zamawiający preferuje jak najmniejszą liczbę testów w pojedynczym opakowaniu.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:

- Wykonawca dostarczy system zapewniający  zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym procesie,  w systemie zamkniętym, automatycznym,  bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub do innych urządzeń, wykorzystujący technikę Multiplex PCR służącą do oznaczania wielu patogenów, nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla pracowni biologii molekularnej. Wymagane odpowiednie oprogramowanie, zintegrowany komputer, czytnik kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz odpowiedni UPS i drukarka.

- Testy diagnostyczne potwierdzone certyfikatem CE IVD.

- Co najmniej jednostronna komunikacja z LIS (przesyłanie wyników)

- Analizator modułowy – z możliwością rozbudowy o kolejne elementy.

- Wszystkie zestawy odczynnikowe od jednego producenta, ważność nie krótsza niż 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Możliwość przeprowadzenia badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta  lub dodatniego posiewu krwi, bez wstępnej ekstrakcji kwasów nukleinowych.

- Wykonawca dostarczy komplet odczynników i akcesoriów niezbędnych do pobierania próbek i wykonania testów (np. wymagane dla próbek podłoża transportowe, wymazówki do pobierania materiału itp.).

- Dla panelu do diagnostyki zakażeń we krwi Wykonawca zorganizuje, własnym staraniem i kosztem, udział w kontroli zewnętrznej nie rzadziej niż 1 raz w roku

- Naprawy i niezbędne okresowe przeglądy wraz z częściami wymaganymi do wykonania naprawy/przeglądu analizatora i osprzętu – na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu – do 48 godzin.

- Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE

- Nieodpłatne przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej

- Wykonawca pokryje koszty udziału raz do roku dwóch diagnostów laboratoryjnych w krajowej konferencji naukowo-szkoleniowej obejmującej zagadnienia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej.

- Wykonawca zobowiąże się do odebrania dzierżawionego analizatora w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty wygaśnięcia umowy.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis