Poznań dnia: 2025-10-30

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup narzędzi do zabiegów laryngologicznych, podpór bocznych do stołu operacyjnego, materacy próżniowych do pozycji bocznej, stojaków mobilnych z koszem do systemu próżniowego oraz pistoletów biopsyjnych w ramach realizacji zadania: Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - 6 zadań. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/134/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 6 pistolet biopsyjny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2025, jednoręczne napinanie i ergonomiczny uchwyt, głębokość penetracji 22 mm, aparat do automatycznej biopsji grubo igłowej wielorazowego użytku, łatwo zwalniane spusty z dwóch stron, umożliwiające operowanie jedną ręką, naciąganie mechanizmu za pomocą dźwigni, pistolet wielorazowego użytku, pistolet przeznaczony do biopsji nerki. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Zadanie nr 1 - Narzędzia do zabiegów laryngologicznych 1

Zestaw narzędzi

| 6. | Podważka jednostronna, Obwegeser, końcówka robocza o szerokości 9 mm, dł. całk. 170 mm |
| --- | --- |
| 8. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 8 (2,7 mm), dł.robocza 120 mm |
| 9. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 12 (4,0 mm), dł.robocza 120 mm |
| 10. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 15 (5,0 mm), dł.robocza 120 mm |
| 13. | Pęseta anatomiczna, typ Mod. USA narrow, średnio szeroka, dł. 145 mm |

Zestaw pęset

| 8. | Pęseta anatomiczna, typ Mod. USA narrow, średnio-szeroka, dł. 145 mm |
| --- | --- |

Narzędzia dodatkowe

| 4. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 8 (2,7 mm), dł.robocza 120 mm |
| --- | --- |
| 5. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 12 (4,0 mm), dł.robocza 120 mm |
| 6. | Kaniula ssąca Frazier (Fergusson) z mandarynem i dziurką do regulacji siły ssania, średnica Charr. 15 (5,0 mm), dł.robocza 120 mm |

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

• Zadanie nr 1, poz. 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe Birkett dł. 185 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na podważka dwustronna Freer dł. 180 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na podważka dwustronna Freer Joseph pół ostra- ostra dł. 200 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 8-10. Czy zamawiający wyraża zgodę na kaniula ssąca Frazier (ferguson) dł. 130 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 16. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęseta chirurgiczna dł. 140 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 20. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Halsey dł. 130 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 29. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Joseph dł. 140 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 30. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki operacyjne dł. 140 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 31. Czy zamawiający wyraża zgodę na kosz druciany do sterylizacji o wym. 480x245x50mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 1, poz. 32. Czy zamawiający wyraża zgodę na kontener sterylizacji o wym. 587x279x146 mm, na5000 cykli 5 lat gwarancji? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zestaw pęset Zadanie nr 1, poz. 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęseta chirurgiczna dł. 140 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zestaw pęset Zadanie nr 1, poz. 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęseta chitutgiczna delikatna dł.145 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zestaw pęset Zadanie nr 1, poz. 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęseta chirurgiczna delikatna dł. 115 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zestaw pęset Zadanie nr 1, poz. 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęseta chirurgiczna delikatna dł. 145 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 3. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Reynolds dł. 150 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 4-6. Czy zamawiający wyraża zgodę na kaniulę ssącą Frazier Fergusson dł. robocza 130 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na podważka dwustronna Freer dł. 180 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Halsey dł. 130 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Halsey dł. 130 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 16. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczynioweMosquito- Dandy proste dł. 120 mm lub zagięte 1x2 ząbki dł. 120 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Narzędzia dodatkowe Zadanie nr 1, poz. 17-19. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęste atraumatyczną de bakey dł. 155 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dyssekcyjne dł. ostrzy 14 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 11,12. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęsete mikrochirurgiczną dł. 185 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 16. Czy zamawiający wyraża zgodę na imdło mikrochirurgiczne o śr uchwytu 9 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 17. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło mikrochirurgiczne o śr końcówki 0,3 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 19-20. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaciski mikronaczyniowe nie czarnione tylko stalowe? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 19. Czy zamawiający wyraża zgodę na zacisk mikroinaczyniowy dł. całkowita 35 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

• Zadanie nr 2, poz. 23. Czy zamawiający może napisać jaką długość ma mieć klipsownica? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska