10WSzKzP SPZOZ 						Bydgoszcz dnia: 2025-10-30

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 8344/25

Sprawa nr: 121/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej oraz Onkologicznej na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 121/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. Dotyczy załącznika nr 8 - Projekt umowy - § 8 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) 5) - w zakresie Zadania nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio z 0,5% na 0,3% oraz z 1% na 0,5%? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami projektu umowy. 2. Dotyczy załącznika nr 8 - Projekt umowy - § 8 ust. 2 - w zakresie Zadania nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 20% na 10%? Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami projektu umowy. 3. Dotyczy załącznika nr 8 - Projekt umowy - § 8 - w zakresie Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie kolejnego ust. o następującym brzmieniu: "§ 8 ust. 8. Zwłoka w płatności powyżej 30 dni od terminu wskazanego na FV uposażania Wykonawcę do wstrzymania realizacji zobowiązań umownych bądź dostawy towaru za przedpłatą." Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami projektu umowy.

PYTANIE NR 2: Czy zamawiający dopuści: Jednorazowa automatyczna igła do biopsji tkanek miękkich, posiadająca echogeniczną końcówkę widoczną w obrazie USG, igła z ukośnie ściętym ostrzem z dodatkowymi ścięciami po obu bokach igły - co nadaje jej niebywałej ostrości. Dwa wygodne przyciski spustowe, dwustopniowy suwakowy system ładowania, długość pobieranego wycinka 18 mm, znakowanie co centymetr ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3: Zadanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z cewnikiem wykonanym z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4 Pakiet 3 poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 40 cm z balonem 10 ml dla rozmiary 12-14Ch oraz 15 ml dla rozmiary 16-24Ch, cewnik w rozmiarach 12-24Ch. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 3 poz.2. Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie cewnika o standardowej sztywności z końcówka Tiemann o dł. 40 cm, z balonem 10 ml dla rozmiary 12-14Ch oraz 15 ml dla rozmiary 16-24Ch, cewnik w rozmiarach 12-24Ch. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 3 poz.3. Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie cewnika o standardowej sztywności z końcówka Tiemann o dł. 40 cm, z balonem 10 ml dla rozmiary 12-14Ch oraz 15 ml dla rozmiary 16-24Ch, cewnik w rozmiarach 12-24Ch. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-10-30