10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-11-05

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 8505/25

Sprawa nr: 105/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne asortymentu do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 105/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie 1 do zadania 2 Zwracam się do Zamawiającego do dopuszczenie produktów konkurencyjnych, stosowanych od lat w pracowniach elektrofizjologii oraz hemodynamiki o poniższych parametrach: Pozycja 1 Igła do punkcji transseptalnej: - dostępne 2 różne krzywizny: N0 i N1 - dostępne długości: 71, 89 cm - igła wykonana ze stali - dostępna igła ekstra ostra dla łatwiejszego nakłucia przegrody Pozycja 2 Koszulka transseptalna: - średnica 8 F, 8,5 F i 10 F, - dostepne długości: 62 i 80 cm, - w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem, - dostępne 4 krzywizny : T0,T1,T2,T3 - dostępna koszulka zbrojona dla odpowiedniej jej stabilizacji - dostępny atraumatyczny tip koszulki Poniżej zdjęcie proponowanego produktu : Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 2 do pakietu 3 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 odległości biegunów : 2 mm , 5 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm WSZYSTKIE pozostałe warunki SIWZ dla pozycji 1,2,3,4 spełnione. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 2 Zadanie 5. Elektrody do stymulacji zewnętrznej serca Quic-Combo dla dorosłych Ad 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, wykonanych ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Ad 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Ad 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkość elektrod do defibrylacji 12 cm2. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2025-11-05