Bydgoszcz dnia: 2025-11-07

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 8553/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługi w zakresie przeglądów, dozorach technicznych gaśnic, przeglądach, pomiarach hydrantów, badaniach węży w kompleksie Zamawiającego znajdującym się przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy oraz w Domu Medyka przy 10.WSK z P SP ZOZ przy ul. Skromnej 5 w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 131/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W jakich godzinach można wykonać usługę? Odpowiedź Zamawiającego: Do 4 godzin na dzień, od 7.00 do 11.00 lub od 11.00 do 14.00. Pytanie nr 2 Czy przegląd podstawowy wykonać należy z przeglądem rozszerzonym? Odpowiedź Zamawiającego: Nie ma takiej konieczności. Pytanie nr 3 Czy jest możliwość wykonania remontów gaśnic na miejscu? Odpowiedź Zamawiającego: Nie, nie ma takiej możliwości. Pytanie nr 4 Czy podane ilości gaśnic do wymiany są ściśle określone i będzie można je od razu wymieniać? Odpowiedź Zamawiającego: Są to ilości planowane. Wymiany dokonamy po przeglądzie podstawowym. Pytanie nr 5 Czy mamy określone terminy przeglądów do kiedy należy je wykonać? Odpowiedź Zamawiającego: Pierwszy przegląd nastąpi dwa dni po zawarciu umowy, kolejne po wystawieniu zlecenia e-mailem. Maksymalny czas trzy tygodnie. Pytanie nr 6 Czy urządzenia na obiekcie są ogólnodostępne? Odpowiedź Zamawiającego: Urządzenia są w zasadzie ogólnodostępne, ale są również miejsca gdzie należy umówić się na wejście serwisanta.

Zamawiający

##### Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska – tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

##### Data: 07-11-2025 r.