Bydgoszcz dnia: 2025-11-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr 8657/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 109/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 5 poz.1 Czy Zamawiający dopuści: Anoskop proktologiczny operacyjny ścięty z rączką wymiary 23 mm x 91 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zad. 2 poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek ustno-nosowych posiadających zamiast pokrętła system Omni-clip umożliwiający regulację podpory czołowej w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 3 Dotyczy zapisów SWZ: - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PNEN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Zadanie 1 poz. 2 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plomb w opakowaniach 1100 szt., po odpowiednim przeliczeniu ilościowym ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:13.11.2025 r.