## CIS ¦ CDSS
KPO Działanie 1.1.2 |  | MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Dostęp
L.p. | Zakres
1. | Dostęp do funkcjonalności | Dostęp tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami i szkoleniem.

## CIS ¦ Wykazy Zamawiającego
KPO Działanie 1.1.2 MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Wykazy i informacje Zamawiającego konieczne do zakresu minimalnych wymagań
L.p. | Zakres integracji
1. | Wykaz urządzeń medycznych posiadanych przez Zamawiającego na Bloku operacyjnym
2. | Wykaz urządzeń medycznych posiadanych Zamawiającego na Sali wybudzeń
3. | System analizy parametrów krytycznych - analizatora parametrów krytycznych firmy Radiometer
4. | Procedura zakładania kaniul
5. | Wykaz osób personelu Zamawiającego do przeszkolenia w układzie organizacyjno-ilościowym

## CIS ¦ EKZ
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Elektroniczna Karta Znieczulenia
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum dla wymagania
1. | 1. | Kliniczny system informatyczny (CIS) (Licencje) | 1. Licencje | Liczba
2. |  | Funkcjonalność systemu informatycznego CIS zorganizowana modułowo | Stanowisko na Bloku operacyjnym (sala operacyjna) | 8
3. |  | Elektroniczna Karta Znieczulenia | Stanowisko na Oddziale wybudzeniowym (łóżka) | 8
4. |  | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna na Oddziale wybudzeniowym
5. |  | Wszystkie moduły wykorzystują jedną bazę danych | 2. Wykaz zmian w dokumencie
6. |  | Architektura klient-serwer | Etykieta czasowa zmiany w dokumencie: rok.miesiąc.dzień.godzina.minuta
7. |  | Priorytet wydajności w funkcjonowaniu serwera ma produkcyjne gromadzenie i przetwarzanie danych dla obsługi przypadków pacjenta | Identyfikator osoby personelu wprowadzającej zmianę
8. |  | Uzupełnienie danych i wytwarzanie dokumentacji medycznej są wykonywane z priorytetem zależnym od eksploatacji produkcyjnej | Zmienione wartości pół (lista: pole, wartość)
9. |  | Brak ograniczeń ilościowych systemu informatycznego CIS na zwiększanie liczby pacjentów, łóżek, sal, bloków operacyjnych | Nowe wartości pól (lista: pole, wartość)
10. |  | Warstwa prezentacji interfejsu dostępu w technologii HTML, dostępna przez przeglądarkę zgodną ze standardami W3C | Inna zmiana (termin ze słownika uzgodnionego w trybie roboczym podczas wdrożenia)
11. |  | Oprogramowanie aplikacyjne klienta obsługuje drukowanie na drukarkach systemowo z ich funkcjami konfiguracji wydruku dostępnych ze stanowiska roboczego (lokalnie i sieciowo) | Etykieta wersji: numer wersji zmienianej:numer wersji po zmionej
12. |  | Przeszkolenie upoważnionych osób personelu Zamawiającego (wykaz osób personelu Zamawiającego do przeszkolenia w układzie organizacyjno-ilościowym)
13. |  | Zgodność z RODO | 3. Zakres parametryzacji dla dokumentów medycznych
14. | 2. | Rejestracja zmian wytworzonych dokumentów z wersjonowaniem dokumentów (min. wykaz rejestrowanych zmian w dokumencie) | Rodzaj dokumentu
15. |  | Komunikacja i dokumentacja w języku polskim i angielskim | Pagina strony (logo i adres podmiotu leczniczego, oddział)
16. |  | Komunikacja opcjonalnie w języku angielskim | Stopka strony (pole numeru strony, pole liczby stron w dokumencie)
17. |  | Responsywność interfejsu w wartstwie prezentacji zapewniająca korzystanie na stacjonarnych i mobilnych stanowiskach roboczych
18. |  | Anotowanie (oznaczanie, obligatoryjna identyfikacja oznaczenia) i komentowanie (opcjonalne notatki) wszystkich danych, których wartości są pozyskiwane w pomiarach | 4. Wymagania ergonomiczne interfejsu dostępu
19. | 3. | Parametryzacja wytwarzanych dokumentów medycznych (min. zakres parametryzacji dla dokumentów medycznych) | Konfiguracja wlasnych terminów w interfejsie komunikacji
20. |  | Słowniki i szablony dostępne w każdym module w zależności od konfiguracji upoważnień dostępu użytkowników | Dostosowanie makiet (widoków) prezentacji interfejsu dostępu w drodze konfiguracji, a nie programowania
21. |  | Obsługa aparatów do znieczulania i kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego (wykaz urządzeń posiadanych przez Zamawiającego) | Wyróżnienia w makietach (widokach) interfejsu pól danych, która wymagają obligatoryjnego wypełnienia
22. | 4. | Interfejs dostępowy spełnia wymagania ergonomiczne (min. wymagań ergonomicznych interfejsu dostępu) | Konfiguracja podpowiedzi do pól danych w makietach (widokach) interfejsu
23. | 5. | Pole szybkiego dostępu w każdej makiecie (widoku) interfejsu (min. wykaz skrótów szybkiego dostępu) | Jednolita szata graficzna makiet (widoków) interfejsu
24. | 6. | Wytwarzanie dokumentacji medycznej na podsatawie treści, danych tekstowych (słownikowych), wartości w postaci numerycznej i graficznej/diagramów/wykresów/trendów (min. zakres danych dodokumentacji medycznej)
25. | 8. | Automatyczne zasilanie dokumentami historii chorób pacjenta z jego wcześniejszych hospitalizacji z prezentacją wykazu dokumentow ostatniej historii i wykazem historii wcześniejszych | 5. Wykaz skrótów szybkiego dostępu w makiecie (widoku) interfejsu
26. | 9. | Dokumentacja i prezentacja wywiadu pacjenta podczas przyjęcia na oddział (min. dane wywiadu pacjenta) | Powiadomienia/alarmy systemowe (słownik zdarzeń systemowych ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia)
27. | 10. | Zintergrowana wyszukiwarka pacjentów według kryteriów jednostkowych i ich kombinacji (min. kryteria wyszukiwania pacjentów) | Powiadomienia kliniczne (słownik zdarzeń klinicznych ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia)
28. |  | Jednoczesny dostęp więcej niż jednego użytkownika do makiety interfejsu z prewencją konfliktów dostępu dla zapisu danych w poszczególnych polach danych makiety | Powiadomienia o zadaniach (słownik zadań ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia)
29. |  | Integracja z usługą katalogową Active Directory środowiska informatycznegoi Zamawiającego w zakresie identyfikacji oraz uwierzytelniania i autoryzacji dostępu użytkowników | Informacje o pacjencie
30. |  | Konfigurator profili dostępu i systemowych ról dla użytkowników | Lokalizacja (miejsce) hospitalizacji pacjenta
31. |  | Konfigurator upoważnień dostępu użytkowników do skladników funkcjonalności i funkcji przez przypisanie użytkownika do profilu dostępu i roli systemowej
32. |  | Zmiana użytkownika bez konieczności zakończenia sesji pracy przez użytkownika zmienianego z zachowaniem aktualnego widoku ekranu (dostęp według upoważnień użytkownika zmieniającego) | 6. Zakres danych dodokumentacji medycznej
33. |  | Zmiana użytkownika bez konieczności zapisania otwartych dokumentów przez użytkownika zmienianego z zachowaniem aktualnego widoku ekranu (dostęp według upoważnień użytkownika zmieniającego) | Parametry życiowe
Wzrost
Waga
Kalkulacja BMI
Kalkulacja IBW
Kalkulacja wieku
Parametry dotyczące sztucznego oddychania
Parametry pracy urządzeń medycznych
Kaniulacje dożylne
Wlewy
Infuzje
Produkty krwiopochodne
Odprowadzenia, cewniki, drenaże
Parametry laboratoryjne
Podane leki
Zalecenia lekarskie
9. Dane wywiadu pacjenta
Wywiad chorobowy zebrany od pacjenta
Wzrost
Masa ciała przy przyjęciu
Obliczanie wskaźnika BMI
Alergie (nazwa)
Możliwe czynniki ryzyka
Przeprowadzone dotychczas zabiegi
Towarzyszące im komplikacje
Aktualnie stosowane leczenie farmakologiczne
Grupa krwi
Uwagi, komentarze
Wyniki badań
Wykonywane procedury Wg. Kodów ICD 9
Rozpoznanie przy przyjęciu
Rozpoznanie wg. Kodów ICD 10
10. Kryteria wyszukiwania pacjentów
Nazwisko pacjenta
Imię pacjenta
Lekarz prowadzący
Rozpoznanie

## CIS ¦ Sala wybudzeń
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Sala wybudzeń
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie
1. |  | Wytwarzanie dokumentacji medycznej dla kontynuacji zaopekiwania pacjenta
2. |  | Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta rejestrowanych przy zastosowaniu urządzeń medycznych (na podstawie wykazu urządzeń medycznych Zamawiającego na Sali wybudzeń)
3. |  | Konfigurator parametrów życiowych pacjenta rejestrowanych przy zastosowaniu urządzeń medycznych (na podstawie wykazu urządzeń medycznych Zamawiającego na Sali wybudzeń)
4. |  | Definiowanie wykazu zadań systematyzującego czynności dla zaopiekiwania pacjenta
5. |  | Konfigurator przypisania wykazów zadań do rodzaju pacjenta/schorzenia/zabiegu, bez konieczności działań programistycznych
6. |  | Automatyczna prezentacja po zliczeniu punktów wyliczonej wartości w skali Aldreta dla danego pacjenta dla wskazanych danych
7. |  | Rejestracja podania leku/płynu (preparatu) na podstawie słownika leków z podaniem dawki/objętościi stężenia
8. |  | Automatyczne przeliczanie dawki leku/płynu (preparatu) z min. mg na ml i mg/kg masy ciała pacjenta oraz z ml i mg/kg masy ciała pacjenta na mg
9. |  | Przekazanie pacjenta na oddział z wytworzonym wypisem w formacie min. PDF, rejestracja danych w HIS
10. |  | Przekazanie do systemu HIS w standardzie zlecenia HL7 znaczników czasowych (etykiet czasowych: rok.dzień.godzina.minuta) do wypisu pacjenta na oddział

## CIS ¦ Powiadomienia i wytyczne
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Powiadomienia i wytyczne
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum dla wymagania
1. |  | Prezentacja powiadomień na podstawie ciągłej analizy zdefiniowanych kryteriów (słownik kryteriów ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia) | 1. Zdarzenia wyzwalania powiadomień
2. | 1. | Konfigurator kryteriów aktywacji powiadomień na podstawie słownika zdarzeń (słownik kryteriów ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia) (min. Zdarzenia wyzwalania powiadomień) | Przekroczenie wartości minimalnej (wartość ostrzegawcza)
3. |  | Automatyczne zestawianie i analiza parametrów życiowych pacjenta i wyników laboratoryjnych, w tym przekazanych z systemu HIS z prezentacją powiadomień otrzegających o ryzyku stanów patologicznych | Przekroczenie wartości minimalnej krytycznej (wartość powiadomienia o konieczności podjędzia czynności)
4. |  | Konfigurator dostępności powiadomień w makietach (widokach), w tym w widokach podglądów | Przekroczenie wartości maksymalnej (wartość ostrzegawcza)
5. |  | Prezentacja powiadomień w formie okna w polu aktualnie widocznej makiety (widoku) bez zmiany treści widoku | Przekroczenie wartości maksymalnej krytycznej (wartość powiadomienia o konieczności podjędzia czynności)
6. |  | Rejestracja wytycznych dla postępowań min. w formacie tekstowym jako plików w katalogu wytycznych | Jednoczesne przekroczenie wartości granicznej w więcej niż jednym kryterium
7. |  | Konfiguratotor dostępności wytycznych dla postępowań w makietach (widokach)

## CIS ¦ Punktacje i skale
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Punktacje i skale, bilanse
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum dla wymagania
1. | 1. | Obliczanie punktacji i skal stosowanych w prowadzeniu dokumentacji medycznej (min. wykaz stosowanych skal punktacji) | 1. Wykaz stosowanych skal punktacji
2. |  | Konfigurator własnych skal punktacji | SOFA
3. | 2. | Automatyczne wyliczanie punktacji w skalach (min. źródła danych do obliczeń punktacji) | GCS
4. | 3. | Bilansowanie płynów (min. wykaz bilansow płynów) | APACHE II
5. | 4. | Automatyczne, ciągłe obliczanie bilansów przyjęcia i wydalenia płynów (min. źródła danych dla obliczania bilansu) | CAM-ICU
6. |  | Prezentacja wyniku obliczenia bilansu w trybach min. wartości numerycznych, graficznym na osi czasu o konfigurowanej rozdzielczości czasowej od min. 1 minuty (diagram, diagram z linią trendu) | WATERLOW
7. |  | Prezentacja wyniku obliczania bilansu w interwale domyślnym 1 minuty, konfiguracja długości interwału | SAPS II
8. |  | Makieta (widok) podglądu bilansu jednocześnie z podglądami min. innych danych pacjenta, parametrów życiowych, trendów | TISS
2. Źródła danych do obliczeń punktacji
Dane medyczne w bazie danych medycznych
Parametry życiowe w automatycznej akwizycji bezpośrediej z aparatury medycznej
Interwencja uprawnionegej osoby personelu
3. Wykaz bilansow płynów
Mocz
Parowanie
Krew
Żywienie paraenteralne i enteralne
Koloidy
Krystaloidy
Płyny innego pochodzenia
4. Źródła danych dla obliczania bilansu
Wszystkie zarejestrowane wartości parametrów uwzględnianych w bilansie
Wszystkie udokumentowane przyjęcia i wydalenia
Wszystkie podane bolusy
Trwające podania płynów

## CIS ¦ Raporty
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej |  |  | MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
Kliniczny system informatyczny ¦ Raporty
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum dla wymagania
1. |  | Konfigurator raportów na podstawie wszystkich pozyskiwanych danych i całej wytwarzanej dokumentacji (min. tworzenie, modyfikacja, unieczynnianie, rejestracja wersji z anotacją osobu personelu wykonującej działanie i etykietą czasową działania) | 1. Wykaz predefiniowanych raportów/dokumentów
2. | 1. | Predefiniowane szablony raportów/dokum,entów (min. wykaz predefiniowanych raportów/dokumentów) | Karta postępowania przeciwbólowego
3. |  | Wytwarzanie raportów w formacie min. PDF, rejestracja danych w HIS | Karta przetaczania krwi i jej składników
4. |  | Łączenie w raporcie danych w postaci tekstowej, graficznej (min. diagram, wykres, trend), numerycznej stabelaryzowanej z uzupełnieniem tekstowym każdego pola raportu | Karta zleceń
5. |  | Wydruk raportu min. do pliku i na drukarkę dostępną ze stanowiska roboczego skonfigurowanego jako stacja klienta systemu
6. |  | Przekazanie raportu do systemu HIS min. w formacie PDF, rejestracja danych w HIS

## CIS ¦ Zlecenia
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Zlecenia
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum dla wymagania
1. | 1. | Zlecenia leków odbywają się przy wykorzystaniu katalogu leków (min. zbiór danych dla zlecenia leku) | 1. Zbiór danych dla zlecenia leku
2. |  | Słownik postaci leków, w tym mieszanin z określeniem rozpuszczalnika i preparatu (ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia, pozycja słownika definiowane interwencją operatora lub ad-hoc przy wyborze leku) | Skrócona nazwa leku
3. |  | Konfigurator przypisania leków do grup rodzajowych leków | Nazwa leku
4. |  | Automatyczne ujawnienie przypisania leku na osi czasu i w makiecie (widoku) ekranu zleceń | Handlowa nazwa leku
5. | 2. | Funkcje dotyczące zlecania leków z automatyczną anotacją identyfikatorem osoby personelu wykonującej funkcję i etykietą czasową (etykieta czasowa: rok.dzień.miesiąc.godzina.minuta) zdarzenia (min. wykaz funkcji dla zleceń leków) | Postać leku według słownika
6. |  | Konfigurator kodowania kolorami grup leków dla przypisywanych leków | Związek chemiczny (substancja czynna)
7. |  | Wybór leków ze słownika na podstawie min. nazw: skróconej, nazwy, nazwy handlowej, związku chemicznego | Harmonogram podawania, w przypadku leków płynnych dla preparatu w całości
8. | 3. | Określenie sposobu podania lwlewu według parametrów (min. parametry podania wlewu) | Sposób podawania
9. |  | Dodanie preparatu do rozpoczętego wlewu | Dawka, w przypadku leków płynnych objętość i stężenie
10. | 4. | Obsługa podania wlewu przez pompę TCI z rejestracją danych podania wlewu (min. zbiór danych podania wlewu pompą TCI) | Dawka na kg masy ciała
11. | 5. | Asystent obliczania dawki leku/stężenia preparatu do wlewu (min. zakres funkcji asystenta obliczania dawki) | Dawka na kg masy ciała na godzinę
12. | 6. | Konfigurator zleceń leków/wlewów w dowolnych interwałach czasowych z automatycznym ujawnieniem zleceń na osi czasu (min. zbiór zdarzeń dla zlecania leków) | Ilość, w przypadku leków płynnych objętość na kg masy ciała
13. |  | Opóźnione uzupełnienie danych dla zleconego leku/wlewu, niezależnie od etykiety czasowej zlecenia podania leku/wlewu z automatycznym etykietowaniem czasowym uzupełnienia danych (etykieta czasowa: rok.dzień.miesiąc.godzina.minuta)
14. |  | Prezentacja niewykonanych zleceń w wydzielonym widoku (min. postać wykazu tabelarycznego w porządku chronologicznym od etykiety czasowej najbliżeszej poleceniu wyświetlenia wykazu) | 2. Wykaz funkcji dla zleceń leków
15. |  | Konfigurowanie zestawu zleceń z opcjonalnym przypisaniem zestawu do osoby personelu - użytkownka | Zlecenie
16. |  | Makieta (widok) ekranu dla prezentacji zleceń w układzie podziału na zlecenia | Usunięcie
17. |  | Prezentacja komunikatu o statusie zesłownika statusów dla każdego zlecenia po jego wskazaniu kursorem myszy (słownik ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia) | Wstrzymanie realizacji
3. Parametry podania leku
Stężenie
Szybkość podawania
Czas trwania
Moment zakończenia wlewu
4. Zbiór danych podania wlewu pompą TCI
Cet
Ce
Cpt
Cp
Przepływ
Rozpoczęcie podaży (etykieta czasowa: rok.dzień.miesiąc.godzina.minuta)
Zakończenie podaży (etykieta czasowa: rok.dzień.miesiąc.godzina.minuta)
Zmiana przepływu w czasie trwającej podaży (etykieta czasowa: rok.dzień.miesiąc.godzina.minuta)
5. Zakres funkcji asystenta obliczania dawki
Ustalenie przedziału wielkości od-do dawki jako zakresu referencyjnego (odniesienia) zależnego od masy ciała
Przekroczenie wartości granicznych dawki sygnalizowanoe komunikatem prezentowanym w makiecie (widoku) ekranu
Obliczenie dawki na podstawie stężenia
Obliczanie dawki na podstawie masy ciała w kg
Definiowanie maksymalnej dawki podania bolusu bądź infuzji jako normy
Przeliczenie jednostek (min. konwersja µg/kg/min w mg/h przy określonej masie ciała)
6. Zbiór zdarzeń dla zlecania leków
Początek zmiany
Cyklicznieo dowolnej porze według słownika interwałów (słownik interwałów ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia)
Doraźnie według interwencji operatora o ustalonym czasie
Doraźnie według bieżącej interwencji operatora
Bez ograniczenia czasowego

## CIS ¦ Harmonogram
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Harmonogram
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum danych dla wymagania
1. | 1. | Przegląd zaplanowanych zabiegów operacyjnych jest wykonywane w hamonogramie (min. wykaz danych z harmonogramu z zaplanowanych, trwających i zakończonych zabiegów) | 1. Wykaz danych z harmonogramu z zaplanowanych, trwających i zakończonych zabiegów | Liczba
2. |  | Przeszukiwanie harmonogramu według poszczególnych danych i ich kombinacji (wykaz danych harmonogramu planowania zabiegów) | Data zabiegu | 8
3. |  | Podgląd w układzie tabelarycznym ze wskazaniem czasookresu (domyślnie wykaz chronologiczny) lub kalendarzowym (rok, miesiąc, dzień, godziny w skali minutowej) | Lokalizacja zabiegu | 8
4. |  | Podgląd szczegółowy zaplanowanego zabiegu po jego wyborze z Harmonogramu | Sala operacyjna
5. |  | Automatyczne zasilanie harmonogramu zleceniami przekazywanymi przez system HIS | Zaplanowana godzina zabiegu
6. |  | Wpis zabiegu do harmonogramu w trybie przypadku braku zlecenia z systemu HIS z uzupełnieniem wymaganych danych (wykaz danych harmonogramu planowania zabiegów) | Numer księgi głównej
7. |  | Prezentacja zabiegów w harmonogramie min. wszystkice zabiegi, według statusu zabiegów, lokalizacji/bloków operacyjnych, sal operacyjnych wykonania zabiegu | Identyfikator przypadku
8. |  | Makieta (widok) harmonogramu dostępny przez przeglądarkę WWW zgodną ze standardem W3C z dowolnego stanowiska roboczego środowiska informatycznego szpitala na podstawie upoważnienia dostępu | Identyfikator pacjenta
9. | 2. | Makieta (widok) podglądu w czasie rzeczywistym bieżącego (ostatniego) zarejestrowanego znieczulenia pacjenta (min. dane podglądu znieczulenia pacjenta) | Imię i nazwisko pacjenta
10. |  | Uzupełnianie istniejących dokumentów o nowe aspekty z ustaleniem ich prezentacji min. yekstowo, numerycznie lub graficznie | PESEL pacjenta
11. |  | Uzupełniania danych w zakresie parametrow życiowych pacjenta w trybie automatycznym w akwizycji z urządzeń medycznych lub przez użytkownika w przypadku odczytu przez niego tych danych z urządzenia | Identyfikacja zabiegu (nazwa i symbol)
12. |  | Uzupełnianie danych diagnostycznych z zastosowaniem katalogów disgnostycznych i słownika ICD10 w postaci terminów min. słownikowych, katalogowych oraz predefiniowanych i tekstowych (na podstawie słowników i katalogów) | Technika anestezjologiczna
13. |  | Rejestr leków narkotycznych gromadzący dane min. lek narkotyczny, dawka, etykieta czasowa pobrania (min. rok, dzień, gdziena, minuta), etykieta czasowa podania, identyfikacja osoby personelu pobierającej i podającej | Chirurg
14. |  | Dokumentacja jest systemowo indeksowana indywidualnie dla pacjenta i dla poszczególnego przypadku | Anestezjolog
15. |  | Utworzenie konta pacjenta w przypadkach nagłych bez danych z systemu HIS | Pielęgniarka
16. |  | Połączenie konta pacjenta utworzonego w przypadku nagłym z danymi uzyskanymi z systemu HIS | Status zabiegu
17. | 3. | Domyślny podgląd danych pacjenta po wyświetleniu przypadku (min. dane pacjenta dla przypadku) | Czas trwającego zabiegu
18. |  | Automatyczny dobór kaniul min. wielkość, rozmiar, sposób wprowadzenia ze słownika predefionowanych kaniul z podglądem procedur ich zakladania
19. |  | Konfigurator słownika predefionowanych kaniul z przypisaniem procedur ich zakladania | 2. Dane podglądu znieczulenia pacjenta
20. |  | Konfigurator słownika gotowych zestawów leków z przypisaniem zaleceń stosowania oraz informacji o działaniu tych leków | Blok operacyjny ¦ Sala operacyjna (według karty zabiegu)
21. |  | Konfigurator słownka gotowych zestawów intubacji z przypisaniem zaleceń stosowania | Identyfikacja pacjenta (nazwisko, imię)
22. |  | Konfigurator słownika gotowych płynów z przypisaniem zaleceń stosowania | Rozpoczęcie znieczulenia (etykieta czasowa: godzina.minuta)
23. |  | Konfigurator słownika czynności pielęgnacyjnych z przypisaniem do przypadków i zleceń zabiegów | Indukcja (etykieta czasowa (etykieta czasowa: godzina.minuta)
24. |  | Konfigurator słownika zaleceń terapeutycznych z przypisaniem do przypadków i zleceń zabiegów | Intubacja (etykieta czasowa: godzina.minuta)
25. |  | Konfigurator słownika innych zaleceń medycznych z przypisaniem do do przypadków i zleceń zabiegów | Rozpoczęcie zabiegu (etykieta czasowa: godzina.minuta)
26. |  | Formularz wprowadzania notatek z przypisanem do makiet (widoków) i pół w makietach, które umożliwiają załączanie notatek | Rozpoczęcie nacięcia (etykieta czasowa: godzina.minuta)
Zamknięcie rany / szycie (etykieta czasowa: godzina.minuta)
Zakończenie znieczulenia (etykieta czasowa: godzina.minuta)
Zakończenie zabiegu (etykieta czasowa: godzina.minuta)
Poinformowano o miejscu docelowym (znacznik ustalony podczas wdrożenia)
Pacjent opuścił salę (znacznik ustalony podczas wdrożenia)
3. Dane pacjenta dla przypadku
Imię nazwisko pacjenta
Wiek pacjenta
Waga pacjenta
Indeks BMI pacjenta
Czynniki ryzyka
Alergie
Inne informacje (konfiguracja ustalkona podczas wdrożenia, konfiguracja własna po wdrożeniu)

## CIS ¦ Parametry życiowe
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Parametry życiowe i prezentacja trendów
L.p. | L.p. Dane | Wymaganie | Zakres minimum danych dla wymagania
1. | 1. | Akwizycja danych medycznych za pomocą urządzeń medycznych (min. zbiór rodzajowy urządzeń medycznych) | 1. Zbiór rodzajowy urządzeń medycznych
2. | 2. | Akwizycja danych medycznych za pomocą urządzeń medycznych (min. zbiór rodzajowy danych medycznych) | Kardiomonitory
3. | 3. | Funkcja usuwania artefaktów interwencją operatora (min. parametry artefaktów) | Aparaty do znieczulenia ogólnego
4. |  | Konfigurator zbioru urządzeń medycznych przypisanego do stanowiska z funkcją przypisana urządzeń między zbiorami | Respiratory
5. |  | Prezentacja danych medycznych w postaci aflanumerycznej, numerycznej i graficznej (diagramy/wykresy) | Pompy
6. |  | Prezentacja linii trendu dla danych medycznych
7. |  | Konfiguracja prezentacji trendu min. tryb graficzny i numeryczny | 2. Zbiór rodzajowy danych medycznych
8. |  | Konfiguracja prezentacji danych w trybie graficznym min. kolor, kreska | Częstotliwość uderzeń serca
9. |  | Jednoczesna prezentacja dolnego zbioru danych medycznych i trendów w jednej makiecie (widoku) ekranu z automatycznym domyślnym doborem parametrów prezentacji graficznej oraz wyborem parametrów, okresów, kolejności, trybu | Ciśnienie krwi z różnych metod
10. |  | Uzupełnianie trendu interwencją operatora z obligatoryjnym (wymuszonym) objaśnieniem w formie notatki sporządzanej z danych słownikowych | Ośrodkowe ciśnienie żylne
11. |  | Korekta wartości na osi trendu z obligatoryjnym (wymuszonym) wyjaśnieniem w formie notatki sporządzanej z danych słownikowych | Częstość oddechu
12. |  | Przegląd parametrów życiowych dla przypadku pacjenta w trybie osi czasu ze skalowaniem min. w godzinach, minutach | Parametry oddechowe (wentylacji) min.
13. |  | Przegląd historycznych parametrów życiowych dla przypadku pacjenta według kalendarza (zintegrowany) w trybie wskazania daty i po jej wyborze w trybie osi czasu | tryb wentylacji
14. |  | Konfigurator przyporządkowania parametrów do słownikowych kategorii rodzajowych danych medycznych (słownik kategorii danych medycznmych ustalony w trybie roboczym podczas wdrożenia) | f oddechu
15. |  | Filtrowanie danych według kategorii rodzajowych danych medycznych | PEEP
16. |  | Wybór widoku trendu i danych z przebiegu leczenia dla poszczególnych organów, bezx konieczności programowania makiety (widoku) | ETCO2
ETO2
MV
VT
I:E
Przebieg ciśnienia cerebralny
Temperatura ciała (wszystkie miejsca pomiaru)
CO2
SpO2
Entropia lub Bis
SPI
NMT
3. Parametry artefaktów
Typ artefaktu (wybór ze słownika ustalonego w trybie roboczym podczas wdrożenia lub zapis bezpośredni w polu z dodaniem do słownika)
Przyczyna wystąpienia artefaktu (wybór ze słownika ustalonego w trybie roboczym podczas wdrożenia lub zapis bezpośredni w polu z dodaniem do słownika)
Określenia czasu artefaktu (etykieta czasowa:rok.miesiąc.dzień.godzina.minuta)
Anotacja artefaktua (wybór ze słownika ustalonego w trybie roboczym podczas wdrożenia lub zapis bezpośredni w polu z dodaniem do słownika)
Komentarz/notatka dotycząca artefaktu (wybór ze słownika ustalonego w trybie roboczym podczas wdrożenia lub zapis bezpośredni w polu z dodaniem do słownika)

## CIS ¦ Integracje
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Integracje
L.p. | L.p. Dane | Zakres integracji | Zakres minimum danych dla wymagania
1. | 1. | Ruch chorych HIS-CIS | 1. Ruch chorych HIS-CIS
2. | 2. | Zlecenia zabiegu HIS-CIS | Automatyczna rejestracja / aktualizacja wizyt szpitalnych i danych pacjenta na podstawie rejestracji wykonanej w systemie HIS
3. | 3. | Dokumentacja znieczulenia CIS-HIS | Dane rejestracji pacjenta wykonanej w systemie HIS zawierają unikatowy identyfikator pacjenta i wizyty oraz: wagę, wzrost, oznaczenie grupy krwi jeśli takie dane zarejestrowano w systemie HIS
4. | 4. | Dokumentacja anestezjologiczna CIS-HIS (min. form,at PDF, rejestracja danych) z przekazaniem do HIS | Aktualizacja danych podczas transferu pacjenta pomiędzy oddziałami
5. |  | Katalog personelu medycznego | Informacja o zakończeniu hospitalizacji (min. data: dzień)
6. |  | Harmonogram wykonania zabiegów HIS-CIS-HIS w zakresie zleceń wykonania zabiegu i wykonania zabiegu z wypisem pacjenta z Sali wybudzeń | Informacje o zmiana dotyczących pacjenta min. anulowanie przyjęcia, anulowanie zakończenia hospitalizacji, anulowanie przeniesienia między oddziałami
7. |  | Wniosek o przekazanie danych pacjenta z systemuHIS (dane pacjenta do połączenia w przypadkach nagłych) | Łączenie zbiorow danych dotyczących pacjenta
8. |  | Wypis pacjenta z Sali wybudzeń CIS-HIS (min. format PDF, rejestracja danych) z przekazaniem do HIS
9. |  | Automatyczna akwizycja parametrów konfiguracyjnych urządzeń medycznych (wykaz urządzeń medycznych posiadanych przez Zamawiającego) | 2. Zlecenia HIS-CIS
10. |  | Monitorowanie mechanicznej wentylacji pacjenta | Komunikat HL7: zlecenie zabiegu operacyjnego
11. |  | Monitorowanie przepływu leków wykonywanego pompą infuzyjną | Komunikat HL7: zaplanowanie zabiegu operacyjnego na bloku operacyjnym
12. |  | Wyniki laboratoryjne wczytywane automatycznie dla pacjenta (LIS-CIS) | Komunikat HL7: rozpoczęcie realizacji zabiegu operacyjnego
13. |  | Integracja z systemem analizy parametrów krytycznych | Komunikat HL7: modyfikacja danych zlecenia na zabieg operacyjny
14. |  | Komunikacja zewnętrzna w standardzie HL7 | Komunikat HL7: Anulowanie zabiegu operacyjnego
15. |  | Kanały integracji min. TCP/IP, FTP, JMS, Web Services, ODBC/JDBC | Komunikat HL7 zawiera dane min. kody ICD9, ICD10, blok operacyjny, sala operacyjna, data i czas zabiegu operacyjnego, skala ASA.
16. |  | Formaty komunikatów min. HL7 v3, CSV, HTML, ASTM, HPRIM z HL7 jako domyślnym
17. |  | Wzajemna konwersja formatów min. HL7, CSV | 3. Dokumentacja znieczulenia CIS-HIS
18. |  | Zintegrowany czytnik formatu PDF | Zdarzenia opisuje znacznik czasu (etykieta czasowa) w formacie dzień, godzina, minuta, sekunda
Znacznik: pacjent na sali
Znacznik: pacjent poza salą
Znacznik: rozpoczęcie zabiegu operacyjnego
Znacznik: zakończenie zbiegu operacyjnego
Znacznik: rozpoczęcie znieczulenia
Znacznik: zakończenie znieczulenia
Znacznik: przyjęcie na salę budzeń
Znacznik: wypis z sali budzeń
Skład zespołu personelu anestezjologicznego ze wskazaniem rół w zespole (słownik identyfikacji rół ustalony podczas wdrożenia)
Znacznik: czas rozpoczęcia znieczulenia
Znacznik: czas zakończenia znieczulenia
Skład zespołu personelu na sali budzeń ze wskazaniem rół w zespole (słownik identyfikacji rół ustalony podczas wdrożenia)
Techniki znieczulenia według słownika ICD-9
Interwencje (kaniule, dreny, itp. - słownik interwencji ustalony podczas wdrożenia)
Skala Aldrete (identyfikacja skali i wartość)
Dokumentacja anestezjologiczna (min. w formacie PDF)
4. Dokumentacja anestezjologiczna CIS-HIS
Protokół znieczulenia – EKZ
Karta leczenia i monitorowania bólu okołooperacyjnego
Karta kwalifikacji anestezjologicznej
Zalecenia pooperacyjne
Karta obserwacji przetaczania krwi i jej składników
Okołooperacyjna Karta Kontrolna
Protokół blokady z cewnikiem
Karta czynności pielęgniarki anestezjologicznej na stanowisku znieczulenia
Karta przekazania pacjenta na oddział

## CIS ¦ Serwis i gwarancja
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Serwis i gwarancja
L.p. | Zakres | L.p. | Portal serwisowy wykonawcy
1. | Gwarancja min. 36 mięcy od daty podpisania protokołu odbioru | 1. | Zgłoszenie, przebieg obsługi zgłoszeń i przedstawianie raportów obsługi zgłoszeń następuje w portalu serwisowym
2. | Nadzór autorskie w okresie gwarancji | 2. | Zgłoszenia serwisowe w trybie 24 / 7 w portalu serwisowym i powiadamianiem o zgłoszeniach kanałem komunikacji uzgodnionym w trybie roboczym
3. | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe awarii do 2 godzin | 3. | Zgłoszenia i komunikacja dotycząca ich obsługi komunikacja stron podlegają archiwizacji
4. | Czas reakcji na zgłoszenie inne niż serwisowe awarii do 6 godzin | 4. | Portal serwisowy zapewnia dostęp do rejestru zgłoszeń z dostępną filtracją według kryteriów minimum: obsługiwane, zakończone, odroczone, zamknięte
5. | Zgłoszenie serwisowe inne niż awarii w dni robocze w godz. 8.00 - 17.00 | 5. | Dostęp Zamawiającego do portalu serwisowego następuje na podstawie zgłoszenia wykazu uprawnionych osób jego personelu
6. | Obsługa zgłoszeń serwisowych awarii w siedzibie Zamawiającego lub po ustaleniu roboczym obsługa zdalna w trybie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) | 6. | Każde zgłoszenie Zamawiającego obsługuje konsultant Wykonawcy
7. | Obsługa zgłoszeń serwisowych innych niż awarie w trybie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub siedzibie Zamawiającego | 7. | Przypisanie konsultanta Wykonawcy do zgłoszenia następuje po analizie merytorycznej zgłoszenia przez Wykonawcę
8. | W przypadku awarii całkowitej przywrócenie funkcjonalności w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego awarii | 8. | Rozliczanie obsługi zgłoszenia serwisowego świadczonej zdalnie i w siedzibie Zamawiającego dotyczy czasu pracy personelu Wykonawcy
9. | Przekazywanie zgłoszeń serwisowych i ich awarii następuje w portalu serwisowym Wykonawcy. | 9. | Zasady obsługi zgłoszeń mogą ulec zmianie na wniosek stron
|  | 10. | Uzgodnienie zmiany zasad obsługi zgłoszeń następuje w trybie roboczym i obowiązuje od dnia następnego po tym uzgodnieniu
|  | 11. | Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca przedstawia raport końcowy zawierający dane o obsłużonych zgłoszeniach
|  | 12. | Rozpoczęcie obsługi zgłoszenia następuje po jego akceptacji przez Wykonawcę
|  | 13. | Po analizie przez Wykonawcę zgłoszenie może wymagać uzupełnienia przez Zamawiającego
|  | 14. | Zgłoszenia wykraczające poza zakres usługi są przedstawiane Zamwiającemu do akceptacji jako zlecenia lub wycofania.
|  | 15. | Uzupełnienie zgłoszenia przez Zamawiającego może nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od przedstawienia takiego wniosku przez Wykonawcę
|  | 16. | Pozostawienie zgłoszenia przez Zamawiającego bez wymaganego uzupełnienia automatycznie wstrzymuje obsługę zgłoszenia
|  | 17. | Zgłoszenia wstrzymane z powodu braku uzupełnienia są automatyczne skladowane w rejestrze zgłoszeń jako zaniechane
|  | 18. | Jeśli uzupełnienie zgłoszenia jest niewystarczające procedura uzupełnienia zostaje ponowiona do ustalenia statusu zgłoszenia
|  | 19. | Akceptacja zgłoszenia przez Wykonawcę rozpoczyna procedurę obsługi zgłoszenia
|  | 20. | Po akceptacji zgłoszenia Wykonawca przedstawia komunikat o szacowanym okresie realizacji obsługi zgłoszenia
|  | 21. | Przedstawiony przez Wykonawcę termin realizacji zgłoszenia może ulec zmianie w trybie uzgodnienia roboczego stron
|  | 22. | W przypadku wniosku o zmianę terminu realizacji zgłoszenia Zamawiający przedstawia uzasadnienie
|  | 23. | W przypadku zmiany terminu realizacji zgłoszenia przez Wykonawcę, Wykonawca przedstawia uzasadnienie
|  | 24. | Po zakończeniu obsługi zgłoszenia Wykonawca przedstawia raport wykonania obsługi zgłoszenia i jego status jako zakończone
|  | 25. | Po zgłoszeniu zakończenia obsługi zgłoszenia Zamawiający weryfikuje wykonanie obsługi i potwierdza jej zakończenie
|  | 26. | W przypadku braku akceptacji zakończenia obsługi zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawia uzasadnienie
|  | 27. | W przypadku braku akceptacji zakończenia obsługi zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca weryfikuje zastrzeżenia przedstawiając uzasadnienie
|  | 28. | W przypadku uznania zastrzeżenia do wykonania obsługi zgłoszenia, Wykonawca ponawia procedurę od ustalenia terminu wykonania koniecznych prac obsługi
|  | 29. | W przypadku nieuznania zastrzeżenia do wykonania obsługi zgłoszenia, strony ustalają status zgłoszenia w trybie roboczym z uzasadnieniem różnicy zdań
|  | 30. | Akceptacja zakończenia obsługi zgłoszenia zmienia status zgłoszenia na zakończone
|  | 31. | Akceptacja zakończenia obsługi zgłoszenia przez ustalenie jego statusu w trybie roboczym zmienią status zgłoszenia na zamknięte
|  | 32. | Zmiana statusu obsługi zgłoszenia wymaga przedstawienia przez Wykonawcę raportu końcowego z wyszczególnieniem nakładu pracy Wykonawcy

## CIS ¦ Infrastruktura IT
MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.
KPO Działanie 1.1.2
Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS Część 2. Dostawa i wdrożenie produkcyjne Klinicznego Systemu Informatycznego CIS w zakresie Elektronicznej Karty Znieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej na Oddziale wybudzeniowym (EDMOW) z dostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i skonfigurowaniem produkcyjnym infrastruktury informatycznej
Kliniczny system informatyczny ¦ Infrastruktura IT
L.p. | Zakres | Zakres minimum danych dla wymagania
1. | Skladniki infrastruktury informatycznej | Stanowisko na Bloku operacyjnym (sala operacyjna)
2. | Urządzenia buforowania danych pomiarowych z urządzeń medycznych do systemu informatycznego (min. 8 szt.) | Konstrukcja zintegrowana (all-in-one)
3. | Stanowisko robocze z ramieniem mocującym (min. 16 szt.) | Mocowanie VESA 100
4. | Czytnik kodow kreskowych (min. 16 szt.) | Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 punktów (proporcja ekranu 16:9)
Jasność ekranu min. 250 cd/m2
Kontrast ekranu min. 3000:1
Interfejs dotykowy min. 5 punktowy
Powłoka antyrefleksyjna ekranu
Interfejs sygnałowy ekranu min.: 1 port HDMI, 1 port Display Port, 1 port wideo
Interfejs sygnałowy dźwięku min.: 1 port mikrofonu Jack 3,5, min. 1 port wyjścia liniowego
Procesor w architekturze x86 i wydajności CPU PassMark min. 13,5 tys. punktów
Pamięć operacyjna min. 16GB
Wbudowana przestrzeń danych o pojemności min. 512GB (dysk SSD)
Transmisja danych min. 2 porty 1GB Ethernet, interfejs RJ-45
Porty danych min. 3 porty USB wersja min. 3.1 min. 1 złącze USB-C, 1 port RS-232C, 1 port RS 232C/422/485
Obudowa w klasie szczelności min. IP65, dezynfekowalna
Osłona tylnia w klasie szczelności min. IP 54
Klawiatura w pełnym układzie klawiszy QWERTY, z zestawie z myszką, dezynfekowalne
System operacyjny z okienkowym interfejsem użytkownika i wbudowaną usługą katalogową Active Directory lub równoważną
Ramię mocujące
Standard mocowania VESA 100
Pozycjonowanie 3D w zasięgu min. 0,5m
Pozycja parkingowa
Wykonanie dezynfekowalne
Czytnik kodow kreskowych
Łączność bezprzewodowa Bluetooth min. v5
Stacja dokująca z funkcją ładowania baterii czytnika
Kabel USB min. 1 szt złącza USB-A/USB-C
Adapter wielogniazdowy
Klasa szczelności min. IP 65
Klasa szczelności min. IP 66
Wykonanie dezynfekowalne