Poznań dnia: 2025-11-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Odczynniki do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych oraz do genetycznej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/131/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Zadania nr 1: Dot. Załącznika nr 2 do SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane testy PAPP-A i beta-HCG – podjednostka wolna (niezwiązana) posiadały certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation), zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Parametry wymagane analizatora, pkt. 1: Prosimy o potwierdzenie, że wymogiem Zamawiającego jest dzierżawa max. jednego systemu biochemiczno-immunochemicznego? Odpowiedź: Nie więcej niż dwóch. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Odczynniki do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Częstotliwość badań kontrolnych dla poszczególnych parametrów:, pkt. 1) część biochemiczna: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dla wszystkich parametrów wyszczególnionych w tabeli materiał kontrolny na dwóch poziomach (normalny i patologiczny) bez rozróżniania na patologię niską i wysoką? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Odczynniki do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Częstotliwość badań kontrolnych dla poszczególnych parametrów:, pkt. 1) i pkt 3) część biochemiczna: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga możliwości oznaczenia białka w moczu? Zamawiający podał szczegółowe wymogi dotyczące badań kontrolnych dla białka w moczu, jednak parametr ten nie został wyspecyfikowany wśród przewidywanej liczby oznaczeń. Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania tego oznaczenia, prosimy o podanie ilości oznaczeń na 24 miesiące. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu integracji z LIS oraz zapewni dostęp do internetu? Oferowane analizatory i systemy wymagają stałego połączenia z internetem, które umożliwia aktualizację licencji oprogramowania, pobieranie danych dotyczących odczynników, kontroli, kalibratorów, serwis zdalny. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na sprecyzowanych portach w poniższej tabeli. Poniżej znajduje się również poglądowy schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów). Odpowiedź: Zamawiający udostępni dostęp do sieci lokalnej oraz do Internetu. Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. zał. nr 4 wzór umowy par. 3 ust. 2 pkt 1) i par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta, skomplikowane procedury celne z tym związane oraz mając na uwadze fakt, iż instalacja aparatów jest procesem skomplikowanym, złożonym i czasochłonnym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany sposób. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 4 tygodni od daty podpisania umowy. par. 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. par. 7 ust. 4-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 10 ust. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 10 ust. 21 oraz par. 11 ust. 1 i ust. 5 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 10 ust. 21 pkt 1)-2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c. Ponadto, prosimy o wykreślenie z niniejszego postanowienia sformułowania “oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu”. Wskazujemy, że zapis ust. 6 odnosi się do sytuacji, w której Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. w przypadku zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ, niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym powiązanie tego postanowienia z ust. 1 jest nieuzasadnione i w praktyce prowadziłoby do nałożenia kary na Wykonawcę za okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, oraz za które nie ponosi on odpowiedzialności. Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów umowy i zapewnienie ich zgodności z zasadą odpowiedzialności kontraktowej wynikającą z art. 471 Kodeksu cywilnego. Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny nie leżące po stronie Zamawiającego obejmują także okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej oraz sformułowania na “0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki”? Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 14 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów "dni kalendarzowe" na "dni robocze"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. par. 13 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dzierżawę aparatów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych? Jeśli tak, czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia, oraz do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru? W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udzielnie odpowiedzi na pytania do udostępnionego wzoru umowy. Odpowiedź: Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy (dzierżawa aparatów + serwis). Czy umowę powierzenia można zawierać dopiero po wyborze oferty? Odpowiedź: Tak. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umowę według wzoru Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wzór Wykonawcy jako baza (po modyfikacjach). 1. Rozdział 23 SWZ - Czy istnieje możliwość podpisania umowy w wersji elektronicznej za pomocą certyfikowanego podpisu kwalifikowanego? Ze względu na wewnętrzne procedury oraz usprawnienie procesu, prosimy o wyrażenie zgody na podpisanie dokumentów w formie elektronicznej. Proszę o informację, czy taka forma jest akceptowalna w ramach niniejszego postępowania. Odpowiedź: Tak. 2. Załącznik nr 2, pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w następujących opakowaniach handlowych: - do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych z wymazów z nosogardzieli – 180 testów - konfekcjonowanie po 30 sztuk w opakowaniu - do wykrywania patogenów z dolnych dróg oddechowych z próbek takich jak popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, aspirat tchawiczo-oskrzelowy, plwocina – 120 testów- konfekcjonowanie po 30 sztuk w opakowaniu - do wykrywania patogenów zakażeń krwi z dodatnich posiewów krwi – 360 testów- konfekcjonowanie po 30 sztuk w opakowaniu - do wykrywania patogenów zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych z płynu mózgowo-rdzeniowego – 120 testów konfekcjonowanie po 6 sztuk w opakowaniu - do wykrywania patogenów jelitowych z próbek kału – 120 testów po 30 sztuk w opakowaniu lub/i po 6 sztuk w opakowaniu (np.: wycena 90 sztuk testów konfekcjonowanych po 30sztuk w opakowaniu oraz wycena 30 sztuk w opakowaniach po 6 sztuk – w takim wypadku prośba o rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej). - do wykrywania patogenów zakażeń okołoprotezowych i stawów z płynu stawowego – 60 testów – konfekcjonowanie po 6 sztuk w opakowaniu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Załącznik nr 2, pakiet 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nowego testu do diagnostyki gorączek tropikalnych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości (panel konfekcjonowany po 6 sztuk w opakowaniu) oraz wyrażenie zgody na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Załącznik nr 2, pakiet 2, pkt. 7) - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania akcesoriów dodatkowych czyli podłoży Cary Blair oraz wymazówek ze względu na to, że Wykonawca nie posiada w/w produktów w ofercie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Załącznik 2, pakiet 2, pkt. 9) – Czy Zamawiający zgodzi się na czas reakcji serwisu 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Patrz pkt. 9. 6. Załącznik 2, pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla niezbędnej aparatury, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oraz udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy następującego zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych.” Alternatywnie, prosimy o przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania, np. w formie odrębnej umowy Pytania dotyczące projektu umowy. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. § 5 ust. 7 pkt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie sformułowania „przeglądów okresowych”? Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonują serię automatycznych testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakikolwiek parametr wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o problemie. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 9. § 5 ust. 7 pkt. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu na: „2) czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - do 48 godzin w dni robocze; do 72 godzin w dni obejmujące niedziele/święta”? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 10. §3 ust. 2 pkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 96 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 11. §5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 96 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia, a tym samym na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób: ,,Realizacja umowy w zakresie dostaw Asortymentu odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych zamówieniem przesłanym e-mailem na adres: ______________________ w ciągu: 96 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia"? Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta aktualnie w swojej organizacji z urządzeń typu faks. W trosce o prawidłową komunikację, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 12. §5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na zainstalowanie Przedmiotu Dzierżawy do 21 dni od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie obecnego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 13. §7 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca za dostarczony Asortyment przekaże Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w dniu dostawy w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres mailowy Zamawiającego: kancelaria@lutycka.pl. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury VAT w wersji prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT"? . Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 14. §7 ust. 5 - Czy Zamawiający potwierdza, że od dnia 1 lutego 2026 r. prawidłowym i wystarczającym wykonaniem obowiązków umownych w zakresie fakturowania będzie wystawienie faktury w systemie KSeF, bez konieczności jej dodatkowego doręczania w jakiejkolwiek innej formie? . Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 15. §10 ust. 21 pkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca co najmniej dwukrotnie opóźnił się z realizacją dostaw każdorazowo o minimum 3 dni;"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 16. §10 ust. 21 pkt 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania Umowy nastąpiła co najmniej trzykrotna zasadna reklamacja jakości towaru;"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 17. §11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: ,,Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Asortymentu lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki"? Uzasadnienie: Zaproponowana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 3% wartości netto dostawy. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów cywilnych w tym m.in. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ) oraz KIO, przykładowo (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Wygórowana wysokość kar może bowiem doprowadzić do podjęcia przez Wykonawców decyzji o nie przystępowaniu do postępowania o udzielenie zamówienia, co w sposób oczywisty obniży konkurencyjność postępowania i możliwość uzyskania jak najbardziej korzystnej dla Zamawiającego oferty. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium zostaje przesunięty z 28.11.2025r. na 01.12.2025r. godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska