Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na

zakup i dostawę dwóch komór i zamrażarki dla Wydziału Biologii UAM

- Komora z laminarnym przepływem powietrza (PCR-4A 1) wraz ze statywem na kółkach oraz dwoma gniazdami elektrycznymi – 2 sztuki

Specyfikacja techniczna:

Rozmiar nominalny: 1,2 m

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.): 1340 × 617 × 950 mm

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.): 1240 × 538 × 550 mm

Rodzaj przepływu: pionowy

Prędkość robocza przepływu: 0,30 m/s (60 fpm)

Filtr wstępny: zmywalne włókna poliuretanowe o co najmniej 80% zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń

Poziom hałasu: < 58 dB(A)

Natężenie oświetlenia LED: > 1230 lx

Lampa UV: moc 30 W, długość fali 253,7 nm

Kontroler: sterowanie mikroprocesorowe Esco Sentinel

Prąd znamionowy przy pełnym obciążeniu: 1,8 A

Moc znamionowa: 184 W

Moc cieplna: 628 W

Statyw na kółkach: wysokość 711 mm

Wyposażenie: dwa gniazda elektryczne

- Zamrażarka SLM 1400 z alarmem zaniku napięcia z podtrzymaniem bateryjnym oraz wyposażeniem dodatkowym, obejmującym: cztery półki metalowe, cztery prowadnice oraz oświetlenie wewnętrzne LED – 1 sztuka

Specyfikacja techniczna:

Zakres temperatur: od −10°C do −30°C

Warunki otoczenia: +25°C przy 60% RH

Pojemność brutto: 1360 dm³

Pojemność netto: 1260 dm³

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.): 1480 × 870 (824) × 1994 mm

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.): 1340 × 680 × 1500 mm

Maksymalne załadowanie: 240 kg

Maksymalne obciążenie półki: 30 kg

Liczba półek: 8 szt. + 4 szt.

Liczba prowadnic / wsporników poziomych: 16 szt. + 4 szt.

Liczba drzwi zewnętrznych: 2

Grubość izolacji: 70 mm

Czynnik chłodniczy: R290

Technika chłodzenia: dynamiczna

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Dobowe zużycie energii: 14,00 kWh/24 h

Moc znamionowa: 1100 W

Poziom hałasu: 55 dB(A)

Alarm zaniku napięcia z podtrzymaniem bateryjnym: TAK

Oświetlenie wnętrza LED: 2 szt.