Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy -  diatermie Vallelylab

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy –diatermie Valleylab FT10

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy –Platforma elektrochirurgiczna FT10

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy –Diatermie elektrochirurgiczne BECHTOLD

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy –Diatermie COVIDIEN

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy –Kapnograf

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy – Laser DS-30C

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Pomiar mocy wyjściowej

- Uzupełnienie chłodziwa

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

Zadanie nr 8. Przeglądy okresowe i naprawy –Laser okulistyczny OCULIGHT

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Czyszczenie

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe i naprawy –Laser okulistyczny YAG

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Czyszczenie

- Sprawdzenie dokładności pomiaru

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 10. Przeglądy okresowe i naprawy –Laser diodowy

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola i sprawdzenie działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

Zadanie nr 11. Przeglądy okresowe i naprawy –Aspiratory ultradźwiękowe CUSA

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 14. Przeglądy okresowe i naprawy – Kardiomonitor Cardio 9000

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kontrola parametrów pomiarowych

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Test systemu zasilania rezerwowego

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 15. Przeglądy okresowe i naprawy –Kardiomonitor Q7

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 16. Przeglądy okresowe i naprawy –Pompy infuzyjne SP-12 SPRO-N

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 17.Przeglądy okresowe i naprawy –Audiometry MADSEN

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 18. Przeglądy okresowe i naprawy –Tonometr Nidek

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Czyszczenie optyki

Zadanie nr 19.Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat EKG Lumed

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 20. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat EKG BTL

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 21. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat EKG E600G

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 22. Przeglądy okresowe i naprawy -Aparat EKG Ascard

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 23. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparaty USG Samsung

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 24. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat USG okulistyczny PacScan

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 25. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat USG Mindray

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 26. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat USG SONOSCAPE

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 27. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat USG okulistyczny Compact Touch

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 28. Przeglądy okresowe i naprawy –Tomograf SOCT COPERNICUS

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 29.Przeglądy okresowe i naprawy –Tomograf okulistyczny OCT-2000

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 30.Przeglądy okresowe i naprawy –OCT Triton Plus

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 31.Przeglądy okresowe i naprawy – Biometr optyczny

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 32.Przeglądy okresowe i naprawy –Synoptofor

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

Zadanie nr 33.Przeglądy okresowe i naprawy –Funduskamera

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 34. Przeglądy okresowe i naprawy –Lampa szczelinowa z unitem okulistycznym

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 35. Przeglądy okresowe i naprawy –Tonometr NCT-200

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 36. Przeglądy okresowe i naprawy–Echokardiograf VIVID IQ

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Sprawdzenie głowic

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 37. Przeglądy okresowe i naprawy –Sterylizator gazowy 5XL

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 38. Przeglądy okresowe i naprawy –Diatermie Autocon

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 39. Przeglądy okresowe i naprawy –Platformy elektrochirurgiczne

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 40. Przeglądy okresowe i naprawy –Diatermie ValleylabLigasure

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy