Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego:

Zadanie nr 1. Usługa przeglądów i napraw aparatu elektrochirurgicznego SPECTRUM

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 2. Usługa przeglądów i napraw pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej CS-100

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 3. Usługa przeglądów i napraw strzykawki automatycznej MEDRAD MARK V PROVIS

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 4. Usługa przeglądów i napraw aparatu do ABR ECLIPSE, EP25

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 5. Usługa przeglądów i napraw aparatu RTG cyfrowy przyłóżkowy AGFA

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 6. Usługa serwisowa aparatu RTG tomograf komputerowy Brilliance 16

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa radiologicznego - weryfikacja integralności kolimatora (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta)

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

  - Kontrola zużycia części ruchomych.

  - Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych.

  - Przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu - modyfikacje serwisowe (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta).

  - Kontrola integralności oprogramowania, konserwacja (defragmentacja) dysków (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta).

  - Rejestracja aktualnych stanów liczników (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta).

  - Kontrola i czyszczenie dróg odprowadzania ciepła - w przypadku uznania za konieczne - wymiana filtrów.

  - Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja.

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

  - Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia oraz regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta).

  - Wykonanie kopii zapasowych kalibracji i parametrów (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta).

  - Wystawienie Świadectwa Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.