Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia – komora fitotronowa z wyposażeniem

- pojemność komory min. 600 L,

- lampa UV-C (do sterylizacji wnętrza),

- 5 półek hodowlanych z regulacją wysokości, wykonanych ze stali nierdzewnej,

- oświetlenie podpółkowe,

- oświetlenie typu LED z możliwością niezależnej regulacji składowych barwowych,

- zakres temperatury 4°C do +50°C,

- stabilność temperatury min. +/-0,5°C,

- utrzymanie wilgotności na poziomie min. 90%,

- system symulacji dnia i nocy – fotoperiod,

- system alarmów nieprawidłowej pracy,

- programowanie zmiennych profili: czas – temperatura – wilgotność

Gwarancja i okres realizacji:

- czas gwarancji: minimum 12 miesięcy

- okres realizacji do 12 tygodni

Inne:

- instalacja komory

- przeprowadzenie instruktażu z jej obsługi