|  |  |  | TELEWIZJA SYSTEMY NADZORU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Nr Systemu |
| 1 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - VII piętro |  | 8 |
| 2 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - VII piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 3 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - VI piętro |  | 8 |
| 4 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - VI piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 5 | rejestrator | NVR-6316-h1-2 | 2022 | 1 | Kardiologia R | kardiologia | 10 |
| 6 | telewizor 40'' | TCL 40'' | 2021 | 1 | Kardiologia R |  | 10 |
| 7 | dysk | SATA 4 TB | 2022 | 1 | Kardiologia R |  | 10 |
| 9 | kamera | NVIP-2H-6231-II | 2022 | 1 | Kardiologia R |  | 10 |
| 10 | kamera | NVIP-2h-6232 | 2022 | 8 | Kardiologia R |  | 10 |
| 11 | Switch | NVS-5116-SP | 2022 | 1 | Kardiologia R |  | 10 |
| 12 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - V piętro |  | 8 |
| 13 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - V piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 14 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - IV piętro |  | 8 |
| 15 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - IV piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 16 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 8 |
| 17 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 18 | rejestrator IP | NVR-6316 P 16-HZ | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | Ortopedia | 11 |
| 19 | monitor NEOVO | LW-24E | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 11 |
| 20 | monitor | VG 240 Y | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 11 |
| 21 | kamera | NV IP-2DN 3037V/IRP | 2018 | 4 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 11 |
| 22 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 8 |
| 23 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 24 | rejestrator | NDR BA 6104 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM | 12 |
| 25 | dysk | SATA 2 TB | 2018.12 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 12 |
| 26 | kamera | DCC 508 DV | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 12 |
| 27 | kamera | NVC-BC/2404D | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 12 |
| 28 | telewizor 19' | FG E1942CA | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 12 |
| 29 | zasilacz | BRAK DANYCH | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 12 |
| 30 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 8 |
| 31 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 32 | rejestrator | NHDR - 3104AHD-II | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia | 13 |
| 33 | kamera | NVAHD 1DN 5101V/IR-1 | 2016 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 13 |
| 34 | zasilacz | PSD 12020 | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 13 |
| 35 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 8 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 13 |
| 36 | monitor TV 19" | F350FHV | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 13 |
| 37 | dysk | SATA 2 TB | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 13 |
| 38 | rejestrator | NHDR - 5204 IP | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia poudarowa | 14 |
| 39 | kamera | NVIP 1DN 3001V/IR-1P | 2017.03 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 14 |
| 40 | monitor TV 19" | UE22K500AW | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 14 |
| 41 | switch z poe | NVS-3004SP | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 14 |
| 42 | dysk | SATA 2 TB | 2017.03 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 14 |
| 43 | rejestrator | NVR-6232-H2/F | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | ZBO | 15 |
| 44 | dysk | SATA 6TB | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 15 |
| 45 | Switch | NVS-5024SP | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 15 |
| 46 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 18 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 15 |
| 47 | monitor TV 19" | OK OLE19150B | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 15 |
| 48 | kamera | NVIP-5V-6402F | 2022 | 1 | Szatnia |  | 15 |
| 49 | kamera | NVDN-401C | 2013 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro | Wybudzeniówka | 16 |
| 50 | obiektyw | NVL2812D/IR-II | 2013 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 16 |
| 51 | monitor TV 42" | UE42F5300 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 16 |
| 52 | rejestrator | NDR-BA6104 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 16 |
| 53 | zasilacz | PSD 12040 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 16 |
| 54 | monitor TV 40" | UE40F5300 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 16 |
| 55 | kamera | NVIP-2VE-6231-H | 2022 | 14 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR | 3 |
| 56 | kamera | NVIP-8H-6202M | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 3 |
| 57 | kamera | NVIP-8H-6211 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 3 |
| 58 | rejestrator | NVR-6316-H2-2 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 3 |
| 59 | Switch | NVS-5116-SP | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 3 |
| 60 | monitor TV 19" | OK OLE19150B | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 3 |
| 61 | kamera | NVC-GDN 4800 V/IR | 2011.07 | 4 | Blok łóżkowy - parter |  | 3 |
| 62 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011.07 | 3 | Blok łóżkowy - parter | rozdzielnia elektryczna | 8 |
| 63 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - parter |  | 8 |
| 64 | extender poe | EXT-POE4 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 8 |
| 65 | kamera | NVIP-2DN3033V/IR-1P-2 | 2017 | 9 | Blok łóżkowy - parter | Neurochirurgia | 17 |
| 66 | rejestrator | NVR - 6316-H1 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 17 |
| 67 | dysk | SATA 4 TB | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 17 |
| 68 | monitor TV 19" | NEOWO LA-22 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 17 |
| 69 | zasilacz POE | CISCO SF100D-08 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 17 |
| 70 | rejestrator | NHDR-5132 AHD | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 71 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2020 | 32 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 72 | dysk | SATA 4 TB | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 73 | zasilacz | PSD 12050 | 2020 | 8 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 74 | monitor | FS-27 | 2020 | 2 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 75 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2020 | 64 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 76 | dzielnik HDMI | DS.-45318 | 2020 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 18 |
| 77 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 2 | Rehabilitacja |  | 7 |
| 78 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 2 | Rehabilitacja |  | 7 |
| 79 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Rehabilitacja | rozdzielnia elektryczna | 7 |
| 80 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 4 | II piętro | 2-przy RTG | 7 |
| 81 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 4 | II piętro | 1-przy Zakład Med. Nuklearnej | 7 |
| 82 | zasilacz | PSD 12010 2 A | 2013 | 2 | II piętro | 1-przy Gabinecie USG | 7 |
| 83 | kamera | NVAD-1DN5102V/IR-1 | 2016 | 4 | I piętro | 2-przy Aptece | 2 |
| 84 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2016 | 4 | I piętro | 2-przy Kardiochirurgii | 2 |
| 85 | zasilacz | PSD 12070 7 A | 2016 | 1 | I piętro | rozdzielnia elektryczna kardiochirurgia | 2 |
| 86 | rejestrator | NHDR-5104 AHD | 2022 | 1 | II piętro | Zakład Medycyny Nuklearnej | 19 |
| 87 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2022 | 4 | II piętro |  | 19 |
| 88 | dysk | SATA 2 TB | 2022 | 2 | II piętro |  | 19 |
| 89 | zasilacz | PSD 12010 2 A | 2022 | 2 | II piętro |  | 19 |
| 90 | monitor TV 40" | UE 40T4302 | 2022 | 1 | II piętro |  | 19 |
| 91 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2022 | 8 | II piętro |  | 19 |
| 92 | kamera | LG LVC DX 420 HP | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans | 4 |
| 93 | monitor Philips | BRILLANCE 170 P | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 4 |
| 94 | kamera | GKB-CC4108BVF3 | 2011.02 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | przy Rezonansie | 4 |
| 95 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 4 |
| 96 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na Magazynie Med. Nuklearnej | 4 |
| 97 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 4 |
| 98 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na windę przy magazynie Apteki | 4 |
| 99 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 4 |
| 100 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica | rozdzielnia elektryczna | 4 |
| 101 | szafka RACK |  | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na magazyn Apteki | 4 |
| 102 | switch poe | NVS-5016SP | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 4 |
| 103 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 4 |
| 104 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2023 | 1 | magazyn narkotyków | magazyn Apteki | 4 |
| 105 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na pom. konserwatorów | 7 |
| 106 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 7 |
| 107 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na pom. Kancelarii Jawnej | 7 |
| 108 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 7 |
| 109 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica | rozdzielnia elektryczna | 7 |
| 110 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica | korytarz przy windach | 8 |
| 111 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica-na szafkę |  | 8 |
| 112 | kamera | NVIP-2VE-6231-2 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | na pom. Archiwum | 8 |
| 113 | szafka RACK |  | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | korytarz przy mag. ubrań | 8 |
| 114 | switch poe | NVS-5024SP | 2022 |  | Blok łóżkowy - piwnica |  | 8 |
| 115 | rejestrator | NV-DVR 1260/D | 2009 | 1 | Kotłownia |  | 20 |
| 116 | dysk | 640GB | 2009 | 1 | Kotłownia |  | 20 |
| 117 | monitor LG | L1942SEV | 2013 | 1 | Kotłownia |  | 20 |
| 118 | kamera | NVC-HC510 | 2009 | 2 | Kotłownia |  | 20 |
| 119 | obiektyw | NVL -3580/IR | 2009 | 2 | Kotłownia |  | 20 |
| 120 | kamera | NVC-SC210D/W | 2009 | 5 | Kotłownia |  | 20 |
| 121 | kamera | NVC-SC320H/IR | 2009 | 2 | Kotłownia |  | 20 |
| 122 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2022 | 1 | Kotłownia |  | 20 |
| 123 | kamera | CCIR-3,6mm | 2009 | 2 | Kotłownia |  | 20 |
| 124 | zasilacz | AWZ 300 | 2009 | 1 | Kotłownia |  | 20 |
| 125 | kamera | NVIP-2DN3034V/IR-1P | 2017 | 18 | Parking wielopoziomowy |  | 1 |
| 126 | kamera | NVIP-2DN3031H/IR-1P | 2017 | 7 | Parking wielopoziomowy |  | 1 |
| 127 | Switch 24 z poe | ZYXEL GS1900-24HP | 2017 | 1 | Parking wielopoziomowy |  | 1 |
| 128 | Switch 4 z poe | PULSAR S54 | 2017 | 1 | Parking wielopoziomowy |  | 1 |
| 129 | monitor TV 21" | BLAUPUNKT 215/2070-GB | 2017 | 1 | Biuro przepustek nr.2 |  | 21 |
| 130 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2011 | 1 | Biuro przepustek nr.2 |  | 21 |
| 131 | kamera | NVAHD-2DN5102 | 2020 | 1 | Biuro przepustek nr.2 |  | 21 |
| 132 | rejestrator | NDR 1660 S | 2012 | 1 | Pralnia |  | 22 |
| 133 | dysk | SATA 1 TB | 2012 | 1 | Pralnia |  | 22 |
| 134 | monitor 19" | DTM-1902 | 2012 | 1 | Pralnia |  | 22 |
| 135 | kamera | NVC-GDN4800V/IR | 2012 | 4 | Pralnia |  | 22 |
| 136 | zasilacz | 12V 7,5 A | 2012 | 1 | Pralnia |  | 22 |
| 137 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2012 | 8 | Pralnia |  | 22 |
| 138 | kamera | NVC-BDN4406V/IR | 2013 | 1 | Pralnia | Piwnica | 4 |
| 139 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Pralnia |  | 4 |
| 140 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 1 | Pralnia |  | 4 |
| 141 | kamera | NVAHD-2DN5202H/IR-1 | 2016 | 2 | ZZO |  | 4 |
| 142 | konwerter po skrętce | MVPT-131VTP-HD | 2016 | 4 | ZZO |  | 4 |
| 143 | zasilacz | EN 54 2A | 2016 | 1 | ZZO |  | 4 |
| 144 | kamera | NVC-EC 3201H/IR | 2015 | 1 | POZ |  | 6 |
| 145 | konwerter po skrętce | TR 4P DELTA | 2007 | 1 | POZ |  | 6 |
| 146 | zasilacz | EA 1018B21 | 2013 | 1 | POZ |  | 6 |
| 147 | zasilacz | EA 1018B21 | 2013 | 1 | POZ |  | 6 |
| 148 | kamera | NVAHD-2DN5104H/IRH-2 | 2016 | 1 | WCMP | Poradnia dzieci zdrowych | 4 |
| 149 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 150 | zasilacz | EN 54 2A | 2016 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 151 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | WCMP | Poradnia dzieci chorych | 4 |
| 152 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 153 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | WCMP | Recepcja | 4 |
| 154 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 155 | kamera | VOCC 3560 | 2004 | 1 | WCMP | wyj. Tył na Nową Poliklinikę | 4 |
| 156 | obiektyw | CCTV CS 2,8-12mm | 2004 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 157 | kamera | VOCC 3560 | 2004 | 1 | WCMP | korytarz parter na schody | 4 |
| 158 | obiektyw | CCTV CS 2,8-12mm | 2004 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 159 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | WCMP | korytarz Ip. na schody | 4 |
| 160 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 161 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | WCMP | Ip. na Kasę | 4 |
| 162 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 163 | kamera | LG LVC S 60 HP | 2005 | 1 | WCMP | Ip. na Łącznik | 4 |
| 164 | obiektyw | CCTV 2,8-12mm | 2005 | 1 | WCMP |  | 4 |
| 165 | kamera | NVIP-5H4202M | 2020 | 12 | Poliklinika |  | 92 |
| 166 | kamera | NVIP-5VE-4202 | 2020 | 67 | Poliklinika |  | 92 |
| 167 | switch PoE | NVS-5032SP | 2020 | 4 | Poliklinika |  | 92 |
| 168 | zasilacz | LF84B-22024-GS (24V) | 2016 | 1 | Biuro przepustek | kamery WCMP | 4 |
| 169 | kamera | NVIP-2VE-6231 | 2022 | 2 | Biuro przepustek | na bramki | 5 |
| 170 | kamera | NVIP-2VE-6231 | 2022 | 1 | Biuro przepustek | przepustki | 8 |
| 171 | monitor | SKY MASTER 42SF1000 | 2017 | 1 | Biuro przepustek |  | 5 |
| 172 | monitor | LG 43 LF 510 V | 2015 | 2 | Biuro przepustek |  | 1,2 |
| 173 | monitor | LG 42 LN 5400 | 2013 | 2 | Biuro przepustek |  | 3,7 |
| 174 | monitor | LG 42 LB 8500 | 2015 | 2 | Biuro przepustek |  | 4,6 |
| 175 | monitor | LG 42 LF 5610 | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 8 |
| 176 | monitor | PANASONIC TX-P42530E | 2012 | 1 | Biuro przepustek |  | 9 |
| 177 | pulpit sterowniczy | NV-KBD 40 | 2018 | 1 | Biuro przepustek |  | 9 |
| 178 | serwer | NMS-PC | 2020 | 1 | Biuro przepustek |  | 92 |
| 179 | rejestrator | NMS-NVR5-4UXX | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 1 |
| 180 | switch PoE | NVS-3308-SP | 2022 | 1 | Biuro przepustek |  | 8 |
| 181 | switch PoE | DH-PFS3106-4T | 2017 | 1 | Biuro przepustek |  | 8 |
| 182 | switch PoE | NVS-3304-SP | 2023 | 1 | Biuro przepustek |  | 1 |
| 183 | rejestrator | NHDR-4116-AHD | 2016 | 1 | Biuro przepustek |  | 5 |
| 184 | rejestrator | NVR-6432-H2/F | 2022 | 1 | Biuro przepustek |  | 8 |
| 185 | rejestrator | NHDR-6016-H1 | 2021/2022 | 5 | Biuro przepustek |  | 4,6,7,9, |
| 186 | rejestrator | NVR-6316-H2-2 | 2022 | 1 | Biuro przepustek |  | 3 |
| 187 | dysk | SATA 2TB | 2019 | 1 | Biuro przepustek |  | 3 |
| 188 | dysk | SATA 4TB | 2022 | 6 | Biuro przepustek |  | 92 |
| 189 | dysk | SATA 2TB | 2023 | 1 | Biuro przepustek |  | 5 |
| 190 | dysk | SATA 4TB | 2022 | 5 | Biuro przepustek |  | 6,7,8 |
| 191 | dysk | SATA 6TB | 2022 | 2 | Biuro przepustek |  | 3,4 |
| 192 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2014-2018 | 64 | Biuro przepustek |  | 4,6,7 |
| 193 | kamera | NVDN-421H/IRH-2 | 2014 | 1 | Poliklinika | ZEWNĘTRZNE na parking przy Rehabilitacji | 6 |
| 194 | zasilacz | AWZ 100 | 2008 | 1 | Łącznik nad sufitem |  | 6 |
| 195 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2014 | 1 | Poliklinika |  | 6 |
| 196 | kamera | NHDC-2H-6101-2 | 2022 | 3 | Słup | ZEWNĘTRZNE przy Magazynie 10 | 6 |
| 197 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2022 | 3 | Słup |  | 6 |
| 198 | zasilacz | MV POWER EA 5A 12V | 2022 | 1 | Słup |  | 6 |
| 199 | kamera | Samsung SOC 403 OP | 2010 | 1 | Blok operacyjny | ZEWNĘTRZNE tył | 6 |
| 200 | zasilacz | Z / 15 / 5 | 2012 | 1 | Blok operacyjny |  | 6 |
| 201 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2010 | 1 | Blok operacyjny |  | 6 |
| 202 | kamera | Samsung SOC 403 OP | 2010 | 2 | Blok operacyjny | ZEWNĘTRZNE Parking | 6 |
| 203 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2010 | 2 | Blok operacyjny |  | 6 |
| 204 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2010 | 1 | Blok operacyjny |  | 6 |
| 205 | kamera | NVC-401C | 2013 | 1 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNA Lądowisko | 23 |
| 206 | obiektyw | NVL-550D/IR | 2013 | 1 | Blok łóżkowy |  | 23 |
| 207 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy |  | 23 |
| 208 | zasilacz | PSD 12020 2 A | 2013 | 1 | Blok łóżkowy |  | 23 |
| 209 | extender poe | EXT-POE4H-W | 2022 | 1 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNE Wej. Główne | 8 |
| 210 | kamera | NVIP-5H-6202 M | 2022 | 2 | Blok łóżkowy |  | 8 |
| 211 | kamera | NVIP-5H-6202 M | 2022 | 1 | Blok łóżkowy | Zewnętrzna na pralnię | 8 |
| 212 | kamera | NVIP-2H-6201-II | 2022 | 1 | Słup | ZEWNĘTRZNA obok Biura przepustek | 5 |
| 213 | kamera | NVIP-2H-6732 M/L | 2022 | 1 | Rehabilitacja | ZEWNĘTRZNA na Wjazd główny szlaban | 8 |
| 214 | kamera | NVIP-2H-6231-II | 2022 | 4 | Słupy | Zewnętrzna Parking logistyka tył | 8 |
| 215 | extender poe | EXT-POE4H-W | 2022 | 2 | Słupy |  | 8 |
| 216 | extender poe | NV-101EP | 2022 | 1 | Studnia |  | 8 |
| 217 | szafka RACK |  | 2022 | 1 | Piwnica - stolarnia | Piwnica logistyka | 8 |
| 218 | switch poe | NVS-5024SP | 2022 | 1 | Piwnica - stolarnia |  | 8 |
| 219 | kamera | NVAHD-1DN6102H/IR-1 | 2016 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA na wej. do RWKL | 6 |
| 220 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Budynek logistyki |  | 6 |
| 221 | kamera | NVAHD-1DN6102H/IR-1 | 2016 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA wej. od Powstania Listopadowego | 4 |
| 222 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Budynek logistyki |  | 4 |
| 223 | kamera | NVAHD-1DN6102H/IR-1 | 2016 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA wej. do Nowego Archiwum | 6 |
| 224 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2016 | 1 | Budynek logistyki |  | 6 |
| 225 | zasilacz | AWZ 200 | 2016 | 1 | Budynek logistyki |  | 6 |
| 226 | kamera | NVC HDN-310H/IR | 2005 | 1 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNA wyj. na Nową Poliklinikę | 2 |
| 227 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2010 | 1 | Budynek logistyki |  | 2 |
| 228 | zasilacz | PSD 12010 1 A | 2008 | 1 | Budynek logistyki | Przychodnia zdrowia psychicznego | 2 |
| 229 | kamera | LTC 0455/51 | 2004 | 2 | Budynek logistyki | ZEWNĘTRZNE wzdłuż okien ZZO przód i tył | 4 |
| 230 | obiektyw | LTC 3364 | 2004 | 2 | Budynek logistyki |  | 4 |
| 231 | promiennik | IR 300WFL2 | 2004 | 2 | Budynek logistyki |  | 4 |
| 232 | zasilacz | EN 54 | 2004 | 1 | Budynek logistyki | w ZZO | 4 |
| 233 | kamera | NVIP-2H6732-M/L | 2022 | 1 | Słup | ZEWNĘTRZNA na wjazd do szpitala od Powstania Listopadowego | 8 |
| 234 | Switch poe | NVS-3308-SP | 2022 | 1 | Wartownia |  | 8 |
| 235 | kamera | NVIP-2H-6231-II | 2022 | 1 | Wartownia |  | 8 |
| 236 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2016 | 1 | Biuro przepustek nr.2 |  | 21 |
| 237 | kamera | NVDN-421H/IRH-2 | 2014 | 4 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNE na parking i wej. Budynek łóżkowy bok | 6 |
| 238 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2014 | 4 | Blok łóżkowy |  | 6 |
| 239 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2014 | 2 | Blok łóżkowy |  | 6 |
| 240 | kamera | NHDC-2H-6101-2 | 2022 | 4 | WCMP | ZEWNĘTRZNE na parking przed starą Polikliniką | 7 |
| 241 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2022 | 4 | WCMP |  | 7 |
| 242 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2013 | 2 | WCMP |  | 7 |
| 243 | kamera | NVDN-402C | 2013 | 1 | Blok łóżkowy nad basenem | ZEWNĘTRZNA na Nową Poliklinikę | 6 |
| 244 | obiektyw | NVL-5500 R | 2013 | 1 | Blok łóżkowy nad basenem |  | 6 |
| 245 | konwerter po skrętce | MVPT-111VTP-HD | 2013 | 1 | Blok łóżkowy nad basenem |  | 6 |
| 246 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2013 | 1 | Blok łóżkowy |  | 2 |
| 247 | kamera OBRTOWA | NVC-DN6137SD-II | 2013 | 1 | Blok łóżkowy | ZEWNĘTRZNA obrotowa na Lądowisko | 2 |
| 248 | konwerter po skrętce | NVPT-131VTP-HD | 2012 | 1 | Blok łóżkowy |  | 2 |
| 249 | zasilacz | PSD 12030 3 A | 2012 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | rozdzielnia elektryczna | 2 |
| 250 | extender poe | NV-101EP | 2022 | 1 | blok łóżkowy - wartownia | studnia | 8 |
| Razem: |  |  |  | 370 |  |  |  |

|  |  |  | REJESTRACJA CZASU PRACY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Nr Systemu |
| 1 | sterownik | SD 1660/M | 2007 | 2 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 2 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2007 | 2 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 3 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2016 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 4 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 5 | MOXA | NPORT 5232 | 2007 | 1 | Krwiodawstwo |  | 24 |
| 6 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | Wej. Rehabilitacja |  | 24 |
| 7 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2009.09 | 1 | Wej. Rehabilitacja | Piwnica | 24 |
| 8 | akumulator | 12V/7 AH | 2018 | 1 | Wej. Rehabilitacja |  | 24 |
| 9 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | Zakład Informatyki |  | 24 |
| 10 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | Klinika Psychiatrii |  | 24 |
| 11 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2006 | 1 | Klinika Psychiatrii |  | 24 |
| 12 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Klinika Psychiatrii |  | 24 |
| 13 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | Klinika Psychiatrii |  | 24 |
| 14 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2006 | 2 | Klinika Psychiatrii |  | 24 |
| 15 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | Logistyka |  | 24 |
| 16 | zasilacz buforowy | ASB-12V | 2016 | 1 | Logistyka |  | 24 |
| 17 | akumulator | 12V/7 AH | 2009 | 1 | Logistyka |  | 24 |
| 18 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | Logistyka | Logistyka | 24 |
| 19 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2006 | 1 | Logistyka |  | 24 |
| 20 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2012 | 1 | Logistyka |  | 24 |
| 21 | sterownik | SD 1660/M | 2006 | 2 | WCMP |  | 24 |
| 22 | zasilacz buforowy | ASB-12V | 2018 | 1 | WCMP |  | 24 |
| 23 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | WCMP |  | 24 |
| 24 | MOXA | NPORT 5232 | 2006 | 1 | WCMP | Sklep medyczny | 24 |
| 25 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2007 | 2 | WCMP |  | 24 |
| 26 | sterownik | SD 1660/M | 2007 | 2 | Wej. boczne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 27 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2007 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy | Neurochirurgia | 24 |
| 28 | akumulator | 12V/7 AH | 2017 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 29 | MOXA | NPORT 5232 | 2007 | 1 | Wej. główne Blok łóżkowy |  | 24 |
| 30 | sterownik | SD 1660/M | 2020 | 2 | Nowa Poliklinika | wejście główne | 24 |
| 31 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 24 |
| 32 | akumulator | 12V/7 AH | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 24 |
| 33 | MOXA | NPORT 5232 | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika | pom. Teletechniczne | 24 |
| 34 | sterownik | SD 1660/M | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika | wejście Bok | 24 |
| 35 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 24 |
| 36 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 24 |
| 37 | akumulator | 12V/7 AH | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 24 |
| 38 | MOXA | NPORT 5232 | 2020 | 1 | Nowa Poliklinika | pom. Teletechniczne | 24 |
| Razem: |  |  |  | 42 |  |  |  |

|  |  |  | SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Nr Systemu |
| 1 | centrala | INTEGTA 64 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Wypisy | 25 |
| 2 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 3 | akumulator | 12 V/17 AH | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 4 | kontaktron | FMV 102 BR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 5 | czujka | ISC-RPR2-W-12 | 2014 | 6 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 6 | czujka | DG 457 | 2014 | 3 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 7 | sygnalizator | SPL 2010 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 8 | sygnalizator | SPW 100 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 9 | kontaktron | FMV 102 BR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Pełnomocnik | 25 |
| 10 | czujka | ISC-RPR2-W-12 | 2014 | 2 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 11 | czujka | DG 457 | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 12 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 25 |
| 13 | centrala | GALAXY 48 | 2009.01 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Zaopatrzenie medyczne + magazynek | 26 |
| 14 | manipulator | CP037 | 2009 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 26 |
| 15 | akumulator | 12 V/18 AH | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 26 |
| 16 | kontaktron | FMV 102 BR | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 26 |
| 17 | czujka | ELKORN IR 918 AM | 2014 | 6 | Blok łóżkowy - parter |  | 26 |
| 18 | czujka | RX-40Q | 2014 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 26 |
| 19 | centrala | INTEGTA 64 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Archiwum szpitala | 27 |
| 20 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 21 | akumulator | 12 V/17 AH | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 22 | kontaktron | B-1 | 2016 | 23 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 23 | czujka | RX 40Q | 2016 | 6 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 24 | sygnalizator | SPW 100 | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 25 | expander wejść | INT-E | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 26 | syntezer mowy | SM-2 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 27 |
| 27 | centrala | INTEGTA 32 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans Nowy | 28 |
| 28 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 28 |
| 29 | akumulator | 12 V/7 AH | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 28 |
| 30 | kontaktron | B-1 | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 28 |
| 31 | czujka | DSC LC-100 | 2017 | 5 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 28 |
| 32 | sygnalizator | SPW 100 | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 28 |
| 33 | syntezer mowy | SM-2 | 2017 | 1 | Apteka I p. |  | 29 |
| 34 | centrala | INTEGTA 64 | 2023 | 1 | Apteka I p. |  | 29 |
| 35 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2023 | 1 | Apteka I p. |  | 29 |
| 36 | akumulator | 12 V/18 Ah | 2023 | 1 | Apteka I p. |  | 29 |
| 37 | czujka | RXC-ST | 2023 | 4 | Apteka I p. |  | 29 |
| 38 | sygnalizator | SPW 100 | 2023 | 2 | Apteka I p. |  | 29 |
| 39 | syntezer mowy | SM-2 | 2023 | 1 | Apteka I p. |  | 29 |
| 40 | kontaktron | SMV-35 | 2023 | 3 | Apteka I p. |  | 29 |
| 41 | centrala | INTEGTA 64 | 2023 | 1 | Piwnica | Apteka -magazyn | 30 |
| 42 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2023 | 2 | Piwnica |  | 30 |
| 43 | akumulator | 12 V/18 Ah | 2023 | 1 | Piwnica |  | 30 |
| 44 | czujka | RXC-ST | 2023 | 19 | Piwnica |  | 30 |
| 45 | sygnalizator | SPW 100 | 2023 | 2 | Piwnica |  | 30 |
| 46 | syntezer mowy | SM-2 | 2023 | 1 | Piwnica |  | 30 |
| 47 | kontaktron | SMV-35 | 2023 | 3 | Piwnica |  | 30 |
| 48 | sygnalizator | SP-500 | 2023 | 1 | Piwnica |  | 30 |
| 49 | Expander 8 wejść | INT-E | 2023 | 1 | Piwnica |  | 30 |
| 50 | centrala | INTEGTA 24 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 51 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 52 | akumulator | 12 V/7 AH | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 53 | kontaktron | B-1 | 2012 | 7 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 54 | czujka | RX 40Q | 2012 | 4 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 55 | sygnalizator | SPW 100 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 56 | sygnalizator | SV 103 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 57 | expander wejść | INT-E | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 58 | syntezer mowy | SM-2 | 2012 | 1 | Zakład Informatyki |  | 31 |
| 59 | centrala | GALAXY 48 | 2009.01 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 60 | manipulator | CP037 | 2007 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 61 | akumulator | 12 V/28 AH | 2015 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 62 | expander wejść | RIO | 2010.03 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 63 | expander wejść | RIO z zasilaczem | 2007.05 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 64 | czujka | ELKORN IR 918 AM | 2007 | 3 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 65 | czujka | KIT ALFA V2 | 2007 | 2 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 66 | czujka | AD 700 AM | 2007 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 67 | kontaktron | CQR SC550 | 2007 | 13 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 68 | przycisk napadowy | PASP1 CQR | 2007 | 3 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 69 | sygnalizator | AS 610 | 2007 | 1 | Kancelaria tajna |  | 32 |
| 70 | manipulator | CP037 | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 71 | akumulator | 12 V/18 AH | 2018 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 72 | expander wejść | RIO z zasilaczem | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 73 | czujka | OPTEX RXC-ST | 2016 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 74 | czujka | KIT ALFA V2 | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 75 | czujka | AD 700 AM | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 76 | kontaktron | CQR SC550 | 2005 | 2 | Kasa |  | 32 |
| 77 | przycisk napadowy | PASP1 CQR | 2004 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 78 | przycisk napadowy | KABE PN-01M | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 79 | sygnalizator | SPL2010 | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 80 | sygnalizator | SPW 100 | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 81 | czujka | VVS 300.F | 2005 | 1 | Kasa |  | 32 |
| 82 | centrala | INTEGTA 64 | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 83 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 84 | akumulator | 12 V/17 AH | 2016 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 85 | kontaktron | MC-270 | 2006 | 4 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 86 | czujka | RX 40Q | 2006 | 13 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 87 | sygnalizator | SPW 100 | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 88 | sygnalizator | SP 500 | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 89 | expander wejść | INT-E | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 90 | syntezer mowy | SM-2 | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 33 |
| 91 | centrala | INTEGTA 64 | 2006 | 1 | Magazyn 10 | Pom. narkotyków | 34 |
| 92 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 34 |
| 93 | akumulator | 12 V/7 AH | 2015 | 1 | Magazyn 10 |  | 34 |
| 94 | kontaktron | B-1 | 2006 | 3 | Magazyn 10 |  | 34 |
| 95 | czujka | KOBALT-PLUS | 2006 | 2 | Magazyn 10 |  | 34 |
| 96 | sygnalizator | AS 610 | 2006 | 2 | Magazyn 10 |  | 34 |
| 97 | syntezer mowy | SM-2 | 2006 | 1 | Magazyn 10 |  | 34 |
| 98 | sygnalizator | MOS-2 | 2006 | 2 | Biuro przepustek nr.2 | z systemu ZZO | 37 |
| 99 | centrala | INTEGTA 64 | 2012 | 1 | Pralnia |  | 35 |
| 100 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2012 | 1 | Pralnia |  | 35 |
| 101 | akumulator | 12 V/7 AH | 2012 | 1 | Pralnia |  | 35 |
| 102 | czujka | IVORY | 2012 | 5 | Pralnia |  | 35 |
| 103 | czujka | LC-104 | 2012 | 8 | Pralnia |  | 35 |
| 104 | sygnalizator | SP 4001R | 2012 | 1 | Pralnia |  | 35 |
| 105 | syntezer mowy | SM-2 | 2012 | 1 | Pralnia |  | 35 |
| 106 | sygnalizator | SPE 220R | 2012 | 2 | Pralnia |  | 35 |
| 107 | expander wejść | INT-E | 2012 | 2 | Pralnia |  | 35 |
| 108 | kontaktron | B-1 | 2012 | 6 | Pralnia |  | 35 |
| 109 | centrala | INTEGTA 32 | 2018 | 1 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 110 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 111 | akumulator | 12 V/7 AH | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 112 | czujka | RXC-ST | 2015 | 4 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 113 | czujka zalania | Xd-2 | 2021 | 4 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 114 | sygnalizator | SPW 100 | 2015 | 2 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 115 | expander wejść | INT-E | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 116 | syntezer mowy | SM-2 | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 117 | kontaktron | B-1 | 2015 | 7 | Archiwum Nowe |  | 36 |
| 118 | centrala | INTEGTA 128 | 2019 | 1 | ZZO |  | 37 |
| 119 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2016 | 5 | ZZO |  | 37 |
| 120 | expander wejść | INT-E | 2016 | 4 | ZZO |  | 37 |
| 121 | expander | INT-EPS | 2016 | 3 | ZZO |  | 37 |
| 122 | sygnalizator | SPL-2010 | 2016 | 2 | ZZO |  | 37 |
| 123 | sygnalizator | SPW 100 | 2016 | 1 | ZZO |  | 37 |
| 124 | czujka | LC-100-PI | 2016 | 12 | ZZO |  | 37 |
| 125 | czujka | LC-100-PIMKS | 2016 | 4 | ZZO |  | 37 |
| 126 | czujka | AC-100 | 2016 | 10 | ZZO |  | 37 |
| 127 | zasilacz buforowy | APS-412 | 2016 | 3 | ZZO |  | 37 |
| 128 | kontaktron | MET 204AM | 2016 | 12 | ZZO |  | 37 |
| 129 | kontaktron | TANE 60QC | 2016 | 24 | ZZO |  | 37 |
| 130 | przycisk napadowy | PASP1 CQR | 2016 | 4 | ZZO |  | 37 |
| 131 | akumulator | 12 V/18 AH | 2016 | 7 | ZZO |  | 37 |
| 132 | przycisk napadowy | RSU-K01/2 | 2016 | 6 | ZZO |  | 37 |
| 133 | zasilacz stabilizowany | EN 54 3A | 2016 | 3 | ZZO |  | 37 |
| 134 | centrala | INTEGTA 128 | 2018 | 1 | Poliklinika | Gabinety Psychiatrii | 38 |
| 135 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2018 | 1 | Poliklinika |  | 38 |
| 136 | akumulator | 12 V/18 AH | 2018 | 1 | Poliklinika |  | 38 |
| 137 | radiolinia | RSV K04 | 2018 | 1 | Poliklinika |  | 38 |
| 138 | pilot do radiolinii | RAP-100 | 2023 | 6 | Poliklinika |  | 38 |
| 139 | syntezer mowy | SM-2 | 2018 | 1 | Poliklinika |  | 38 |
| 140 | manipulator | CP037 | 2007 | 1 | Biuro przepustek | z systemu Kasa / Kancelaria tajna | 32 |
| 141 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2016 | 1 | Biuro przepustek | z systemu ZZO | 37 |
| 142 | expander wejść | RIO z zasilaczem | 2006 | 1 | Biuro przepustek |  | 32 |
| 143 | akumulator | 12 V/18 AH | 2017 | 1 | Biuro przepustek |  | 32 |
| Razem: |  |  |  | 387 |  |  |  |

|  |  |  | KONTROLA DOSTĘPU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Nr Systemu |
| 1 | centrala | Integra 64 | 2011.03 | 1 | Windy -Blok łóżkowy | maszynownia dźwigu | 39 |
| 2 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2011.03 | 1 | Windy -Blok łóżkowy |  | 39 |
| 3 | akumulator | 12 V/7 AH | 2015.04 | 1 | Windy -Blok łóżkowy |  | 39 |
| 4 | expander czytnika | CA-64SR | 2011.03 | 8 | Windy -Blok łóżkowy | od piwnicy do 7 piętra | 39 |
| 5 | czytnik kart zbliżeniowych | CZ-EMM | 2011.03 | 8 | Windy -Blok łóżkowy |  | 39 |
| 6 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011.02 | 1 | Kardiologia Inwazyjna |  | 40 |
| 7 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 EM-MF-G | 2011 | 1 | Kardiologia Inwazyjna |  | 40 |
| 8 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2011 | 1 | Kardiologia Inwazyjna |  | 40 |
| 9 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2011 | 1 | Kardiologia Inwazyjna |  | 40 |
| 10 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011.02 | 1 | Kardiologia R |  | 41 |
| 11 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 EM-MF-G | 2011 | 1 | Kardiologia R |  | 41 |
| 12 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2011 | 1 | Kardiologia R |  | 41 |
| 13 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2011 | 1 | Kardiologia R |  | 41 |
| 14 | MOXA | NPORT 5232 | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | Ortopedia | 42 |
| 15 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805M | 2018 | 4 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 42 |
| 16 | elektrozaczep | CZ31211 | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 42 |
| 17 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 42 |
| 18 | przycisk wyjścia awaryjnego | FP3/GR | 2018 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 42 |
| 19 | zasilacz | AWZ-200 | 2018 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 42 |
| 20 | sterownik | SD 660 | 2018 | 2 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 42 |
| 21 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 62 EM-MF-G | 2014.06 | 3 | Blok łóżkowy - II piętro | Okulistyka | 43 |
| 22 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 43 |
| 23 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2010 | 3 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 43 |
| 24 | przycisk wyjścia awaryjnego | KDH EXIT 1030PKADE | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 25 | zasilacz | AWZ-200 | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 26 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR-802M | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 27 | sterownik | UC-830 LAN | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 28 | elektrozaczep rewersyjny | JIS 1411 | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 29 | sterownik | SD 560 | 2011.05 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | OIOM | 42 |
| 30 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2011.05 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 31 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 32 | akumulator | 12 V/7 AH | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 42 |
| 33 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805M | 2016 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia | 42 |
| 34 | elektrozaczep rewersyjny | JIS 1411 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 35 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 36 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 37 | zasilacz | AWZ-200 | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 38 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 39 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia poudarowa | 44 |
| 40 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 44 |
| 41 | akumulator | 12V/1,2 AH | 2015 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 44 |
| 42 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 44 |
| 43 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Tomograf Komputerowy | 45 |
| 44 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 45 |
| 45 | sterownik | SD 660 | 2008 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro | ZBO | 42 |
| 46 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2010,2008 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 47 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 48 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 49 | akumulator | 12V/7 AH | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 50 | kontaktron | MC-240-6 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 51 | centrala | INTEGTA 32 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 52 | manipulator | INT-KLCDS-GR | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 53 | akumulator | 12 V/7 AH | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 54 | kontaktron | MPS50 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 55 | zwora elektromagnetyczna | 259052 | 2010 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 56 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Wybudzeniówka | 42 |
| 57 | sterownik | SD 560 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 58 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 59 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 60 | akumulator | 12V/7 AH | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 61 | kontaktron | MC-240-6 | 2010 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 62 | sterownik | SD 660 LAN | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR | 42 |
| 63 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805 M | 2022 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 64 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 65 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 66 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 67 | sterownik | SD 660 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 68 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 69 | zasilacz buforowy | AWZ-100 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 70 | akumulator | 12V/7 AH | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 71 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2013 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 72 | sterownik | SD 660 | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 73 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 74 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011 | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 75 | akumulator | 12V/7 AH | 2011 | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 76 | MOXA | NPORT 5232 | 2011 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 42 |
| 77 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2017 | 8 | Blok łóżkowy - parter | Neurochirurgia | 42 |
| 78 | sterownik | SD 660 | 2017 | 4 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 79 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 80 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2017 | 2 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 81 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2017 | 4 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 82 | akumulator | 12V/7 AH | 2017 | 4 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 83 | obudowa | STI-13120FR-VIS | 2019 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 84 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2008 | 4 | Blok łóżkowy - parter | Sterylizacja | 42 |
| 85 | sterownik | SD 560 | 2008 | 4 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 86 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2008 | 5 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 87 | MOXA | NPORT 5232 | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 88 | zasilacz | PSV-8 12V/17A | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 89 | kontaktron | MC-240-6 | 2010 | 4 | Blok łóżkowy - parter |  | 42 |
| 90 | sterownik | SD 660 | 2011 | 2 | Winda piwnica do OIOM |  | 42 |
| 91 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2011 | 4 | Winda piwnica do OIOM |  | 42 |
| 92 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2011 | 2 | Winda piwnica do OIOM |  | 42 |
| 93 | akumulator | 12V/7 AH | 2011 | 2 | Winda piwnica do OIOM |  | 42 |
| 94 | MOXA | NPORT 5232 | 2011 | 1 | Krwiodawstwo |  | 46 |
| 95 | zamek szyfrowy | SZW 02 | 2003 | 1 | Krwiodawstwo |  | 46 |
| 96 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2003 | 1 | Krwiodawstwo |  | 46 |
| 97 | zasilacz | 12V | 2003 | 1 | Krwiodawstwo |  | 46 |
| 98 | zamek szyfrowy | ZS 40W | 2019 | 4 | Gabinety USG |  | 47 |
| 99 | elektrozaczep | 1411 | 2019 | 4 | Gabinety USG |  | 47 |
| 100 | zasilacz | ADL-60-12V 5A | 2019 | 1 | Gabinety USG |  | 47 |
| 101 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 MF-BK/G/O | 2012.02 | 1 | Zakład radiologii |  | 48 |
| 102 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2018 | 1 | Zakład radiologii |  | 48 |
| 103 | zasilacz | 12V | 2011 | 1 | Zakład radiologii |  | 48 |
| 104 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 MF-BK/G/O | 2012.11 | 1 | Zakład radiologii | Naczyniówka | 49 |
| 105 | zasilacz buforowy | AWZ-100 | 2012.03 | 2 | Zakład radiologii |  | 49 |
| 106 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 50 |
| 107 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 50 |
| 108 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy | wej. Sterownia | 51 |
| 109 | zasilacz | AWZ-100 | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 51 |
| 110 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2014.01 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 111 | zasilacz | AWZ-100 | 2013.12 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 112 | akumulator | 12V/1,2 AH | 2013.08 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 113 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2014 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 114 | buzer dźwiękowy | ACSTAG KME12V | 2014 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 115 | sterownik | SD 660 | 2017 | 2 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 116 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2017 | 2 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 117 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2017 | 2 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 118 | akumulator | 12V/7 AH | 2017 | 2 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 119 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2017 | 2 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 120 | przycisk wyjścia | KDH-EXIT 1010 | 2017 | 2 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 121 | MOXA | NPORT 5232 | 2017 | 1 | Zakład Medycyny Nuklearnej |  | 52 |
| 122 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 2 | Kardiochirurgia |  | 53 |
| 123 | zasilacz | DANTOM ZA 6,5 | 2008 | 1 | Kardiochirurgia |  | 53 |
| 124 | radiolinia | RSU-Z2/1 | 2015 | 1 | Kardiochirurgia |  | 53 |
| 125 | pilot | PUK-152 | 2015 | 2 | Kardiochirurgia |  | 53 |
| 126 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2015 | 1 | Kardiochirurgia |  | 53 |
| 127 | zamek szyfrowy | ROGER SL 100 | 2008 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 128 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 129 | sterownik | SD 560 | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 130 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 131 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 132 | akumulator | 12V/7 AH | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 133 | kontaktron | SD 8561 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 134 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 135 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2012 | 3 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 136 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 137 | MOXA | NPORT 5232 | 2012 | 1 | Zak. Diagn. Kardiologicznej |  | 42 |
| 138 | sterownik | SD 660 | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 139 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 140 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 141 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 142 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 143 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 144 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2015 | 1 | Ginekologia |  | 42 |
| 145 | MOXA | NPORT 5232 | 2015 | 1 | Ginekologia | rozdzielnia elektryczna | 42 |
| 146 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT64MF-S | 2013 | 2 | Apteka |  | 54 |
| 147 | zasilacz | PSD12050 | 2015 | 1 | Apteka |  | 54 |
| 148 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2013 | 2 | Apteka |  | 54 |
| 149 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2013 | 1 | Apteka |  | 54 |
| 150 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2008 | 2 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 151 | sterownik | SD 660 | 2010.04 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 152 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2020 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 153 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2020 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 154 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2020 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 155 | zasilacz buforowy | TYP-241 | 2010 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 156 | akumulator | 12V/7 AH | 2020 | 1 | Łącznik Poliklinika-Szpital |  | 42 |
| 157 | MOXA | NPORT 5232 | 2010 | 1 | Ginekologia | Rozdzielnia elektryczna | 42 |
| 158 | sterownik | SD 660D MAX | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans Nowy | 42 |
| 159 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 42 |
| 160 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 42 |
| 161 | akumulator | 12V/7 AH | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 42 |
| 162 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 42 |
| 163 | sterownik | SD 660 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans | 42 |
| 164 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 42 |
| 165 | zasilacz buforowy | ROGER PS10 | 2006 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 42 |
| 166 | MOXA | NPORT 5232 | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Neurochirurgia parter | 42 |
| 167 | zasilacz buforowy | AWZ-300 | 2006 | 2 | Kancelaria tajna |  | 55 |
| 168 | akumulator | 12V/18 AH | 2019 | 2 | Kancelaria tajna |  | 55 |
| 169 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2006 | 1 | Kancelaria tajna |  | 55 |
| 170 | czytnik kart zbliżeniowych | MX 03 | 2006 | 2 | Kancelaria tajna |  | 55 |
| 171 | zwora elektromagnetyczna | 77916 | 2006 | 1 | Kancelaria tajna |  | 55 |
| 172 | radiolinia | RA 200 | 2015 | 1 | Sekcja admin. Ewidencyjna |  | 56 |
| 173 | pilot do radiolini | RAP-100 | 2015 | 6 | Sekcja admin. Ewidencyjna |  | 56 |
| 174 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2006 | 1 | Sekcja admin. Ewidencyjna |  | 56 |
| 175 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802 M | 2018 | 16 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 176 | sterownik | SD 660 | 2018 | 3 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 177 | sterownik | SD 560 | 2018 | 10 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 178 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2018 | 13 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 179 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA FP2/GR | 2018 | 3 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 180 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2018 | 13 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 181 | akumulator | 12V/7 AH | 2018 | 13 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 182 | MOXA | NPORT 5232 | 2018 | 2 | Budynek patomorfologii |  | 42 |
| 183 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2016 | 1 | Klinika Psychiatrii |  | 42 |
| 184 | czytnik kart zbliżeniowych | ROGER PRT 12 MF-BK/G/O | 2012 | 2 |  |  | 42 |
| 185 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2012 | 1 |  |  | 42 |
| 186 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 |  |  | 42 |
| 187 | sterownik | SD 660 LAN | 2022 | 1 |  |  | 42 |
| 188 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805M | 2022 | 2 |  |  | 42 |
| 189 | przycisk wyjścia awaryjnego | FP3/GR | 2022 | 1 |  |  | 42 |
| 190 | zasilacz | AWZ-200 | 2022 | 1 |  |  | 42 |
| 191 | akumulator | 12V/ 7Ah | 2022 | 1 |  |  | 42 |
| 192 | obudwa | STI-13120FR-VIS | 2021 | 1 |  |  | 42 |
| 193 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 10 | Pralnia |  | 42 |
| 194 | elektrozaczep rewersyjny | CZ31211 | 2012 | 10 | Pralnia |  | 42 |
| 195 | kontaktron | B-1 | 2012 | 10 | Pralnia |  | 42 |
| 196 | przycisk wyjścia awaryjnego | FP3/GR | 2012 | 10 | Pralnia |  | 42 |
| 197 | zasilacz | 12V 7,5 A | 2012 | 1 | Pralnia |  | 42 |
| 198 | sterownik | SD 660 | 2012 | 10 | Pralnia |  | 42 |
| 199 | sterownik | SD 660 | 2017 | 2 | Kuchnia |  | 42 |
| 200 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702 M | 2017 | 2 | Kuchnia |  | 42 |
| 201 | zasilacz buforowy | AWZ-200 | 2017 | 2 | Kuchnia |  | 42 |
| 202 | akumulator | 12V/7 AH | 2017 | 2 | Kuchnia |  | 42 |
| 203 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2017 | 1 | Kuchnia |  | 42 |
| 204 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2017 | 1 | Kuchnia |  | 42 |
| 205 | przycisk wyjścia | KDH-EXIT 1010 | 2017 | 1 | Kuchnia |  | 42 |
| 206 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2017 | 1 | Kuchnia |  | 42 |
| 207 | MOXA | NPORT 5232 | 2017 | 1 | Kuchnia | szatnia kuchnia | 42 |
| 208 | czytnik kart zbliżeniowych | PRT62MF | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 57 |
| 209 | zasilacz | AWZ-200 | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 57 |
| 210 | expander czytnika kart | CA-64SR | 2016 | 5 | ZZO |  | 58 |
| 211 | czytnik kart zbliżeniowych | CZEMM3 | 2016 | 5 | ZZO |  | 58 |
| 212 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 2 | ZZO |  | 58 |
| 213 | przycisk wyjścia | KDH-EXIT 1010 | 2016 | 2 | ZZO |  | 58 |
| 214 | elektrozaczep rewersyjny | KDA-STRIKE 12RN | 2016 | 6 | ZZO |  | 58 |
| 215 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 1 | RBZ MED. |  | 42 |
| 216 | sterownik | SD 560 | 2012 | 1 | RBZ MED. |  | 42 |
| 217 | elektrozaczep | ES-S12AC0DC | 2018 | 1 | RBZ MED. |  | 42 |
| 218 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 2 | RWKL |  | 42 |
| 219 | sterownik | SD 660 | 2012 | 1 | RWKL |  | 42 |
| 220 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2017 | 1 | RWKL |  | 42 |
| 221 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | RWKL |  | 42 |
| 222 | zasilacz | AWZ-200 | 2012 | 1 | RWKL |  | 42 |
| 223 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702M | 2009 | 2 | Gabinety Psychiatrii | Wyj.na Parking od Powstania Listopadowego | 42 |
| 224 | sterownik | SD 660 | 2009 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 225 | elektrozaczep rewersyjny | JIS 1411 | 2009 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 226 | akumulator | 12V/7 AH | 2009 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 227 | zasilacz | AWZ-200 | 2009 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 228 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA ( ROP30) | 2009 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 229 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2023 | 2 | Gabinety Psychiatrii | Przejście Gabinety-ZZO | 42 |
| 230 | sterownik | SD 660 D | 2023 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 231 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2023 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 232 | akumulator | 12V/7 AH | 2023 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 233 | zasilacz | AWZ-200 | 2023 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 234 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2023 | 1 | Gabinety Psychiatrii |  | 42 |
| 235 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2023 | 2 | Logistyka | Przejście Logistyka-Parking Nowa Poliklinika | 42 |
| 236 | sterownik | SD 660 D | 2023 | 1 | Logistyka |  | 42 |
| 237 | elektrozaczep rewersyjny | JIS 1411 | 2023 | 1 | Logistyka |  | 42 |
| 238 | akumulator | 12V/7 AH | 2023 | 1 | Logistyka |  | 42 |
| 239 | zasilacz | AWZ-200 | 2023 | 1 | Logistyka |  | 42 |
| 240 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2023 | 1 | Logistyka |  | 42 |
| 241 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805 M | 2023 | 2 | Psychiatria dzienna | Przejście Gabinety-Psychiatria dzienna | 42 |
| 242 | sterownik | UC - 830 LAN | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 243 | akumulator | 12V/7 AH | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 244 | zasilacz | AWZ-100 | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 245 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 246 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 805 M | 2023 | 2 | Psychiatria dzienna | Przejście Psychiatria dzienna - Parking Nowa poliklinika | 42 |
| 247 | sterownik | UC - 830 LAN | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 248 | akumulator | 12V/7 AH | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 249 | zasilacz | AWZ-100 | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 250 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 251 | elektrozaczep rewersyjny | JIS 1411 | 2023 | 1 | Psychiatria dzienna |  | 42 |
| 252 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 702M | 2009 | 2 | Przychodnia Zdrowia Psychicznego | Przejście Gabinety-Logistyka | 42 |
| 253 | sterownik | SD 660 | 2009 | 1 | Przychodnia Zdrowia Psychicznego |  | 42 |
| 254 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2009 | 1 | Przychodnia Zdrowia Psychicznego |  | 42 |
| 255 | akumulator | 12V/7 AH | 2009 | 1 | Przychodnia Zdrowia Psychicznego |  | 42 |
| 256 | zasilacz | AWZ-200 | 2009 | 1 | Przychodnia Zdrowia Psychicznego |  | 42 |
| 257 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA ( ROP30) | 2009 | 1 | Przych. Zdrowia Psychicznego |  | 42 |
| 258 | MOXA | NPORT 5232 | 2016 | 1 | Przych. Zdrowia Psychicznego |  | 42 |
| 259 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 2 | WCMP | Wyj. tył na Nową Poliklinikę | 42 |
| 260 | sterownik | SD 660 | 2012 | 1 | WCMP |  | 42 |
| 261 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2012 | 1 | WCMP |  | 42 |
| 262 | akumulator | 12V/7 AH | 2012 | 1 | WCMP |  | 42 |
| 263 | zasilacz | 241 | 2012 | 1 | WCMP |  | 42 |
| 264 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2016 | 1 | WCMP |  | 42 |
| 265 | MOXA | NPORT 5232 | 2016 | 1 | Przychodnia dziecięca | Oddział dziecięcy | 42 |
| 266 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2012 | 2 | Przychodnia dziecięca | Oddział dziecięcy | 42 |
| 267 | sterownik | SD 660 | 2012 | 1 | Przychodnia dziecięca |  | 42 |
| 268 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2012 | 1 | Przychodnia dziecięca |  | 42 |
| 269 | akumulator | 12V/7 AH | 2012 | 1 | Przychodnia dziecięca |  | 42 |
| 270 | zasilacz | AWZ-300 | 2012 | 1 | Przychodnia dziecięca |  | 42 |
| 271 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2012 | 1 | Przychodnia dziecięca |  | 42 |
| 272 | MOXA | NPORT 5232 | 2012 | 1 | Przychodnia dziecięca |  | 42 |
| 273 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika | Pomieszczenie 95 parter | 42 |
| 274 | sterownik | SD 660 D | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 275 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 276 | akumulator | 12V/7 AH | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 277 | zasilacz | AWZ-200 | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 278 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 279 | przycisk wyjścia | ACA 001 | 2022 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 280 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2023 | 2 | Nowa Poliklinika | Szatnie Blok Operacyjny | 42 |
| 281 | sterownik | UC 830 LAN | 2023 | 2 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 282 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2023 | 2 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 283 | akumulator | 12V/7 AH | 2023 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 284 | zasilacz | AWZ-200 | 2023 | 1 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 285 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2023 | 2 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 286 | przycisk wyjścia | ACA 001 | 2023 | 2 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 287 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2020 | 19 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 288 | sterownik | UC 830 LAN | 2020 | 17 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 289 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2020 | 2 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 290 | akumulator | 12V/7 AH | 2020 | 17 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 291 | zasilacz | AWZ-200 | 2020 | 17 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 292 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2020 | 13 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 293 | przycisk wyjścia | ACA 001 | 2020 | 9 | Nowa Poliklinika |  | 42 |
| 294 | MOXA | NPORT 5232 | 2017 | 2 | Nowa Poliklinika | Pomieszczenia serwerowni | 42 |
| 295 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2022 | 4 | Laboratorium | WCMP | 42 |
| 296 | sterownik | SD 660 D LAN | 2022 | 4 | Laboratorium |  | 42 |
| 297 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 42 |
| 298 | akumulator | 12V/7 AH | 2022 | 3 | Laboratorium |  | 42 |
| 299 | zasilacz | AWZ-200 | 2022 | 3 | Laboratorium |  | 42 |
| 300 | przycisk wyjścia awaryjnego | PWA | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 42 |
| 301 | przycisk wyjścia | ACA 001 | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 42 |
| 302 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2014 | 1 | Biuro przepustek | wej. bok | 42 |
| 303 | sterownik | SD 560 | 2014 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 304 | elektrozaczep rewersyjny | 1411 | 2014 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 305 | zasilacz | AWZ-200 | 2014 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 306 | MOXA | NPORT 5232 | 2014 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 307 | czytnik kart zbliżeniowych | ASR 802M | 2015 | 3 | Biuro przepustek | wejście, wjazd i wyjście (KD i RCP) | 42 |
| 308 | sterownik | SD 660 | 2007 | 2 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 309 | zasilacz | AWZ-200 | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 310 | akumulator | 12V/7 AH | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 311 | MOXA | NPORT 5232 | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 312 | radiolinia | RSU-K04/1 | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 313 | pilot | PUK-303/Z | 2015 | 4 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 314 | bramka uchylna | GASTOP BR | 2015 | 2 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 315 | przełącznik obrotowy | M2SS1 | 2015 | 4 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 316 | koder kart | UKM 900M/USB | 2017 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| 317 | drukarka kart | EVOLIS ZENIUS ZN1V0000RS | 2016 | 1 | Biuro przepustek |  | 42 |
| Razem: |  |  |  | 700 |  |  |  |

|  |  |  | SYSTEM VIDEODOMOFONÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia | Typ | Rok produkcji | Szt. | Miejsce zamontowania | Uwagi | Nr Systemu |
| 1 | monitor KENWEI | KW 128 C | 2011.10 | 1 | Kardiologia Inwazyjna |  | 59 |
| 2 | unifon KENWEI | KW138M/MC | 2011.10 | 1 | Kardiologia Inwazyjna |  | 59 |
| 3 | monitor KENWEI | KW 128 C | 2011.10 | 1 | Kardiologia R |  | 60 |
| 4 | unifon KENWEI | KW138M/MC | 2011.10 | 1 | Kardiologia R |  | 60 |
| 5 | monitor / unifon | ELAD UD35 P | brak informacji | 1 kpl | Kardiologia R | Gabinet lekarski | 61 |
| 6 | monitor EURA | VDP-163A | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro | Ortopedia | 62 |
| 7 | unifon EURA | VDA-13A3 | 2018 | 1 | Blok łóżkowy - III piętro |  | 62 |
| 8 | stacja bramowa | S 1102A DUO | 2023 | 1 | Blok łóżkowy - II piętro | Okulistyka | 63 |
| 9 | monitor | M 1022W-2 | 2023 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 63 |
| 10 | zasilacz | M-SEP0HDR-30-24 | 2023 | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  | 63 |
| 11 | zasilacz | PSU 5B | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Neurologia | 64 |
| 12 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 64 |
| 13 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 64 |
| 14 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 64 |
| 15 | przycisk dzwonka | przycisk dzwonkowy | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 64 |
| 16 | buzer dźwiękowy | ACSTAG KME12V | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 64 |
| 17 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro | Tomograf komp. | 65 |
| 18 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 65 |
| 19 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 65 |
| 20 | monitor | BIACINO | 2011 | 5 | Blok łóżkowy - I piętro | SZOR | 66 |
| 21 | unifon | BIACINO | 2011 | 3 | Blok łóżkowy - I piętro |  | 66 |
| 22 | monitor VIDEOS | 670 W | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Neurochirurgia | 67 |
| 23 | stacja bramowa | S6S | 2017 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 67 |
| 24 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 67 |
| 25 | unifon Commax | DRC-4BAN | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter | Zaopatrzenie medyczne | 68 |
| 26 | monitor | APV-4CMD/2 | 2008 | 2 | Blok łóżkowy - parter |  | 68 |
| 27 | zasilacz | RF 2A | 2008 | 1 | Blok łóżkowy - parter |  | 68 |
| 28 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 69 |
| 29 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 69 |
| 30 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 69 |
| 31 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy | Wej. Sterownia | 69 |
| 32 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 69 |
| 33 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Tomograf komputerowy |  | 69 |
| 34 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Gabinet USG |  | 70 |
| 35 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Gabinet USG |  | 70 |
| 36 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Gabinet USG |  | 70 |
| 37 | monitor VIDEOS | QC PAAS | 2013 | 2 | Apteka |  | 71 |
| 38 | stacja bramowa | SAC 35C-CK(2) | 2013 | 2 | Apteka |  | 71 |
| 39 | zasilacz | PSU 5B | 2013 | 1 | Apteka |  | 71 |
| 40 | stacja bramowa | S 1001 DUO | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Archiwum Szpitala | 72 |
| 41 | monitor | M 1023 DUO | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 72 |
| 42 | zasilacz | M-SEP0HDR-30-24 | 2022 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 72 |
| 43 | unifon ABAXO | MC-420C | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica | Rezonans Nowy | 73 |
| 44 | monitor ABAXO | M-420 | 2016 | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | 73 |
| 45 | stacja bramowa | S 1102A DUO | 2021 | 1 | Kancelaria tajna |  | 74 |
| 46 | monitor | M 1022W-2 | 2021 | 3 | Kancelaria tajna |  | 74 |
| 47 | zasilacz | M-SEP0HDR-30-24 | 2021 | 3 | Kancelaria tajna |  | 74 |
| 48 | przycisk wyjścia | DPM SOLID LK65 | 2021 | 2 | Kancelaria tajna |  | 74 |
| 49 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 75 |
| 50 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 75 |
| 51 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Archiwum Nowe |  | 75 |
| 52 | stacja bramowa | S 1001 DUO | 2022 | 1 | Laboratorium | WCMP | 76 |
| 53 | monitor | M 1023 DUO | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 76 |
| 54 | zasilacz | M-SEP0HDR-30-24 | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 76 |
| 55 | zwora elektromagnetyczna | KDA-LOCK 280DZ | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 76 |
| 56 | przycisk wyjścia | ACA-001 | 2022 | 1 | Laboratorium |  | 76 |
| 57 | monitor 7" | OP-VM7 | 2016 | 6 | ZZO |  | 77 |
| 58 | stacja bramowa | SL 255RC | 2016 | 2 | ZZO |  | 77 |
| 59 | przełącznik wideo | OPVP4 | 2016 | 1 | ZZO |  | 77 |
| 60 | moduł komunikacyjny | OP-H4MS | 2016 | 1 | ZZO |  | 77 |
| 61 | rozdzielacz wideo | OP-VR4 | 2016 | 2 | ZZO |  | 77 |
| 62 | zasilacz | AC-40 2,5 A | 2016 | 1 | ZZO |  | 77 |
| 63 | zasilacz | AC-20 1,5 A | 2016 | 1 | ZZO |  | 77 |
| 64 | zasilacz | DR-30-15 | 2016 | 2 | ZZO |  | 77 |
| 65 | monitor VIDEOS | 670 W | 2015 | 1 | Biuro przepustek | wejście bok | 78 |
| 66 | stacja bramowa | S6S | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 78 |
| 67 | zasilacz | PSU 5B | 2015 | 1 | Biuro przepustek |  | 78 |
| 68 | monitor VIDEOS | 670 W | 2016 | 1 | Biuro przepustek | słupek szlaban | 79 |
| 69 | stacja bramowa | S601 | 2016 | 1 | Biuro przepustek |  | 79 |
| 70 | zasilacz | PSU 5B | 2016 | 1 | Biuro przepustek |  | 79 |
| Razem: |  |  |  | 89 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | SYSTEM DOMOFONÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia |  |  | Typ |  |  | Rok produkcji |  |  | Szt. | Miejsce zamontowania |  | Uwagi |  |  | Nr Systemu |
| 1 | unifon CODI |  |  | PRLPC255 |  |  | 2011 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  | OIOM |  |  | 80 |
| 2 | zasilacz |  |  | ST50VA-19250 |  |  | 2012 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 3 | komutator |  |  | 2704 |  |  | 2008 |  |  | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 4 | komutator |  |  | 2704 |  |  | 2017 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 5 | słuchawka Gigaster |  |  | DA 210 |  |  | 2018 |  |  | 3 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 6 | słuchawka CODI |  |  | APS-613 |  |  | 2013 |  |  | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 7 | słuchawka |  |  | MT-508 |  |  | 2015 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 8 | elektronika |  |  | M2402 |  |  | 2011 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 9 | zasilacz |  |  | AWZ-300 |  |  | 2010 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 10 | radiolinia |  |  | RA-200 |  |  | 2008 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 11 | pilot do radiolini |  |  | RAP-100 |  |  | 2008 |  |  | 2 | Blok łóżkowy - II piętro |  |  |  |  | 80 |
| 12 | unifon CODI |  |  | PRLPC255 |  |  | 2011 |  |  | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  | ZBO |  |  | 81 |
| 13 | zasilacz |  |  | ST50VA-19250 |  |  | 2011 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 81 |
| 14 | komutator |  |  | 2704 |  |  | 2011 |  |  | 2 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 81 |
| 15 | słuchawka CODI |  |  | APS-713 |  |  | 2011 |  |  | 4 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 81 |
| 16 | elektronika |  |  | M2402 |  |  | 2011 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 81 |
| 17 | panel przyciskowy |  |  | ADP-13A3 INVITO |  |  | 2020 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  | SZOR |  |  | 82 |
| 18 | panel rozmówny |  |  | ADP-13A INVITO |  |  | 2020 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 82 |
| 19 | panel przyciskowy |  |  | OR-DOM-RE-914 |  |  | 2020 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 82 |
| 20 | panel rozmówny |  |  | OR-DOM-914 |  |  | 2020 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - I piętro |  |  |  |  | 82 |
| 21 | unifon CODI |  |  | PRLPC255 |  |  | 2008 |  |  | 5 | Blok łóżkowy - parter |  | Sterylizacja |  |  | 83 |
| 22 | zasilacz |  |  | ST20VA-19250 |  |  | 2008 |  |  | 2 | Blok łóżkowy - parter |  |  |  |  | 83 |
| 23 | słuchawka CODI |  |  | APS-613 |  |  | 2008 |  |  | 8 | Blok łóżkowy - parter |  |  |  |  | 83 |
| 24 | słuchawka |  |  | SMART 5P |  |  | 2003 |  |  | 1 | Krwiodawstwo |  |  |  |  | 84 |
| 25 | elektronika |  |  | 4LX II |  |  | 2003 |  |  | 1 | Krwiodawstwo |  |  |  |  | 84 |
| 26 | zasilacz |  |  | FENIX TRF 8 |  |  | 2003 |  |  | 1 | Krwiodawstwo |  |  |  |  | 84 |
| 27 | unifon |  |  | FENIX |  |  | 2003 |  |  | 1 | Krwiodawstwo |  |  |  |  | 84 |
| 28 | elektronika |  |  | FIMPRO WRD45 IS |  |  | 2013.10 |  |  | 1 | Zakład Radiologii |  | Naczyniówka |  |  | 85 |
| 29 | słuchawka |  |  | LASKOMEX 4P1265E |  |  | 2013 |  |  | 1 | Zakład Radiologii |  |  |  |  | 85 |
| 30 | unifon |  |  | FIMPRO O/N/M-KR1M |  |  | 2013 |  |  | 1 | Zakład Radiologii |  |  |  |  | 85 |
| 31 | intercom |  |  | COMMAX CM-812 |  |  | 2013 |  |  | 3 | Apteka |  |  |  |  | 86 |
| 32 | intercom |  |  | TP-1L |  |  | 2018 |  |  | 3 | Blok łóżkowy - II piętro |  | Okulistyka |  |  | 87 |
| 33 | elektronika |  |  | FIMPRO WRD45 IS |  |  | 2013 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  | Rezonans |  |  | 88 |
| 34 | słuchawka |  |  | LASKOMEX 4P1265E |  |  | 2013 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  |  |  |  | 88 |
| 35 | unifon |  |  | FIMPRO O/N/M-KR1M |  |  | 2013 |  |  | 1 | Blok łóżkowy - piwnica |  |  |  |  | 88 |
| 36 | elektronika |  |  | FIMPRO WRD45 IS |  |  | 2006 |  |  | 1 | Klinika Psychiatrii |  |  |  |  | 89 |
| 37 | słuchawka |  |  | LASKOMEX 4P1265E |  |  | 2006 |  |  | 1 | Klinika Psychiatrii |  |  |  |  | 89 |
| 38 | unifon |  |  | FIMPRO O/N/M-KR1M |  |  | 2006 |  |  | 1 | Klinika Psychiatrii |  |  |  |  | 89 |
| 39 | elektronika |  |  | FIMPRO WRD45 IS |  |  | 2006 |  |  | 2 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 40 | słuchawka |  |  | LASKOMEX 4P1265E |  |  | 2006 |  |  | 2 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 41 | unifon |  |  | FIMPRO O/N/M-KR1M |  |  | 2006 |  |  | 2 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 42 | słuchawka |  |  | SMART 5P |  |  | 2003 |  |  | 1 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 43 | elektronika |  |  | 4LX II |  |  | 2003 |  |  | 1 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 44 | zasilacz |  |  | FENIX TRF 8 |  |  | 2003 |  |  | 1 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 45 | unifon |  |  | FENIX |  |  | 2003 |  |  | 1 | Kuchnia |  |  |  |  | 90 |
| 46 | słuchawka |  |  | ATLANTICO 1133/35a |  |  | 2012 |  |  | 6 | Pralnia |  |  |  |  | 91 |
| 47 | płyta rozmówna |  |  | SINTHESI 1145/20 |  |  | 2012 |  |  | 2 | Pralnia |  |  |  |  | 91 |
| 48 | panel przyciskowy |  |  | SINTHESI 1145/14 |  |  | 2012 |  |  | 3 | Pralnia |  |  |  |  | 91 |
| 49 | panel wywołania |  |  | SINTHESI 1145/21 |  |  | 2012 |  |  | 3 | Pralnia |  |  |  |  | 91 |
| 50 | panel przyciskowy |  |  | SINTHESI 1145/12 |  |  | 2012 |  |  | 2 | Pralnia |  |  |  |  | 91 |
| 51 | zasilacz |  |  | 18 K 1 |  |  | 2012 |  |  | 2 | Pralnia |  |  |  |  | 91 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |