## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod towaru | Producent | ilość | J.M | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający kieszonkę na palec umożliwiającą bezpieczną, precyzyjną i atraumatyczną aplikację systemu w ciało pacjenta |  |  |  | 30 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Maszynki jednorazowe do golenia, dwuostrzowe |  |  |  | 9000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Łącznik prosty schodkowy 5-7-5 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Łącznik prosty schodkowy 5-11-8 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe typu TED Kendall, kodowane kolorami, posiadające elastyczny klin w górnej części pończochy (różne rozmiary dla dorosłych) |  |  |  | 150 | para | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Elektroda ekg spoczynkowa z mocowaniem na klips płaski np. typ CA610 a 100 szt. (dla dorosłych) |  |  |  | 700 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, Dantec DCN, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCF25, pomarańczowa, 25 x 0,30 mm (30G), powierzchnia czynna 0,02 mm2, 25 szt np:9013S0012 | a25 szt. |  |  | 2 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, Dantec DCN, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN37, niebieska, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2, 25 szt np..: 9013S0032 | a25 szt. |  |  | 6 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa firmy Natus, powierzchnia czynna 9 x 6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, 12 szt. np..: 9013S0242 | a12szt. |  |  | 20 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Cewnik Foley dwudrożny sterylny latex silikonowany o stopniu medycznym z twardą zastawką plastykową | CH-12-24 z balonem 5-15ml lub 5-10ml |  |  | 11000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Foley dwudrożny pediatryczny lateks silikonowany, sterylny z prowadnicą i zastawką plastykową | CH8-10 |  |  | 30 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Nelaton | CH-6-18 |  |  | 1500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Tieman | CH-10-22 |  |  | 150 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Worek do moczu z bezzwrotnym zaworem spustowym typu T łącznikiem schodkowym i drenem o dł. 90cm sterylny | 2000ml |  |  | 65000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zatyczka do cewnika sterylna |  |  |  | 5000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Wziernik sterylny jednorazowy Cusco, pakowany indywidualnie.. Regulowany centralnym zamkiem "śrubą-szpilką" przy pomocy, której produkt jest blokowany według potrzeb użytkownika.(XXS, XS,S, M, L, XL) |  |  |  | 7500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Koc ratowniczy |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Szpatułki drewniane sterylne a100szt (pojedynczo pakowane) |  |  |  | 350 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Elektroda ekg z pianki polietylenowej dla dorosłych żel stały z zastosowaniem mocnego i hypoalergicznego klejuposiadająca języczek ułatwiający aplikacje, nie zawierające latexu i PVC a 50szt. | 40x36 |  |  | 4400 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda EKG do pracy przy rezonansie magnetycznym a 50szt. | 45x42 |  |  | 10 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Szyna na palec Zimmera | 230x20 |  |  | 150 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Szyna na palec Zimmera | 260x20 |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Szyna na palec Zimmera | 400x20 |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Prezerwatywa pudrowana bez zbiorniczka opak. a 1szt |  |  |  | 9648 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Sonda żołądkowa z dwoma lub z czterema otworami bocznymi | CH-8-20 dł 800 |  |  | 2500 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Korek do kaniuli (wykonany trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka) pakowane pojedynczo (każde opakowanie osobne), opakowanie umożliwiające otwarcie przez rozwarcie listków gwarantujące sterylność wyrobu |  |  |  | 300000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kranik trójdrożny z optycznym wskaźnikiem zamknięcia i otwarcia, obrót 3600 (bez ograniczeń), wykonany z poliwęglanu, każde z wejść zabezpieczone koreczkiem, bezlateksowy umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków,odporny na ciśnienie - 4,5 bara, kolorowe znaczniki umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od zastosowania, trójramienny, jałowy, pakowany pojedynczo (każde opakowanie osobne) |  |  |  | 15000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm, z optycznym wskaźnikiem zamknięcia i otwarcia, obrót 3600 (bez ograniczeń), wykonany z poliwęglanu, każde z wejść zabezpieczone koreczkiem, bezlateksowy umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków,odporny na ciśnienie - 4,5 bara, trójramienny, jałowy, pakowany pojedynczo (każde opakowanie osobne), przedłużacz bez zawartości ftalanów |  |  |  | 15000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 20-25cm (pozostały opis jak w poz. 3) |  |  |  | 10000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100cm (pozostały opis jak w poz. 3) |  |  |  | 500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rampa 3-kranikowa - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rampa 3-kranikowa z przedłużaczem min10cm - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rampa 5-kranikowa - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rampa 5-kranikowa z przedłużaczem min 10cm - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Maska tlenowa z miekkiego elastycznego PCV przeźroczysta antyalergiczne tworzywo nie zawierające lateksu anatomiczny kształt i szczelnie przylegająca do twarzy z drenem min 200cm o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu podczas zagięcia elastyczne paski z klipsem nastawnym na nos pakowane pojedyńczo, rozmiary S, M, L, XL |  |  |  | 1500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem tlenowym elastyczne paski z klipsem nastawnym na nos wykonana z tworzywa antyalergicznego nie zawierającego lateksu i drenem o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia długści min 200cm, rozmiary S, M, L, XL |  |  |  | 4000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z nebuliaztorem wykonana z przezroczystego PCV antyalergiczne tworzywo sztuczne nie zawierającej lateksu dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia długości z drenem min 200cm, nebulizator pojemności 8-10ml wielkość rozpylania cząsteczek 2-3µm skalowany co 2 cm, średnica złącza nebulizatora F22, możliwość pracy w pozycji siedzącej i leżącej rozmiary S, M, L, XL |  |  |  | 3200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Nebulizator z ustnikiem wykonany z PCV, wkręcany, działający także pod kątem 45 stopni, wielkość rozpylanych cząsteczek 2-3 µm, z drenem o dł. 2m o przekroju gwiazdkowym w zestawie wężyk (rura aerozolowa ) o dł. 16cm i średnicy ok. 2,5cm, nebulizator o pojemności 8-10ml skalowany co 2cm, średnica złącza nebulizatora F22, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia,nie zawierający lateksu,pakowany pojedyńczo |  |  |  | 100 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik do tlenoterapii biernej bez gąbki donosowej dla dorosłych. Część donosowa z miękkiego materiału, mocowanie z tyłu głowy lub za uszy, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. Dren długości 200-213cm przewód doprowadzający odporny na zgniecenia i zaginanie |  |  |  | 10000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik do tlenoterapii biernej bez gąbki donosowej dla dorosłych. Część donosowa z miękkiego materiału, mocowanie z tyłu głowy lub za uszy, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. Dren długości minimum 5m przewód doprowadzający odporny na zgniecenia i zaginanie |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Maska do podawania tlenu dla doroslych typu Venturi z 6 oznaczonymi kolorami koncentratorami tlenu (stężenia 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%) maska wykonana z miękkiego i elastycznego PCV antyalergiczna bez zawartości lateksu, z elastycznym paskiem z nastawnymi klipsami na nos, dren długosci min. 2,1mm o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym zamknięciu światła |  |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Układ oddechowy wraz z komorą do nawilżacza Airvo Fisher & Paykel | Zestaw: komora nawilżacza zawierająca łącznik do podłączenia nebulizatora Aerogen Solo + układ oddechowy. Podwójna spirala chroniąca przed kondensacją: spirala grzejna zawiera cienkie przewody grzejne, które delikatnie i precyzyjnie ogrzewają gaz oddechowy wewnątrz rury; spirala izolacyjna zawiera ogrzane powietrze i chroni gaz oddechowy przed czynnikami zewnętrznymi |  |  | 40 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow Duet Airvo dla dorosłych L | Podwójne złącze kompatybilne ze wszystkimi obwodami Fisher&Paykel; zacisk na pasku, który eliminuje konieczność korzystania z taśmy; regulowany pasek na głowę, końcówki paska nie wiszą swobodnie wokół twarzy; krawędzie dostosowane do górnej wargi tak, aby nie blokować ust. Technologia ograniczająca tworzenie się kondensatu |  |  | 40 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu Cerve-Brush Combi |  |  |  | 3000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
1 | Bezpieczne igły do podawania leku podskórnie | igła 24G x 9mm dł. drenu ok. 60cm |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 20
1 | Śliniak jednorazowy dla stomatologii |  |  |  | 15000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pokrowiec na zagłówek jednorazowy na fotel stomatologiczny |  |  |  | 15000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Elektroda do defibrylacji/kardiowersji - Stat-Padz dla dorosłych |  |  |  | 30 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Pasy bezpieczeństwa na nadgarstek 38x8 cm a 2szt. | Wewnętrzna część wykonana jest w 75% z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna część z weluru zapinanego poprzez pas z rzepem i metalową sprzączkę. |  |  | 400 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIA 23
1 | Staza jednorazowego użytku a25szt. |  |  |  | 300 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIA 24
1 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z konektorem p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 600 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Adaptery pasujące do dostępnych na rynku standardowych fiolek 13mm, 17 mm, 20mm, 28mm, zapewniające bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Zamawiający nie dopuszcza adapterów z dodatkowymi konwerterami rozmiarów. Centralne nakłucie fiolki - wymuszane przez konstrukcję adaptera. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką/ konektorem p-kto 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania adaptera do fiolki. Adapter w współpracy z strzykawką z konektorem zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. W przypadku adapterów z zbiornikiem/ balonem materiał z którego ł wykonany jest zbiornik/ balon ma być transparentny. Adapter do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 1100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka do przygotowania leków cytostatycznych: Strzykawka przeznaczona do przygotowywania leków cytostatycznych, połączona trwale z konektorem. Konektor musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydanego przez FDA. Strzykawka o konstrukcji całkowicie szczelnej, zamkniętej, uniemożliwiająca demontaż tłoka. Strzykawka bez możliwości bezpośredniego połączenia igły iniekcyjnej. Materiały, z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. Rozwiązanie umożliwa pracę z popularnymi lekami min. bendamustyna, busulfan, paclitaxel, etopozyd, endoxan, leki liposomalne, ciała monoklonalne. |  |  |  | 1000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Łącznik do cewnika - łacznik nakładany na cewnik zakończony z jednej strony adapterem typu luer lock męski , kompatybilny ze strzykawką z konektorem z p-tu 1 szego , umozliwiajacy podanie leku ( np. Mitomycyna ) w systemie zamkniętym bezpośrednio do pęcherza moczowego przez cewnik. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 50 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z konektorem z punktu 1. Adapter Luer Lock męski posiada system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 45 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips.Na lini drenu znajduej się filtr 0,2 mikrona, umożliwiający podaż przynajmniej paclitaxelu oraz ciał monoklonalnych Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Filtr o niskiej zdolności wiązania białka 0,22 μm-5 μm do mieszanek lipidowych |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dren krótki z dołączonym wbudowanym filtrem 0,2-0,22 um |  |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Filtr infuzyjny dokręcany 0,2-0,22 μm |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dren długi do podaży cytostatyków zestaw z filtrem - bez PCV |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Przyrząd do pobierania leku z filtrem powietrznym 0,2 μm oraz płynowym 5 μm |  |  |  | 400 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dren krótki do podaży cytostatyków chroniący od promienowania UV |  |  |  | 600 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Koreczki dwustronne damsko-męskie Luer-Lock 100 szt. |  |  |  | 10 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 3 porty bursztynowe bezigłowe |  |  |  | 150 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 3 porty bezigłowe |  |  |  | 600 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 5 portów bezigłowych |  |  |  | 300 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 5 portów bezigłowych bursztynowe |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Łącznik strzykawkowy do pobierania dawki indywidualnej z większej strzykawki głównej, np. Fluid Dispensing Connector B. Braun |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Osłonki na opakowanie z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 100-250ml | 100-250ml |  |  | 1000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Osłonki na opakowanie z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 500-1000ml | 500-1000ml |  |  | 1000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Jednorazowy filtr strzykawkowy do przesączania kropli ocznych , Luer-Lock o średnicy porów 0,2mikrona(Sterylne sączki do kropli ocznych z filtrem 0,2 micron ) a 50szt. |  |  |  | 2 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
1 | Strzykawki 10 -12 ml trzyczęściowa bez igły, wykonana z polipropylenu, złącze Luer-Lock. Tłok z podwójną uszczelką, zapewniający płynne przesuwanie oraz precyzyjne pobieranie i dozowanie cieczy. Bezpieczna blokada tłoka – zapobiegająca przypadkowemu wysunięciu. |  |  |  | 5000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawki 1 ml trzyczęściowa bez igły, wykonana z polipropylenu, złącze Luer-Solo lub równoważne. Tłok z podwójną uszczelką, zapewniający płynne przesuwanie oraz precyzyjne pobieranie i dozowanie cieczy. Bezpieczna blokada tłoka – zapobiegająca przypadkowemu wysunięciu. Opak. a 100 szt. |  |  |  | 10 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Strzykawka 1 ml trzyczęściowa Luer-Lock z ograniczoną przestrzenią martwą w strzykawce-LDS a 100 szt. |  |  |  | 10 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30
1 | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące kompatybilne z robotem DaVinci. Jednorazowa kaniula <100 gram, ergonomiczna i lekka, dł. 45cm, średnica 5mm, z drenem PCV o średnizy wewnętrznej 6.4mm/zewnętrznej 9.5mm, dł. drenu 3m. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych), włókno szklane „E" (atraumatyczne, nieprzewodzące). |  |  |  | 100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0