Poznań dnia: 2025-12-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup trzech agregatów prądotwórczych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/166/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy dopuszczacie dla opisu nr 1 w OPZ agregat prądotwórczy z systemem wtrysku paliwa MEUI? (Opis: ciśnienie paliwa jest generowanie mechanicznie, natomiast sterowanie jest elektroniczne za pomocą elektronicznej jednostki ECM silnika)? Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. - Czy dopuszczacie dla opisu nr 1 w OPZ agregat prądotwórczy z wlewem paliwa wewnątrz obudowy, który jest zabezpieczony drzwiami obudowy zamykanymi na klucz? Takie rozwiązanie nie przeszkadza w tankowaniu podczas pracy agregatu. Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. - Czy dopuszczacie dla opisu nr 1 w OPZ agregat prądotwórczy ze wzbudzeniem prądnicy IE bez możliwości generowania prądów zwarciowych minimum 300% przez minimum 10s? Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. - Czy dopuszczacie dla opisu nr 2 w OPZ agregat prądotwórczy z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa i pompą paliwa sterowaną elektronicznie? Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. - Czy dopuszczacie dla opisu nr 2 w OPZ agregat prądotwórczy z wlewem paliwa wewnątrz obudowy, który jest zabezpieczony drzwiami obudowy zamykanymi na klucz? Takie rozwiązanie nie przeszkadza w tankowaniu podczas pracy agregatu. Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. - Czy dopuszczacie dla opisu nr 2 w OPZ agregat prądotwórczy ze wzbudzeniem prądnicy IE bez możliwości generowania prądów zwarciowych minimum 300% przez minimum 10s? Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska