Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr 137-…/P/2025/TU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(3 szt. komór chłodniczych oraz 1 szt. komory mroźniczej)

  - Komory chłodnicze (3 szt. jednakowych komór – lokalizacja na rysunku):

-	wymiary komór (szer./ gł./ wys.)  2000 x 3000 x 2500 mm

-	wymiary drzwi (szer./ wys.) 1000 x 2000 mm

-	promień otwarcia drzwi 180°

-	możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz w razie zatrzaśnięcia

-	zamek blokujący wejście do komory

-	zakres temperatur  0 – 10°C

-	oświetlenie LED

-	parowniki podwieszane na suficie z tyłu komory

-	instalacja odprowadzenia skroplin na zewnątrz komory sprowadzona w jeden centralny punkt

-	jednostki zewnętrzne obudowane (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi)

zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku (między oknami)

-	doprowadzenie instalacji zasilającej do rozdzielni użytkownika (zainstalowanej w pomieszczeniu)

-	indywidualne panele sterujące dla każdej z komór z osobna

  - Komora mroźnicza (lokalizacja na rysunku):

-	wymiary (szer./ gł./ wys.)  2000 x 3000 x 2500 mm

-	wymiary drzwi (szer./ wys.) 1000 x 2000 mm

-	promień otwarcia drzwi 180°

-	możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz w razie zatrzaśnięcia

-	zamek blokujący wejście do komory

-	zakres temperatur  - 20°C

-	oświetlenie LED

-	parownik podwieszany na suficie z tyłu komory

-	instalacja odprowadzenia skroplin na zewnątrz komory sprowadzona w jeden centralny punkt

-	jednostka zewnętrzna obudowana (zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi)

sposób montażu     zewnętrzna ściana budynku (między oknami)

-	doprowadzenie instalacji zasilającej do rozdzielni użytkownika (zainstalowanej w pomieszczeniu)

-	najazd umożliwiający wjazd do komory wózkiem

| LP | Urządzenia: | Cena jednostkowa netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (Łącznie) | VAT | Wartość brutto (Łącznie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Komora chłodnicza: Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Budynek nr 12 – rozmieszczenie komór zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Komora mroźnicza: Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Budynek nr 12 – rozmieszczenie komór zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |