10WSzKzP SPZOZ						 Bydgoszcz dnia: 2025-12-16

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 9668/25

Sprawa nr: 134/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów i materiałów dla Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 134/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie 1 - do zadania 2 pkt.1 Czy zamawiający dopuści granulat o pojemności 0,6 g przy zachowaniu pozostałych parametr przedmiotu zamówienia . Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Pytanie 2 - do zadania 2 pkt.3 Czy zamawiający dopuści granulat wielkości cząstek w zakresie od 720 to 1100 µ i pojemności 0,6 g? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2025-12-16