| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Moduł PICCO do monitorów firmy GE | 5 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |
|  | Moduł do pomiaru rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przepłucnej | Tak |  |
|  | Moduł kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami Carescape | Tak |  |
|  | W komplecie z modułem kompletny wielorazowy przewód umożliwiający podłączenie jednorazowych zestawów pomiarowych PICCO | Tak |  |
| Inne Wymagania : |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu : |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | Tak |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 4 dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | Tak |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 10 dni kalendarzowych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | Tak |  |