Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa TSX60086FA (ThermoScientific; TSX UNIVERSAL SERIES 4-GENERACJI) z zestawem 12 stelaży na kriopudełka

Wymagane parametry sprzętu:

- model TSX60086FA (czwarta generacja zamrażarek TSX);

- pojemność minimum 800 litrów/600 kriopudełek o wys. 53mm;

- sterowanie: panel dotykowy;

- maksymalne wymiary zewnętrzne: 101 cm szerokości; 97 cm głębokości; 199 cm wysokości;

- gwarancja minimum 5 lat na urządzenie/12 lat na kompresor;

- maksymalne zużycie prądu poniżej 8 kWh/dzień;

- maksymalne wydzielanie ciepła poniżej 400 W

- instalacja urządzenia i szkolenie w cenie;

- wyposażenie: 10 stelaży na kriopudełka 2 ml [kod produktu 920090] i 2 stelaże na kriopudełka 5 ml [kod produktu 920091]