Bydgoszcz dnia: 2025-12-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9640/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 129/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie 14 - Materiał Kościozastępczy Pytanie 1 Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści cylinder w rozm. 6x25mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 2 Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści blok w rozm. 10x20x30mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 31 – Paluch koślawy Pytanie 3 - poz. 1 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane: - o średnicy 2,3mm , średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,3 mm Pozostałe parametry zgodne z opisem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

PYTANIE NR 2 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 ("Proteza modułowa głowy kości promieniowej") jako równoważne w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dopuści możliwość zaoferowania bipolarnej 3 częściowej protezy w wersji cementowej i bezcementowej, gdzie trzon i szyjka są oddzielnymi produktami łączonymi ze sobą za pomocą stożka Morse'a? Parametry zaoferowanej protezy będą następujące: - Trzpień bezcementowy krótki, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por® 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 9 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 13 mm. Długość od 19,1 mm do 20,9 mm. Implant konikalny. Konus 4°. - Trzpień cementowy długi, wykonany z tytanu, o gładkiej powierzchni z trzema antyrotacyjnymi rowkami, w trzech proporcjonalnie rosnącyh średnicach 7mm, 8mm, 9mm, długość trzpienia 30mm- 35mm. Cylindryczna budowa trzpienia w części bliższej, dystalna 1/3 trzpienia wykonana ze stożkiem 4°, aby zapewnić grubszy płaszcz cementowy - Trzpień bezcementowy długi, rewizyjny, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por® 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 5 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 9 mm. Długość od 30 mm do 35 mm. Implant konikalny. Konus 4°. - Szyjka wykonana ze stopu tytanu pokryta azotkiem tytanu-niobu TiNbN. Dostępna w 4 rozmiarach z offsetem 1 mm; 2,5.mm; 5 mm oraz 8 mm. Mocowanie z trzpieniem za pomocą stożka Morsa. - Głowa z wysoce usieciowanego polietylenu pokryta częściowo azotkiem tytanu-niobu TiNbN. W części niepokrytej przezierna dla promieni RTG. Powierchnia stawowa ukształtowana anatomicznie. Głowa umożliwiająca ruchomość na szyjce 10° w każdą stronę. Dostępna w 5 średnicach od 17,5 mm do 23,5 mm ze skokiem co 1,5 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę

PYTANIE NR 3 Zadanie 8 Czy zamawiający dupuszcza endoprotezę tymczasową tzw. "spacer" w wersji jedno bądź dwu-antybiotykowej w gotowej (docelowej) formie do użycia bez konieczności formy do wykonania odlewu przed każdym użyciem, co znacznie wydłuża czas pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 4 1. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie formy udostepnienia instrumentarium w trakcie realizacji umowy? Taki zapis pozwala na dostosowanie ilości i rodzaju zdeponowanych i wypożyczanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni Zamawiającemu stały dostęp do odpowiednich zestawów, zwiększy bezpieczeństwo i efektywność realizowanych procedur medycznych, a jednocześnie wyeliminuje konieczność utrzymywania przez Zamawiającego nadmiarowego instrumentarium w komisie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie dla zadań 36, 37, 38, 39, dla zadań 34 i 35 nie wyraża zgody 2. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy umowy bez zmian. 3. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39- załącznik nr 9 i 11 do SWZ Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie wykonania dostawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 4. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39 - załącznik nr 9 do SWZ §2 ust. 9- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na fakturze znajdował się numer umowy przetargowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 5. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39- załącznik nr 9 do SWZ Czy Zamawiający odstąpi od komunikacji poprzez faks? W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca nie jest zobowiązany do podania nr fax, zwłaszcza jeśli go nie posiada. Do umowy zostanie wpisany tylko adres email, a miejsce przeznaczone na nr fax zostanie przekreślone 6. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39- załącznik nr 11 do SWZ Prosimy o odstąpienie podania numeru seryjnego instrumentarium, z uwagi na to, że Wykonawca nie zna tych numerów przed podpisaniem umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nr seryjny instrumentarium zostanie wpisany w momencie przekazywania sprzętu. Na etapie podpisywania umowy załącznik - protokół przekazania i odbioru sprzętu pozostanie pusty. Wymagane będzie jedynie zaparafowanie załącznika. 7. Dotyczy pakietów 34, 35, 36, 37, 38, 39- załącznik nr 11 do SWZ Pkt 6. - Czy Zamawiający doprecyzuje poniższy zapis w następujący sposób? "UŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do przeprowadzania konserwacji i ewentualnej naprawy przedmiotu użyczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych z wymianą lub naprawą przedmiotu użyczenia, jeżeli uszkodzenia powstały w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego. W takich przypadkach Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego kosztami dokonanej wymiany lub naprawy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany projektu umowy.

PYTANIE NR 5 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 tożsamy system dwumobilnej endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego składający się z: Poz. 1 Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Trzpienie dostępne także w wersji LONG. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 2. Poz. 2 Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania Poz3. Panewka ze stopu tytanu TA6V ELI pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

PYTANIE NR 6 1. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 2.4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-5-6-7? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie 2. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 8 wymaga zaoferowania w komplecie śruby kompresyjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie 3. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 74 do 312 mm zamiast od 70 do 315 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie 4. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 31-32 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym zamiast torx? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania 5. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym lub torx? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania 6. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w zakresie Zadania 15 poz. 43-45, Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ w komplecie z wkrętami? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości wkrętów składających się na jeden komplet. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zadaniu 43 – 2 wkręty, w zadaniu 44 – 4 wkręty, w zadaniu 45 – 4 wkręty 7. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ile śrub korowych i blokowanych składa się na 1 komplet w Zadaniu 19 poz. 47. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1 komplet w zadaniu 19 składa się z 2 śrub korowych i 8 śrub blokowanych

PYTANIE NR 7 1. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 2.4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-5-6-7? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie 2. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 8 wymaga zaoferowania w komplecie śruby kompresyjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie 3. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 74 do 312 mm zamiast od 70 do 315 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie 4. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 31-32 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym zamiast torx? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania 5. Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym lub torx? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania 6. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w zakresie Zadania 19 poz. 43-45, Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ w komplecie z wkrętami? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości wkrętów składających się na jeden komplet. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zadaniu 43 – 2 wkręty, w zadaniu 44 – 4 wkręty, w zadaniu 45 – 4 wkręty. 7. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ile śrub korowych i blokowanych składa się na 1 komplet w Zadaniu 19 poz. 47. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1 komplet w zadaniu 19 składa się z 2 śrub korowych i 8 śrub blokowanych

PYTANIE NR 8 1. Czy Zamawiający dopuszcza załączenie załącznika do formularza cenowe z pełną list kodów oraz typoszeregiem rozmiarów? Ze względu na dużą ilość kodów oraz rozmiarów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający preferuje podanie w formularzu cenowym pełnej listy kodów oraz typoszereg rozmiarów, ale jeśli z jakiś przyczyn Wykonawca nie jest w stanie tego zrobić, Zamawiający zaakceptuje dodatkowy dokument zawierający dane wskazane w zdaniu pierwszym. 2. Czy w Zadaniu 20 należy podać pełną listę kodów oraz typoszerego rozmiarów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza

PYTANIE NR 9 Zapytani do w/w postępowania dot. formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ: - Czy Zamawiający odnośnie Zadania nr 14 odstąpi od wymogu użyczenia zestawu narzędzi na czas trwania umowy - (instrumentarium), napędu - wiertarka piła? Powyższy wymóg nie ma zastosowania w przypadku oferowania asortymentu z Zadania nr 14. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje. Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia określonego w §2 ust. 6 oraz §8 ust. 2 um. przechowania dot. bezpłatnego przekazania? Powyższe zapisy nie mogą być za uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c. W przypadku opisanym w umowie bezwzględnie dojdzie do nadużycia prawa ze strony Zamawiającego oraz może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto należy uwzględnić takie przypadki, iż może dojść do pomyłki w dostawie co nie jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Taka konstrukcja prawna nie można traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia. Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. W opisanej sytuacji, Zamawiający na podstawie §2 ust. 16 składa reklamację, również w sytuacji dostarczenia mu towarów nieprzewidzianych umową. Na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca ma 3 dni oraz 5 dni na wymianę towaru - §2 ust 19. Zamawiający wskazuje ponadto, że prawidłowe funkcjonowanie oraz kontrola stanu „Banku” wymagają zaangażowania obu Stron umowy. Jedocześnie podkreślić należy, że intencją Zamawiającego nie jest wzbogacenie się, ale jako zakład opieki zdrowotnej nie może zagwarantować, że w sytuacji nagłych, związanych z ratowaniem życia lub zdrowia pacjentów, nie dojdzie do wykorzystania asortymentu nieobjętego umową. 2. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż seria lub data ważności mogą zostać wskazane na dokumencie WZ dostarczanym z towarem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że powyższe dane mogą zostać zamieszczone w dokumencie WZ i jednocześnie wymaga zgodnie z §2 ust. 9 projektu umowy, aby były wskazane na fakturze. 3. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 19, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy, pozostawiając tym samym jego zapisy bez zmian. 4. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3 pkt 2 lit c, iż dwukrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy, pozostawiając tym samym jego zapisy bez zmian 5. Umowa użyczenia – czy Zamawiający odstąpi od obowiązku ubezpieczenia w pkt 4 w części dot. uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania? Zakres niewłaściwego użytkowania oraz skutki powyższego mogą być znacznie szersze niż tylko uszkodzenie narzędzi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy, pozostawiając tym samym jego zapisy bez zmian 6. Umowa przechowania - Czy Zamawiający zmieni w §8 ust. 1 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane? Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy, pozostawiając tym samym zapisy bez zmian

PYTANIE NR 10 Pytanie nr 1 do zadań 13,15,16 ,28 Czy Zamawiający odstąpi w ww. zadaniach od wymogu użyczenia narzędzi (instrumentarium), napędu – wiertarka, piła; na czas trwania umowy – do implantacji tych wyrobów nie są one używane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu Pytanie nr 2 do zadania 50 Czy Zamawiający odstąpi w zadaniu 50 od wymogu dostarczenia instrumentarium? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu

PYTANIE NR 11 Pytanie nr 1, Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 8 - 22, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2, Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, poz. 4 - 12, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie nr 3, Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, poz. 13 - 15, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie nr 4, Dotyczy Zadania nr 2 Czy w zadaniu nr 2, poz. 16 -19 Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej cementów, mieszalników, testów i akcesoriów zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania Pytanie nr 5, Dotyczy Zadania nr 26 (zapis pod pakietami) Czy w zadaniu nr 26, Zamawiający odstąpi od wymogu nieodpłatnego użyczenie napędu - wiertarka piła? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu. Pytanie nr 6, dot. wzoru umowy W związku z wejściem w życie od dnia 1 lutego 2026 r. obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jako podstawowego narzędzia do wystawiania i odbioru faktur w Polsce, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Państwa jednostka akceptuje otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej poprzez KSeF, bez konieczności ich równoległego przesyłania: na indywidualne adresy e-mail pracowników, w formacie PDF lub innym pliku graficznym/dokumentowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura wystawiona oraz przesłana poprzez KSeF będzie stanowiła jedyną właściwą, prawną formę dokumentu rozliczeniowego. W związku z tym, równoległe wysyłanie jej kopii w innych formatach nie będzie wymagane ani uzasadnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza

PYTANIE NR 12 1. Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w § 2 projektu umowy wg zał. nr 9 do SWZ tj. utworzenie banku implantów w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oraz jednocześnie mając na uwadze przyszły okres obowiązywania umowy i ilości opisane w formularzu cenowym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zabieg w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłużej niż 48h od zgłoszenia zapotrzebowania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 13 Pytanie nr 1, Dotyczy Zadania nr 26 - Mini kotwice do małych stawów Czy Zamawiający w zadaniu nr 26, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

PYTANIE NR 14 ZADANIE 18 Czy zamawiający zgodzi się aby, w dodatkowych wymogach wykreślić wymóg dostarczenia napędu. Pozwoli to na zaoferowanie produktu większej ilości firm. CO przyczyni się do konkurencyjności oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 16.12.2025 r.