Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Wzorcowanie - TERMOMETR EFENTO

- Wzorcowanie

- Oznaczenie obiektu

- Wystawienie świadectwa wzorcowania z opracowaniem wyników pomiarów

Zadanie nr 2. Kalibracja - Głowica pomiarowa GDX-70

- Demontaż głowicy

- Wykonanie kalibracji

- Montaż głowicy

Zadanie nr 3. Wzorcowanie - Alcotest

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania z opracowaniem wyników pomiarów

Zadanie nr 4. Wzorcowanie - Radiometr RKP-2

- wyznaczenie współczynnika dla mocy przestrzennego równoważnika dawki od źródeł promieniowania gamma

- wyznaczenie współczynników na emisję powierzchniowąod wzorcowych źródeł

Zadanie nr 5. Wzorcowanie - Miernik aktywności Atomlab 500

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 6. Wzorcowanie - Tester oraz symulator RIGEL

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 7. Wzorcowanie - Miernik temperatury Testo z Sondą

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 8. Wzorcowanie - Miernik wielofunkcjyjny Testo 440

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 9. Wzorcowanie - Termohigrometr LB-520B

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 10. Wzorcowanie - Kaliblator ciśnienia - manometr

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 11. Wzorcowanie - Miernik uniwersalny 34XR

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 12. Wzorcowanie - Phametr AD110PH

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 13. Wzorcowanie - Kaliblator termometrów BC300

- Wzorcowanie

- Wystawienie świadectwa wzorcowania

Zadanie nr 14.Kalibracja - Miernik kompresji piersi

- Kalibracja

- Wystawienie świadectwa kalibracji