Bydgoszcz dnia: 2025-12-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9759/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 151/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 1 dopuszcza probówkę o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki i końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto oraz ceny jednostkowej brutto do czterech miejsc po przecinku. Pytanie nr 2 - Dot. zadania nr 2 pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez obrzeża i bez znaczników? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z nakrętką w kolorze żółtym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z nakrętką w kolorze żółtym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 pozycja 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z nakrętką w kolorze czerwonym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 pozycja 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 pozycja 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korków pakowanych po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 pozycja 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Zadania nr 2 na dwa odrębne pakiety” Pakiet 2.1 – zawierający pozycje 1-26 Pakiet 2.2 – zawierający pozycje 27-58 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-12-19