Bydgoszcz dnia: 2025-12-22

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9788/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 132/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania nr 6; załącznika nr 9 do SWZ Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie wykazu czynności serwisowych dla Zadania nr 6 i nadanie mu brzmienia jak poniżej: "Zadanie nr 6. Usługa serwisowa aparatu RTG tomograf komputerowy Brilliance 16 - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego - Sprawdzenie bezpieczeństwa radiologicznego - weryfikacja integralności kolimatora - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części ruchomych. - Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu - modyfikacje serwisowe. - Kontrola integralności oprogramowania, konserwacja (defragmentacja) dysków. - Rejestracja aktualnych stanów liczników. - Kontrola i czyszczenie dróg odprowadzania ciepła - w przypadku uznania za konieczne - wymiana filtrów. - Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia oraz regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia. - Wykonanie kopii zapasowych kalibracji i parametrów. - Wystawienie Świadectwa Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu". Tylko zgoda Zamawiającego umożliwi udział w postępowaniu wykonawcom niezależnym od producenta, równie profesjonalnym, posiadającym stosowną wiedzę i doświadczenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania zawarte w SWZ. Pytanie nr 2 Dotyczy Zadania nr 6; § 1 ust. 3 załącznika nr 13 do SWZ Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie wzoru umowy nr 2 - ryczałt w § 1 ust. 3 i nadanie mu brzmienia jak poniżej: "3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedze i doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy." Tylko zgoda Zamawiającego umożliwi udział w postępowaniu wykonawcom niezależnym od producenta, równie profesjonalnym, posiadającym stosowną wiedzę i doświadczenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Zamawiający

##### Wykonano w 2 egz. na 1ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska – tel. 261 417 448, email: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 22.12.2025 r.