| Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Wyposażenie | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE | Model / typ | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | ORN |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół 80x80x73,5 cm | Stolik socjalny blat płyta meblowa o gr. 25 mm, stelaż ramowy, nogi profil 30x30 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x20 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x800x735mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafa ubraniowa (dla 2 osób) | Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, każda komora wyposażona w części górnej w półkę z płyty meblowej, oraz drążek na ubrania zamontowany poniżej półki, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 800x600x1800 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa ubraniowa (dla 2 osób) | Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, każda komora wyposażona w części górnej w półkę z płyty meblowej, oraz drążek na ubrania zamontowany poniżej półki, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 800x600x1800 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 4 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa ubraniowa (dla 1 osoby) | Szafa jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w części górnej w półkę z płyty meblowej, oraz drążek na ubrania zamontowany poniżej półki, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 400x600x1800 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa ubraniowa (dla 3 osób) | Szafa trzydrzwiowa, trzykomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, każda komora wyposażona w części górnej w półkę z płyty meblowej, oraz drążek na ubrania zamontowany poniżej półki, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 1200x600x1800 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół 80x80x73,5 cm | Stolik socjalny blat płyta meblowa o gr. 25 mm, stelaż ramowy, nogi profil 30x30 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x20 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x800x735mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kącik Telefoniczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 4 |  |  |  |  |
|  | Sala hydroterapii |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Szafka na sprzęt medyczny | Szafa dwudrzwiowa, jednokomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontami przeszklonymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 800x600x1800 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli | 1 |  |  |  |  |
|  | Pomieszczenie masażu |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 4 |  |  |  |  |
|  | Pomieszczenie przyjęć |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Poczekalnia |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Ławka 3 osobowa do poczekalni. Metalowy stelaż malowany proszkowo. Stopki do powierzchni twardych. Siedzisko w formie kubełkowej wykonane ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Szerokość całkowita min. 1650 mm (3 siedziska) Głębokość całkowita min. 640 mm. Wysokość siedziska min. 477 mm. Wysokość oparcia min. 360 mm. Wysokość całkowita min. 840 mm. Ławka wyposażona w dwa podłokietniki z drewnianymi nakładkami, wysokość podłokietnika min. 218 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Zabiegowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Ławka 3 osobowa do poczekalni. Metalowy stelaż malowany proszkowo. Stopki do powierzchni twardych. Siedzisko w formie kubełkowej wykonane ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Szerokość całkowita min. 1650 mm (3 siedziska) Głębokość całkowita min. 640 mm. Wysokość siedziska min. 477 mm. Wysokość oparcia min. 360 mm. Wysokość całkowita min. 840 mm. Ławka wyposażona w dwa podłokietniki z drewnianymi nakładkami, wysokość podłokietnika min. 218 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel kąpielowy | Aluminiowe składane krzesło prysznicowe z podłokietnikami, powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo. Siedzisko z wcięciem , które pełni dodatkową funkcję sanitarną. Wymiary: szerokość : min. 510 mm długość :min. 570 mm wysokość : min. 880 - 1000 mm wysokość siedziska: min. 370 - 530 mm szerokość siedziska: min. 420 mm waga: min. 3,8 kg max. obciążenie: min. 130 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Fotel kąpielowy | Taboret prysznicowy prostokątny z oparciem, powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo. Wymiary: szerokość: min. 51 cm, głębokość: min. 42 cm, wysokość siedziska: min. 35 cm, wysokość całkowita z oparciem min. 72 cm, szerokość siedziska: min. 51 cm, regulacja nóg: min. 15 cm, waga z oparciem: max. 3 kg, waga użytkownika: min. 150 kg. | 1 |  |  |  |  |
|  | Fizykoterapia |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka na sprzęt medyczny | Szafa dwudrzwiowa, jednokomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontami przeszklonymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 800x600x1800 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli | 1 |  |  |  |  |
|  | Pomieszczenie porządkowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa otwarta z 4 półkami (250x110x40) | Szafa otwarta, dwukomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej. Wymiary min. (szer. x gł. wys. ) 1100x400x2500 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca z jedną półką 100x30x60 cm | Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontami meblowymi pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 1000x300x600 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | ORK |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala nr 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 3 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Stół 80x80x73,5 cm | Stolik socjalny blat płyta meblowa o gr. 25 mm, stelaż ramowy, nogi profil 30x30 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x20 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x800x735mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Poczekalnia |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Pracownia nieinwazyjna |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca 5 szuflad (SD/403) | Szafka dolna, wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w pięć szuflad o równych wysokościach frontów, zamykanych na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 400x590x870 mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala Gimnastyczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel | Fotel obrotowy tapicerowany Oparcie i siedzisko tapicerowane materiałem nadającym się do dezynfekcji Podstawa pięcioramienna na kółkach samohamownych Podłokietniki chromowane z nakładkami tapicerowanymi Siedzisko z regulacją wysokości Szerokość siedziska 520 mm +/- 20 mm Głębokość całkowita 670 mm +/- 20 mm Fotel z mechanizmem odchylania zintegrowanego siedziska i oparcia | 1 |  |  |  |  |
|  | Poradnia Kardiologiczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Poczekalnia |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 6 |  |  |  |  |
|  | Gabinet lekarski |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Rejestracja |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala nr 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół (160x80x73,5 cm) | Stół socjalny blat płyta meblowa o gr.25 mm, stelaż ramowy, nogi profil 30x30 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x20 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1600x800x735mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół (120x80x73,5 cm) | Stół socjalny blat płyta meblowa o gr.25 mm, stelaż ramowy, nogi profil 30x30 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x20 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1200x800x735mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala nr 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół (120x80x73,5 cm) | Stół socjalny blat płyta meblowa o gr.25 mm, stelaż ramowy, nogi profil 30x30 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x20 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1200x800x735mm Technologia wykonania zgodnie z opisem poniżej tabeli. | 1 |  |  |  |  |
|  | Korytarz |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Punkt Pielęgniarski |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Rejestracja |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 3 |  |  |  |  |
|  | Kącik Telefoniczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 4 |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel kąpielowy | Taboret prysznicowy prostokątny z oparciem, powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo. Wymiary: szerokość: min. 51 cm, głębokość: min. 42 cm, wysokość siedziska: min. 35 cm, wysokość całkowita z oparciem min. 72 cm, szerokość siedziska: min. 51 cm, regulacja nóg: min. 15 cm, waga z oparciem: max. 3 kg, waga użytkownika: min. 150 kg. | 1 |  |  |  |  |
|  | Fotel kąpielowy | Aluminiowe składane krzesło prysznicowe z podłokietnikami, powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo. Siedzisko z wcięciem , które pełni dodatkową funkcję sanitarną. Wymiary: szerokość : min. 510 mm długość :min. 570 mm wysokość : min. 880 - 1000 mm wysokość siedziska: min. 370 - 530 mm szerokość siedziska: min. 420 mm waga: min. 3,8 kg max. obciążenie: min. 130 kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Sala Gimnastyczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło ramowe na czterech nogach stalowych malowanych proszkowo, siedzisko w formie kubełka ze sklejki laminowanej z możliwością wyboru wybarwienia. Wymiary: Szerokość całkowita: min. 500 mm Głębokość całkowita: min. 540 mm Wysokość całkowita: min. 840 mm Wysokość siedziska: min. 450 mm Szerokość siedziska: min. 395 mm Głębokość siedziska: min. 425 mm | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej |  | Tak |  |  |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  | Tak, podać |  |  |  |  |

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej

| CERTYFIKATY, DOKUMENTY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia: - Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) - Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją. - Raportu z badań laboratoryjnych potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli - wszelkie powierzchnie wyposażenia meblowego pokryte specjalną powłoką bakteriobójczą nanoszoną na końcowym etapie produkcji lub miejscu montażu u Użytkownika, która działa permanentnie przez cały rok, gdy na powleczony element pada jakiekolwiek źródło światła. Certyfikatów potwierdzających zgodność oferowanego wyposażenia z wymaganiami norm: - PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji - PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa - PN-EN 14749+A1:2022-10 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. - PN-EN 16122:2012/AC:2015-04- Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem - Metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności - PN-EN 14727:2006- Meble laboratoryjne - Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań - PN-EN 16121+A1:2017-11- Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem - Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności - PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - PN-ISO 4211-4:1999 – Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery. |  |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |
| - Meble o konstrukcji płycinowej samonośnej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, odznaczającej się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące, wytwarzane na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1 - Fronty pełne wykonane z płyty meblowej lub oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej, nakładane na wieniec dolny i boki, tak że nie widać ich krawędzi. - Elementy korpusów łączone za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia połączeń klejowych oraz złącza typu konfirmat. - Boki nakładane na wieniec dolny, nie dopuszcza się montażu wieńca dolnego między bokami. Boki zlicowane z boczną krawędzią wieńca dolnego i górnego. - W meblach wolnostojących wieniec górny nakładany na boki, wysunięty 20 mm od frontu boku korpusu. - W zabudowach dolnych ze wspólnym blatem, wieniec górny tworzą łączyny montowane między bokami. - Krawędzie frontów, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2 mm w kolorze płyty, przyklejone za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wilgoci i wysokiej temperatury. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R= 2 mm. Zastosowane obrzeże o wysokiej odporności na promieniowanie UV, powyżej lub równej wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. - Na całej wysokości korpusu rząd otworów fi 5 z rozstawem 32 mm, umożliwiający swobodną regulację położenia półek. - Wszystkie półki oklejone obrzeżem na całym obwodzie, mocowane na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym blokowanie półki w poziomie i pionie. - Korpus posadowiony na metalowych nóżkach o wysokości min. 100 mm, związanych z konstrukcją nośną mebla, wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). - Meble mobilne wyposażone w jezdne cztery kółka obrotowe, w tym 2 z hamulcem, mocowane do wieńca dolnego, tworzywo rolek wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniu podłóg , nie uszkadzające podłoża i pozwalające na płynne obracanie się o 360° pod obciążeniem oraz zapewniające stabilność wyrobu. - Szafki wiszące zawieszane na ścianie przy użyciu kompletu systemowych mocowań (listwa montażowa + zawieszki z możliwością regulacji) - Szuflady typu skrzynkowego zastosowane w meblach o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. |  |  |
| BLATY ROBOCZE |  |  |
| - Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie . - Blaty robocze o grubości min. 38 mm produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące, z zawinięciem laminatu pod spód blatu w celu eliminacji procesów wnikania wilgoci. - Blaty robocze o gr. min 38 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. - Blaty robocze typu Trespa lub równoważne o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów. - Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. - W blacie przygotowane otworowanie pod zlew / umywalkę, zabezpieczone przed wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu wodoodpornego, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. - Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem wodoodpornym, w komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna. |  |  |
| OKUCIA |  |  |
| - Zawiasy puszkowe o średnicy 35mm wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. cykli otwarcie- zamknięcie) , pozwalające na regulację frontów we wszystkich kierunkach, wyposażone w system hamowania dla zapewnienia delikatnego i cichego zamykania, mechanizm samodomykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip On z powłoką galwanizowaną. - Fronty drzwi szaf wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego zintegrowaną z elastycznym elementem tłumiącym. Listwa przymocowana do jednego frontu z niewidocznymi wkrętami mocującymi poprawiającymi estetykę mebla. - Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Zapewniające całkowity dostęp do wnętrza szuflady po otwarciu. - W meblach mobilnych typu kontener biurowy zastosowana blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. - Fronty wyposażone w zamki: szafka stojąca do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy, szafki wiszące - zamek jednopunktowy patentowy. Zamki montowane od wewnątrz za pomocą wkrętów. - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany – gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. - System umożliwia w prosty sposób wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania. - Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny z uwzględnieniem poprawnego zamykania skrzydeł drzwiowych, z likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin, zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. - Uchwyty monolityczne , gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie otworów montażowych 128mm, mocowanych na śrubę meblową podkładkową. - Możliwość montażu oświetlenia pod szafkowego typu LED, o ciepłej jednolitej barwie światła bez widocznych diod, zamontowane w profilu aluminiowym z włącznikiem – wymiary zgodnie z formularzem asortymentowo -cenowym. |  |  |
| BIURKA |  |  |
| Biurka – korpus z płyty meblowej - Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm melaminowanej odpornej na wysoką temperaturę i zarysowania o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1. - Boki i panel maskujący (blenda) wykonana z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1 - Elementy korpusu łączone za pomocą połączeń typu mimośród zabezpieczone zaślepką tworzywową w kolorze płyty. Biurka – stelaż metalowy - Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm melaminowanej odpornej na wysoką temperaturę i zarysowania o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1 - Panel maskujący wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1 - Konstrukcja stelaża ,gładka pozbawiona ostrych krawędzi i trudno dostępnych miejsc ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję. - Stelaż - profil stalowy wykonany ze stali o grubości 2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem nakładanym metodą proszkową, konstrukcja wykonana z kształtownika zamkniętego. - Stelaż z możliwością regulacji wysokości umożliwiające wypoziomowanie korpusu. - Blat ze stelażem połączony za pomocą śrub metrycznych, co daje możliwość wielokrotnego demontażu. - Kształt stelaża (m.in. typu C, T, lub O) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym. Biurka niezależnie od konstrukcji wsporczej - wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz przepusty kablowe – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. Należy przewidzieć min. 1 przelot fi 60 z tworzywa sztucznego dopasowaną do koloru blatu biurka, możliwość wykonania przelotu na miejscu. Półki na klawiaturę wykonane z płyty wiórowej w kolorze biurka. |  |  |
| STOŁY SOCJALNE/STOŁY KONFERENCYJNE/STOLIKI OKOLICZNOSCIOWE |  |  |
| STOŁY SOCJALNE - Podstawa stołów socjalnych wykonana z profili stalowych, pokrytej lakierem nakładanym metodą proszkową, stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm lub o nodze okrągłej, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Umiejscowienie i ilość nóg dostosowana do gabarytów blatu wraz z uwzględnieniem zapewnienia jego stabilności i wytrzymałości. - Dla blatów o średnicy 60 lub 80 cm możliwość zastosowania podstaw kolumnowych talerzowych okrągłych wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej. STOŁY KONFERENCYJNE - Podstawa stołów socjalnych wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm lub o nodze okrągłej, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Ilość nóg oraz umiejscowienie dodatkowych nóg musi uwzględniać wytrzymałość (ugięcie) oraz gabaryt blatu. - STOLIKI KAWOWE – blat o wymiarach max. 600x600 mm - stelaż wykonany z profili max 25x25 mm lakierowany proszkowo. Stelaż wykonany w kształcie sześcianu - blat 600x600 mm i większy – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm |  |  |
| DODATKOWE INFORMACJE |  |  |
| - Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych wzorników. - Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji - Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu |  |  |
| PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA |  |  |
| Nóżki meblowe | Uchwyt |  |
| Podstawa stolika kawowego - blat o wymiarach max. 600x600 |  | Podstawa stołów |

| Stoliki przyłóżkowe dla pacjenta Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego: 26 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  |  | PARAMETRY OFEROWANE | Wartość netto |  | Wartość brutto |
| 1 |  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 96 cm, +/-2 cm - Głębokość : 46 cm, +/-2 cm - Szerokość: 56 cm, +/-2 cm |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą, większą szufladę - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki -reling na ręcznik Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane dwustronnie na prowadnicach ślizgowych. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tworzywowe wkłady/kuwety szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Blat górny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Deklaracja zgodności (dołączyć do oferty) |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Certyfikat ISO 9001 i 13485 (dołączyć do oferty) |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Montaż i szkolenie personelu |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym: 22 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  |  |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |  |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 96 cm, +/-2 cm - Głębokość : 46 cm, +/-2 cm - Szerokość: 56 cm, +/-2cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 77,5 – 105,6 cm, +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm, +/- 5cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą, większą szufladę - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki -reling na ręcznik Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna. |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 8 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności (dołączyć do oferty) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikat ISO 9001 i 13485 (dołączyć do oferty) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 13 | Montaż i szkolenie personelu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel: 9 szt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Stolik przyłóżkowy mobilny na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo na biało. |  | Tak |  |  |  |
|  | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało w kształcie litery H, wyposażona w cztery koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem |  | Tak |  |  |  |
|  | Ręczna regulacja wysokości blatu w zakresie min. 850-1300 mm |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary blatu min. (szer. x gł. ) 730x410 mm |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary podstawy min. (szer. x gł. ): 730x430 mm |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności (dołączyć do oferty) |  | Tak |  |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 i 13485 (dołączyć do oferty) |  | Tak |  |  |  |
|  | Montaż i szkolenie personelu |  | Tak |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WSZYSTKIE POZYCJE |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….

podpis Wykonawcy