Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego:

Zadanie nr 1. Usługa przeglądów i napraw aparatu elektrochirurgicznego SPECTRUM

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 2. Usługa przeglądów i napraw pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej CS-100

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 3. Usługa przeglądów i napraw strzykawki automatycznej MEDRAD MARK V PROVIS

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 4. Usługa przeglądów i napraw aparatu do ABR ECLIPSE, EP25

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 5. Usługa przeglądów i napraw aparatu RTG cyfrowy przyłóżkowy AGFA

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 6. Usługa serwisowa aparatu RTG tomograf komputerowy Brilliance 16

Zakres czynności serwisowych dla tomografu Brillance CT 16 – pełen kontrakt serwisowy

  - Przeglądy okresowe – 4 razy w roku

Regularne przeglądy okresowe – planowane czynności konserwacyjne , które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub dystrybutora, wynikające ze specyfiki używanego wyrobu i obejmujące w szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych, niewielkie modernizacje techniczne lub aktualizacje oprogramowania, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje także czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa.

Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.

Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

  - Kontrole jakości – podczas przeglądów okresowych

Sprawdzanie jakości obrazu.

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i  fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

  - Naprawy

Interwencje na wezwanie (usunięcie lub skuteczne zdiagnozowanie usterki) – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera.

Pojęcie interwencji – zgodnie z zapisami umowy

Interwencja w miejscu instalacji sprzętu rozumiana jako stawiennictwo inżyniera na miejscu, u klienta w terminie określonym umową

Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

Dostęp i naprawy zdalne poprzez dedykowane łącze VPN

Czas naprawy bez części zamiennych: do 3 dni roboczych

Czas naprawy  przy konieczności wymiany części zamiennych: do 5 dni roboczych

Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

Dokumentacja interwencji serwisowej oraz każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy i bezpieczeństwo (obejmujących również te usprawniające pracę urządzenia, Nie tylko te obowiązkowo wymagane.

  - Części zamienne

Dostawy komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, fabrycznie oryginalnych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej ekspozycji.

Dostawy oryginalnych podzespołów i części zmiennych określonych przez wytwórcę danego sprzętu w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

  - Zdalna diagnostyka

Stale monitorowanie parametrów pracy urządzenia za pomocą zdalnego łącza i dedykowanej aplikacji serwisowej.

Proaktywny monitoring lampy RTG z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów.

Wykorzystanie zdalnego łącza do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

  - Pomoc aplikacyjna

W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Doradztwo w zakresie aplikacji zainstalowanych w aparacie i porady przez telefon.