Załącznik nr 14 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlanych,  dla inwestycji. pn. „Przebudowa infrastruktury kardiologicznej w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii - prace budowlane wraz z zakupem 
i montażem wyposażenia oraz częściowym zakupem i montażem sprzętu medycznego”.

1.  Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia zlecił wykonanie dokumentacji projektowych oraz pozyskanie decyzji pozwoleń na budowę. Na każdy oddział została wykonana osobna dokumentacja i zostało uzyskane osobne pozwolenie na budowę. Zamawiający w ramach umów z biurami projektowymi ujął w zakresie sprawowanie nadzoru autorskiego, który przewiduje następujące zobowiązania:

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru parametrów urządzeń 
(tak aby zapewnić wymagania przy zapewnieniu  niskich kosztów eksploatacji np.  oszczędne, ekonomiczne, tanie w eksploatacji,  ekologiczne),

- potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw 
i określenie skutków tych odstępstw;

- uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych;

- wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian 
w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego;

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

- uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji;

- dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy;

- poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnianie rysunków, detali bądź opisów technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej.

2.  Elementy dokumentacji projektowych:

2.1. Oddział kardiologiczny

- Projekt architektury

- Technologia medyczna

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczna

- Przedmiary (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, wyposażenie)

- STWiOR

- Scenariusz pożarowy

2.2. Oddział kardiochirurgiczny

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt techniczny architektury

- Projekt wykonawczy – projekt wnętrz

- Technologia medyczna

- Instalacje elektryczne

- Instalacje sanitarne

- Konstrukcja

- STWiOR

- Przedmiary (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, wyposażenie)

II. Program użytkowy obiektu

Obiekt jest użytkowany jako budynek opieki zdrowotnej - szpital. Inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania – budynek nadal będzie pełnił funkcję szpitalną. W ramach przebudowy planuje się modernizację Oddziału Kardiologii znajdującego się na 6 piętrze w budynku nr 3 oraz Oddziału Kardiochirurgii znajdującego się na 
1 piętrze w budynku nr 4. Projekty przewidują zmianę układu pomieszczeń i wprowadzenie  nowych pomieszczeń o funkcjach specjalistycznych. Projektuje się wymianę i remont elementów wykończenia: posadzek, sufitów podwieszanych i tynków. W projekcie przewidziano likwidacje części istniejących instalacji i montaż nowych 
z podłączeniem do istniejących pionów instalacyjnych. Po przebudowie Oddział Kardiologii zajmie 782,8 m2 
i będzie zawierał 12 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz 15 łóżek w salach chorych, a Oddział Kardiochirurgii zajmie 792,1 m2 i będzie zawierał 6 łóżek intensywnej terapii, 4 łóżka w Sali pooperacyjnej oraz 16 łóżek w salach dla chorych.

III. Opis rodzaju robót

Należy uwzględnić, że inwestycja będzie realizowana BEZ ETAPOWANIA. Zarówno na oddziale kardiochirurgii jak i oddziale kardiologii inwestycja będzie prowadzona równocześnie i bez etapowania. Wszystkie pomieszczenia objęte w dokumentacjach zostaną przekazane Wykonawcy w jednym czasie.

Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej.

Załączone przedmiary robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych stanowią materiał pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją robót.

W zakres postępowania wchodzi tylko wyposażenie ujęte w przedmiarach, w ilościach takich jak 
w przedmiarach. Postępowanie nie obejmuje innych sprzętów i urządzeń wyszczególnionych w projekcie technologii medycznej, a nie ujętych w przedmiarach. Wycenę wyposażenia należy sporządzić wyłącznie 
w oparciu o załączone przedmiary wyposażenia oddziału kardiologicznego i kardiochirurgicznego tj. pliki:

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIE KARDIOLOGIA (EXCEL)

PRZEDMIAR WYPOSAŻENIE KARDIOCHIRURGIA (EXCEL)

Przez wyposażenie rozumie się wyposażenie socjalno – bytowe, biurowo administracyjne, wyroby medyczne takie jak: sprzęt medyczny, wyposażenie medyczne, meble specjalistyczne oraz wyposażenie informatyczne ujęte w ww. przedmiarach.

W wycenie wyposażenia należy ująć koszty zakupu, dostawy i montażu.

Z przedmiaru robót budowlanych Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii wykreślono wyposażenie, aby uniknąć jego podwójnej wyceny. Elementy te zostały już ujęte w osobnym dokumencie „Formularz cenowy-Wyposażenie Kardiochirurgia”.

Wyposażenie, które należy ująć w ofercie to wyłącznie te przedstawione w Formularzu cenowym -Wyposażenie Kardiochirurgia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w Formularzu cenowym - Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 7 do SWZ).

Wykonawca przed zamówieniem wyposażenia jest zobowiązany każdorazowo do uzgodnienia każdej pozycji 
z Użytkownikiem odnośnie koloru, ostatecznych wymiarów, specyfikacji.

Wykonawca do każdej specyfikacji wyposażenia informatycznego na poszczególne urządzenia ma zaproponować 2 modele.

W celu potwierdzenia i weryfikacji zaproponowanych modeli, należy przedłożyć materiały informacyjne w postaci: katalogów, folderów, opisów przedmiotu zamówienia - zawierających informacje niezbędne do ustalenia zgodności zaoferowanych urządzeń.

Zamawiający udostępni rysunki w postaci edytowalnej po podpisaniu umowy.

Do transportu materiałów budowlanych, sprzętu itp.  możliwe będzie korzystanie z istniejących wind, ale bez wyłączności na potrzeby prowadzenia robót budowlanych.

IV. Zestawienie pomieszczeń objętych zadaniem:

- Oddział kardiologiczny

| Nr | Nazwa pomieszczenia |
| --- | --- |
| 7.1 | POKÓJ SOCJALNY |
| 7.2 | POKÓJ LEKARZY |
| 7.3 | ŁAZIENKA PERSONELU |
| 7.4 | ŁAZIENKA NPS |
| 7.5 | SALA INK 1-ŁÓŻKOWA |
| 7.6 | SALA INK 1-ŁÓŻKOWA |
| 7.7 | ŁAZIENKA |
| 7.8 | MAGAZYN |
| 7.9 | SALA INK 2-ŁÓŻKOWA |
| 7.10 | SALA INK 2-ŁÓŻKOWA |
| 7.11 | ŁAZIENKA |
| 7.12 | ŁAZIENKA |
| 7.13 | SALA INK 2-ŁÓŻKOWA |
| 7.14 | SALA INK 2-ŁÓŻKOWA |
| 7.15 | MAGAZYN |
| 7.16 | ŁAZIENKA |
| 7.17 | POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY |
| 7.18 | POKÓJ 2-ŁÓŻKOWY |
| 7.19 | ŁAZIENKA NPS |
| 7.20 | ŁAZIENKA |
| 7.21 | POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY |
| 7.21a | POKÓJ 3-ŁÓŻKOWY |
| 7.22 | ŁAZIENKA |
| 7.23 | ŁAZIENKA PERSONELU |
| 7.24 | PRZEDSIONEK |
| 7.24a | POKÓJ LEKARZY |
| 7.25 | POK. LEKARZY |
| 7.26 | MAGAZYNEK |
| 7.27 | GAB. ECHO SERCA 1 |
| 7.27a | WC PERSONELU |
| 7.28 | GAB. ECHO SERCA 2 |
| 7.28a | PRZEDSIONEK |
| 7.29a | POM. DO SZAFKI TELEINFORMATYCZNEJ |
| 7.30 | POM. PORZĄDKOWE |
| 7.68 | MAGAZYN |
| 7.68a | MAGAZYN |
| 7.69 | KUCHNIA |
| 7.70 | POM. GOSP. |
| 7.71 | ŚLUZA UMYWALK. |
| 7.71a | IZOLATKA |
| 7.71b | ŁAZIENKA |
| 7.72 | GAB. ZABIEGOWY |
| 7.73 | POK. 2-ŁÓZKOWY |
| 7.73a | POK. 2-ŁÓZKOWY |
| 7.74 | SOCJALNY |
| 7.74a | PUNKT PIELĘG. |
| 7.75 | BRUDOWNIK |
| 7.76 | KLADKASCH. 1 |
| 7.77 | POK. PRZYGOT. PIELĘGNIARSKIEGO |
| 7.77a | POM. TECHNICZNE |
| 7.77b | MAGAZYNEK |
| 7.78 | POKÓJ 1-ŁÓŻKOWY |
| 7.79 | POKÓJ 1-ŁÓŻKOWY |
| 7.80 | DYŻURKA PIELĘGNIAREK |
| 7/a | KORYTARZ |
| 7/b | KORYTARZ |
| 7/c | HOL |
| 7/d | KORYTARZ |

- Oddział kardiochirurgiczny

| Nr | Nazwa pomieszczenia |
| --- | --- |
| 2/140 | GABINET |
| 2/141 | SERWEROWNIA |
| 2/143a | PRYW. ŁAZIENKA |
| 2/143 | GAB. DYŻURNEGO ANESTEZJOLOGA |
| 2/142 | POMIESZCZENIE SOCJALNE |
| 2/144 | GABINET ANESTEZJOLOGÓW |
| 2/145 | POM. GOSP. |
| 2/145a | BRUDOWNIK |
| 2/147 | ŁAZIENKA PACJENTÓW NP |
| 2/130 | SALA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TER. KARD. |
| 2/133 | SALA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TER. KARD. - SEPARATKA |
| 2/134a | STERYLIZACJA |
| 2/134 | MAGAZYN OIT (LEKI) |
| 2/135 | MAGAZYN (SPRZĘT) |
| 2/136 | SALA ODPRAW 10-15 OSÓB |
| 2/138 | GABINET CHIR. 5 ST KOMP |
| 2/184 | GABINET CHIR. 3 ST KOMP |
| 2/185 | PIEL. ODDZIAŁOWA 2 ST KOMP |
| 2/145 | POM. SOCJALNE |
| 2/145a | PRYW. ŁAZIENKA |
| 2/A | KORYTARZ |
| 2/B | KORYTARZ |
| 2/161 | SALA 3 ŁÓŻKA |
| 2/162 | SALA 2 ŁÓŻKA |
| 2/163 | SALA 2 ŁÓZKA |
| 2/164 | SALA 3 ŁÓŻKA |
| 2/165 | SALA 3 ŁÓZKA |
| 2/166 | SALA 3 ŁÓZKA |
| 2/159 | POM. SOCJALNE |
| 2/158 | WYDAWANIE POSIŁKÓW |
| 2/152 | GABINET ZABIEGOWY |
| 2/155 | ŁAZ. PACJENTÓW |
| 2/154 | BRUDOWNIK |
| 2/153 | MAGAZYN |
| 2/150 | SALA POOPERACYJNA |
| 2/149 | WC OGÓLNE NP |
| 2/148 | WC M. PERSONEL |
| 2/KL1 | KLATKA SCHODOWA |

III. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona poprzez wprowadzenie na rysunkach wchodzących 
w skład projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych wszystkich branż zmian, jakie miały miejsce podczas realizacji robót.

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w następujący sposób:

- wszelkie zmiany powinny być naniesione na rysunkach,

    - dokumentacja powinna być opatrzona klauzulą „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.

2. Dokumenty odbiorowe dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających, że wszystkie wbudowane materiały i urządzenia są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych przepisów szczegółowych.

Dokumenty te stanowią w szczególności:

-deklaracja zgodności CE lub

- krajowa deklaracja zgodności, w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B”,

- w przypadku wyrobów, których to dotyczy – atesty PZH,

- inne atesty lub certyfikaty wymagane przepisami szczególnymi.

3. Protokoły badań, prób i sprawdzeń

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wszelkie próby, badania i pomiary wynikające z przepisów prawa, warunków technicznych, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiotowych norm. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić komplet dokumentów potwierdzających wykonanie badań, prób i sprawdzeń wymaganych zgodnie z zapisami SWZ, dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Instrukcje

Wykonawca zobowiązany jest przekazać instrukcję eksploatacji i konserwacji remontowanego oddziału.

Instrukcja winna zawierać zawierającą wszelkie informacje i wytyczne dotyczące wszystkich wykonanych instalacji, wbudowanych materiałów oraz wszystkich zainstalowanych urządzeń, a niezbędne dla Użytkownika 
w celu użytkowania obiektu i instalacji w sposób bezpieczny, ekonomiczny  i trwały oraz nie powodujący powstawania szkód oraz obniżania wartości użytkowej obiektu i instalacji.

Instrukcja musi zawierać wszelkie informacje i wytyczne niezbędne dla użytkownika w celu prawidłowego prowadzenia czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dezynfekcyjnych oraz wykonywania przeglądów serwisowych, technicznych (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) itp.

Do instrukcji należy załączyć szczegółowe instrukcje eksploatacyjne i dokumentacje techniczno ruchowe oraz karty gwarancyjne wszystkich dostarczonych i wbudowanych urządzeń i wyposażenia (jeśli dotyczy).

Instrukcja musi zawierać ponadto wykaz wszystkich urządzeń i wyposażenia podlegających przeglądom serwisowym i technicznym wynikającym z warunków gwarancji wraz z podaniem terminów tych przeglądów 
i autoryzowanych  przez producentów punktów serwisowych.

Instrukcję należy opracować w języku polskim.