Kraków dnia: 2026-01-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/72/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3, poz. 2 igłę odwrotnie tnącą pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3, poz. 2 nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 3, poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz. 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakietu 3, poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 3, poz. 4 igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik