Kraków dnia: 2026-01-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/72/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szew o czasie wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 3, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła okrągłą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 2-3, 7-8 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 100cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 2, 6-7 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik