Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

Kamera cyfrowa Leica K7 z przewodem sterującym oraz łącznikiem C - kolorowa kamera cyfrowa 7,1 Megapixel o wysokiej rozdzielczości, wysokiej prędkości skanowania oraz możliwości sterowania zdalnego.

Sensor: Sony CMOS IMX420 Colour; 3200x 2200 (7mp) 17.5mm diagonal

Wielkość pixela: 4.5 μm

Filtr barwny: RGB (Bayer)

Czas ekspozycji: 1 ms - 30 s

Zakres dynamiczny: >72 dB 4,200:1

Prędkość: do 110kl/s przy pełnej rozdzielczości

Port podwójny do podłączenia kamer cyfrowych. Współpracujący z tubusami BDT. Podział światła 0/100;100/0

Instalacja i uruchomienie oraz sprawdzenie działania przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, instruktaż z obsługi.