Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pakiet nr 5 poz.1 Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej o średnicy 42mm wyposażonej w języczek , przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 1 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 5 poz.2 Prosimy o dopuszczenie elektrody dla dzieci i noworodków o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 5 poz.3 Prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera o wymiarach 40mm x 55mm z wycięciem umożliwiającym mocowanie kabla, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 1 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 5 poz.3 Prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera z wycięciem umożliwiającym mocowanie kabla, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 5 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, zgodnie z pkt.18.4 SWZ- „ cena jednostkowa bez podatku VAT każdej pozycji x ilość sztuk = wartość bez podatku VAT (zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku). Wartość bez podatku VAT pozycji + wartość podatku VAT = Wartość z podatkiem VAT pozycji”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol