Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Ad pakiet 3 pozycja 1 1. Wnosimy o poprawienie w formularzu cenowym jednostki miary i ilości w kolumnie zapotrzebowanie na 24 m-ce. Aktualnie w formularzu cenowym dla tego pakietu zapisano 4000 sztuk, przy czym 1 sztukę zdefiniowano jako zwój ? 50 metrów (czyli zapotrzebowanie określono na 200000 metrów , co nie jest chyba prawidłowym określeniem zapotrzebowania Zamawiającego). W postępowaniu przetargowym ZP/17/2024 zapotrzebowanie na dren balonowy Zamawiający ustalił na poziomie 5000 metrów Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4000 metrów, zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 3 Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.narutowicz.krakow.pl oraz stronie prowadzonego postepowania https://e-propublico.pl. 2. Wnosimy ponadto o zmniejszenie w tym pakiecie ilości wymaganych próbek do 5 metrów drenu, co jest ilością w pełni wystarczającą dla oceny zgodności parametrów z wymogami SWZ Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 3 Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.narutowicz.krakow.pl oraz stronie prowadzonego postepowania https://e-propublico.pl. Ad pakiet 33 pozycja 1 2. W opisie przedmiotu zamówienia znalazł się zapis ,,wkłady dostarczane w formie sprasowanej (kompaktowej)". Czy oznacza to, że Zamawiający wymaga dostarczania wkładów całkowicie sprasowanych zajmujących mało miejsca w opakowaniach zbiorczych i w magazynie użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Ad pakiet 33 pozycja 2 3. Prosimy o doprecyzowanie, czy pojemniki plastikowe 1000ml mają mieć owalny przekrój poprzeczny dostosowany do zawieszenia na aparatach anestezjologicznych, inkubatorach i stołach zabiegowych ? Odpowiedź: Pojemniki plastikowe o objętości 1000 ml maja mieć owalny, poprzeczny przekrój dostosowany do zawieszania na inkubatorach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol