Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 Pakiet 27 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ustawą o ZP, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładów równoważnych, do systemu innego, niż Serres, z jednoczesną gwarancją nieodpłatnej wymiany wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki wielorazowe, uchwyty mocujące)? Uzasadnienie: każdy system do odsysania jest zaprojektowany w taki sposób, że do pojemników wielorazowych danego producenta, pasują wyłącznie wkłady jednorazowe tego samego producenta. Wymóg zaoferowania wkładów jednorazowych Serres jest niezgodny z art. 16 ust.1-3 Ustawy PZP, dotyczącym zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ponieważ opis charakteryzuje produkt jednego producenta. Brak dopuszczenia rozwiązań równoważnych innych producentów, stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SWZ, co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający, w przypadku dopuszczenia systemu równoważnego, ma prawo oczekiwać uwzględnienia w ofercie konieczności wymiany wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, ewentualnie mocowanie). Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że zaoferowano system gwarantujący wzajemną kompatybilność wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie. Wkłady jednorazowe, jakie chcemy Państwu zaoferować, posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy do pacjenta, na stałe przymocowany do pokrywy wkładu (co zapobiega jego gubieniu się i ogranicza miejsca potencjalnego rozszczelnienia) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji). Wkład zapakowany z kompatybilnym drenem innego producenta, o dł. 210 cm, z łącznikiem typu finger tip – do regulacji siły ssania. Wkłady częściowo sprasowane, by ograniczyć przestrzeń magazynowania. Pozostałe jak w SIWZ. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na antybakteryjne właściwości wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ. Pakiet 33 Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system o następujących parametrach: wkłady dostarczane w formie kompaktowej (częściowo sprasowane), ale z mocniejszej i tym samym wytrzymalszej folii, niż we wkładach całkowicie sprasowanych? Zastosowany materiał ułatwia również sprawne i bezpieczne umiejscawianie wkładu w pojemniku. Wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, pozostałe jak w SWZ? Uzasadnienie: Zamawiający opisał w Przedmiocie Zamówienia użytkowany obecnie system do odsysania oraz dopuścił i opisał rozwiązanie równoważne, natomiast dopuszczenie to ma charakter pozorny, ponieważ na rynku, zarówno europejskim, jak i światowym, nie występują wkłady, które spełniałyby warunek Zamawiającego, dotyczący takiego opisu króćców. System, który chcemy Państwu zaoferować został skonstruowany specjalnie tak, by nie sposób było podłączyć odwrotnie drenów próżni i pacjenta, ponieważ port próżni ma charakter żeński i wymaga specjalnego łącznika. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol