Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Pakiet nr 3 Czy Zamawiający wskazując jako zapotrzebowanie "4 000" ma na myśli 4 000 metrów? Odpowiedź: Tak 4000 metrów, zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 3 Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.narutowicz.krakow.pl oraz stronie prowadzonego postepowania https://e-propublico.pl. Pakiet nr 3 Czy Zamawiający, ze względu na cenę oraz wagę, dopuści dostarczenie próbki w ilości jednego zwoju 30 m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści dren usztywniony, bez żebrowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 7/9 mm posiadającym rozszerzenie 10/14 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk. Pakiet nr 18 Czy Zamawiający oczekuje, aby końcówka prowadnicy była dodatkowo zabezpieczona etui z tworzywa sztucznego, jak na zdjęciu poniżej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pakiet nr 19 Czy Zamawiający dopuści dwie rury gładkie wewnętrznie o stałej długości 200 cm, na każdym z ramion znajduje się pułapka wodna? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 20 Czy Zamawiający dopuści równoważną sondę Sengstakena trójdrożną, wykonaną z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem "STOMACH" (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem "ESOPHAGUS" (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów. Elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków, przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem. podwójny system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski), nadrukowana podziałka co 5 cm, opakowanie sterylne, długość całkowita 105 cm, balon przełykowy 19 cm, balon żołądkowy 6 cm, rozmiary 16CH, 18CH, 21CH, pakowane w opakowanie papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 25 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zbudowany z rur rozciągliwych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 25 Czy Zamawiający dopuści dwie rury 1,6m oraz jedną rurę 1,0 m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 27 Czy Zamawiający dopuści dren dołączony osobno? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 27 Czy Zamawiający dopuści wkład i dreny pochodzące od różnych producentów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 27 Czy Zamawiający dopuści dren lejek-lejek z dodatkowym łącznikiem schodkowym z zatykanym otworem-regulatorem siły ssania typu kapkon? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 27 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 27 Czy Zamawiający dopuści wkład workowy z dwoma przyłączami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 27 Czy Zamawiający dopuści przyłącze obrotowe w formie łącznika prostego, nie schodkowego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wkłady z dwoma króćcami przyłączeniowymi: do pacjenta oraz tandemowym, który umożliwia łączenie pojemników w układzie szeregowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyłącze obrotowe w formie łącznika prostego, nie schodkowego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści króciec przyłączeniowy do pacjenta uniwersalny, gładki, prosty, nierozszerzający się? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 33 poz. 1 Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy wskazana przez Zamawiającego ilość do 150 sztuk? Czy chodzi zarówno o 150 sztuk pojemników jak i 150 sztuk uchwytów, czy też w sumie pojemników i uchwytów jest 150 sztuk? Precyzyjne wskazanie poszczególnych ilości jest konieczne w celu zaoferowania odpowiedniej ceny. Odpowiedź: W sumie pojemników i uchwytów ma być 150 sztuk w tym 75 sztuk pojemników i 75 sztuk uchwytów. Pakiet nr 34 Czy Zamawiający dopuszcza równoważny żel do USG? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważny żel do USG, pod warunkiem, że spełnia następujące wymagania: Żel sterylny do USG w opakowaniu o pojemności 5l, roztwór wodny nie pozostawiający zabrudzeń, bakteriostatyczny, hypoalergiczny, z zaznaczoną datą ważności. Posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz ofertą dokument potwierdzający rekomendację).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol