Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18 Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) Pytanie 1 Dot. § 14 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie sumarycznego limitu kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy do 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy pakietu nr 13 - Pętla chirurgiczna, szczypce biopsyjne Pytanie 2 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 13 w pozycji 1 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550 mm i 2300 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety, sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 13 w pozycji 4 Jednorazowej pętli elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii z funkcją rotacji; średnica pętli 10mm, 15mm, 25mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol