Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, pakiet nr 3, poz. 1 Czy zamawiający dopuści, jako równoważną, siatkę polipropylenową monofilamentową z powłoką tytanową, niewchłanialną, o wadze 47 g\m2, rozmiar porów 2,8x3 mm. Grubość siatki 0,6mm. Przeznaczona do procedur na otwarto lub laparoskopowych, odpowiednia zarówno dla strony lewej, jak i strony prawej, w rozmiarze 10x12cm. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 2, pakiet nr 3, poz. 2 Czy zamawiający dopuści, jako równoważną, siatkę polipropylenową monofilamentową z powłoką tytanową, niewchłanialną, o wadze 47 g\m2, rozmiar porów 2,8x3 mm. Grubość siatki 0,6mm. Przeznaczona do procedur na otwarto lub laparoskopowych, odpowiednia zarówno dla strony lewej, jak i strony prawej, w rozmiarze 10x12cm. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 3, pakiet nr 3, poz. 3 Czy zamawiający dopuści, jako równoważną, siatkę polipropylenową monofilamentową z powłoką tytanową, niewchłanialną, o wadze 47 g\m2, rozmiar porów 2,8x3 mm. Grubość siatki 0,6mm. Przeznaczona do procedur na otwarto lub laparoskopowych, odpowiednia zarówno dla strony lewej, jak i strony prawej, w rozmiarze 10x15cm. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 4, pakiet nr 3, poz. 4 Czy zamawiający dopuści, jako równoważną, siatkę polipropylenową monofilamentową z powłoką tytanową, niewchłanialną, o wadze 47 g\m2, rozmiar porów 2,8x3 mm. Grubość siatki 0,6mm. Przeznaczona do procedur na otwarto lub laparoskopowych, odpowiednia zarówno dla strony lewej, jak i strony prawej, w rozmiarze 10x15cm. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 5, pakiet nr 10, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie, jako równoważnego, korka dezynfekcyjnego do przemywania zaworów bezigłowych. Wyrób dezynfekujący, jednorazowego użytku chroniący pacjenta przed infekcjami. Gąbka wewnątrz o wysokiej chłonności, nasączona 70% alkoholem izopropylowym (IPA). Dezynfekcja w ciągu 30 sekund. Oszczędza czas, eliminując konieczność dezynfekcji złącza przed dostępem, dzięki zapewnieniu pasywnej dezynfekcji przez okres do 7 dni podczas pozostawania na zaworze bezigłowym. Odpowiedni do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Nie zawiera lateksu, PCV i ftalanów. Sterylny, jednorazowego użytku. Pasek z możliwością zawieszenia zawierający 10 korków. Opakowanie zbiorcze 25 pasków. Zaproponowany korek jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pytanie 6, pakiet nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści proszek hemostatyczny, resorbowalny, polisacharydowy, do tamowania krwawienia, na bazie roślinnej, który nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Hemostaza następuje natychmiast, przyspieszając fizjologiczny, kaskadowy proces krzepnięcia, bez udziału składników chemicznych lub farmaceutycznych. W kontakcie z krwią przyspiesza naturalną kaskadę krzepnięcia, przez błyskawiczne usunięcie wody z krwi, przyspieszając koncentrację płytek krwi, czerwonych krwinek i białek krzepnięcia w miejscu krwawienia. Charakteryzuje się dualnym mechanizmem działania. Szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia. Następnie, wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą dalszemu krwawieniu. Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Zdolność absorpcyjna 1g produktu to 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Proszek w fiolkach i ergonomiczny aplikator o długości 8 cm. Zaproponowany proszek jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 7, pakiet nr 11, poz. 1 Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga, aby profil bezpieczeństwa proszku hemostatycznego dopuszczał kontakt z płynem mózgowo-rdzeniowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 8, pakiet nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspirowania cytostatyków, z filtrem powietrza 0,1µm, z filtrem cząstek stałych 5µm, bez zastawki, bez portu bezigłowego, ze słączem luer-lock, z samodomykającym się korkiem, z oświadczeniem producenta potwierdzającym system zamknięty w myśl definicji NIOSH oraz z oświadczeniem producenta o mikrobiologicznej czystości do 14 dni, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w placówkach onkologicznych. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 9, pakiet 17, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, przyrząd do aspirowania cytostatyków z filtrem powietrza 0,2µm, o objętości wypełnienia 0,32ml, wyposażony w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, który chroni personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem igłą podczas terapii dożylnej, minimalizując konieczność użycia igły. Przemywalny silikonowy trzon z barierą mikrobiologiczną, z dzieloną przegrodą i płaskim uszczelnieniem, zapewnia lepszą dezynfekcję i krótszy czas suszenia. Transparentna obudowa umożliwiająca dobrą widoczność przepływu płynu, co usprawnia płukanie. Możliwość stosowania do 7 dni lub powyżej 600 aktywacji. Kompatybilny z roztworami do żywienia pozajelitowego, lekami krwiopochodnymi i onkologicznymi. Umożliwia wielokrotny dostęp. Jednorazowego użytku. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Nie zawiera lateksu, PCV, ftalanów. Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 10, pakiet 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem i bez filtra hydrofobowego na końcu drenu, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w placówkach onkologicznych. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 11, pakiet 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez filtra hydrofobowego na końcu drenu, z komorą kroplową zawierającą PCV, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w placówkach onkologicznych. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 12, pakiet nr 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji - przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE 99,99%, samozamykającym się korkiem, komora kroplowa o długości ok. 85mm, górna część komory kroplowej sztywna, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, komora kroplowa przedzielona pierścieniem zapewniającym ergonomiczny chwyt ułatwiający wkłucie do pojemnika, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełnania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, obrotowy łącznik luer-lock na końcu drenu, dren o długosci 180 cm zawierający PCV, opaska stabilizujaca. Stanowi system zamknięty w myśl definicji NIOSH. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia? Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 13, pakiet 21, poz. 2 Czy w trosce o komfort i bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych posiadał obrotowy łącznik luer-lock na końcu drenu? Obrotowy łącznik na końcu drenu składa się z dwóch połączonych elementów, dzięki temu trzymając za część od strony drenu dolna część obraca się dookoła. Obrotowy łącznik Luer Lock pozwala na przykręcenie drenu do np. kaniuli bez skręcania drenu i bez sprężynowania drenu po jego dokręceniu. Zapobiega to sztywnemu połączeniu z kaniulą umiejscowioną w naczyniu krwionośnym, zmniejsza się ryzyko mechanicznego podrażnienia żył wywołanego nadmiernym poruszaniem kaniuli i tym samym zmniejsza ryzyko stanu zapalnego w miejscu wkłucia co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pacjenta oraz znacznie poprawia komfort i eliminuje nieprzyjemne doznania w przypadku ruchu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel