Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.PAKIET 2, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej opaski bezlateksowej wykonanej z wiskozy, poliamidu oraz bawełny? - Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 2.PAKIET 8, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 50 cm x 50 cm, wykonanej z laminatu o gramaturze min. 55 g/m2? - Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 3.PAKIET 9, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego zestawu do wkłucia centralnego zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 ? - Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 4.PAKIET 20, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych z nitką RTG pakowanych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? - Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 5.PAKIET 20, Poz. nr 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych z nitką RTG posiadających etykietę typu TAG składającą się z min. jednej etykiety samoprzylepnej z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwości wklejenia do dokumentacji medycznej? - Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 6.PAKIET 20, Poz. nr 2-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych z nitką RTG wysterylizowanych tlenkiem etylenu spełniających wszystkie pozostałe wymagania ? Sterylizacja tlenkiem etylenu jest standardową, walidowaną metodą zgodną z PN EN ISO 11135 oraz stosowaną dla wyrobów wrażliwych na temperaturę i wilgoć, takich jak kompresy z nitką RTG. Pozostałości EO po aeracji mieszczą się w limitach normy ISO 10993 7, co zapewnia pełne bezpieczeństwo kliniczne. - Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel