Załącznik nr 11 do SWZ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI PRÓBKI ORAZ ZASADY I ZAKRES JEJ BADANIA

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył system na próbce, która będzie dołączona do oferty. System musi umożliwiać zademonstrowanie funkcjonalności wg poniżej przygotowanego scenariusza.

Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że ograniczenie zakresu próbki nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia. Oferowany system musi spełniać wszystkie wymagania i funkcjonalności określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, niezależnie od zakresu funkcjonalności objętych próbką.

- Dotyczy parametrów punktowanych: w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w tabeli znajdującej się
w opisie przedmiotu zamówienia próbka nie musi zawierać danej funkcjonalności.

- Sposób dostarczenia próbki:

- Próbka powinna zostać dostarczona w formie dedykowanego komputera lub obrazu maszyny wirtualnej (w formacie zgodnym z jednym z popularnych hypervisorów, np. OVF, VMDK, VHD, QCOW2) lub jako kompletny obraz dysku systemowego zawierający zainstalowane i skonfigurowane środowisko umożliwiające uruchomienie i przetestowanie dostarczonego rozwiązania.

- Obraz wirtualny powinien zawierać: w pełni skonfigurowane i gotowe do użycia środowisko testowe, zainstalowane i aktywowane wszystkie komponenty niezbędne do działania prezentowanych funkcjonalności, kompletny zestaw wymaganych licencji i uprawnień, umożliwiający legalne uruchomienie wszystkich elementów systemu w celu ich oceny, wbudowany mechanizm (lub dokumentacja) pozwalający na szybkie uruchomienie wskazanego przez Zamawiającego scenariusza testowego, w celu weryfikacji funkcjonalności.

- Wymogi techniczne: Próbka powinna być możliwa do uruchomienia w standardowym środowisku wirtualizacyjnym Zamawiającego (np. VMware, VirtualBox, Hyper-V, KVM) lub na dostarczonym przez Wykonawcę komputerze.

- Dostarczenie sprawnej próbki jest obowiązkiem Wykonawcy

- Wszystkie dane testowe i konta użytkowników powinny być w pełni zanonimizowane oraz opatrzone instrukcją dostępu. Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia jej zapisów Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność.

- Prezentacja funkcjonalności: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do prezentacji próbki systemu. Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie do 4 dni przed prezentacją i powinien być możliwy do wykonania bez potrzeby rekonfiguracji systemu lub instalowania dodatkowych komponentów. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji przez Wykonawcę, a Wykonawca nie stawi się na prezentację lub odmówi jej przeprowadzenia i w konsekwencji nie przeprowadzi prezentacji, wówczas Zamawiający uzna, że treść oferty tego Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę. W czasie prezentacji osoby prezentujące system informatyczny muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiającego. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przewidzianych w SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy do prezentacji oraz i zastrzega sobie prawo do samodzielnego zbadania próbki w oparciu o załączoną instrukcję celem weryfikacji poszczególnych funkcjonalności systemu określonych w tym dokumencie.

- Badanie próbki dokonywane będzie przez Członków Komisji Przetargowej powołanej przez Zamawiającego. Z badania próbki zostanie sporządzony protokół. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokumentowania przebiegu prezentacji, np. w postaci zdjęć lub zrzutów ekranu.

SCENARIUSZ BADANIA PRÓBKI

| Moduł archiwizacji oraz dystrybucji danych obrazowych Archiwum Obrazowe, integracje z innymi systemami i urządzeniami. |  |
| --- | --- |
| System dystrybucji i udostępniania danych obrazowych posiada własne oprogramowanie diagnostyczne oraz kliniczne działające w technice pełny klient-serwer. Aplikacje klienckie korzystają wyłącznie z bazy danych serwera Archiwum Obrazowe. Możliwość skonfigurowania systemu tak, aby obrazy nie były przechowywane na stacji klienta lub były przechowywane w pamięci podręcznej przez określony czas po zakończeniu pracy aplikacji klienckiej. Użytkownik powinien móc wskazywać badania do pobrania ręcznie lub poprzez wskazanie parametrów predefiniowanych, np. badania o modalności DX z dzisiaj. Pobieranie badań musi być procesem w tle. Badania pobrane powinny mieć widoczne na liście roboczej oznaczenie odróżniające je od pozostałych badań (ikona lub kolor). | TAK |
| System umożliwia konfigurację wielu ścieżek, w których będą przechowywane pliki obrazowe. Możliwość określenia typu badań i źródła, z którego obrazy będą zapisywane w wybranej ścieżce. | TAK/NIE Tak - 3pkt. Nie - 0pkt. |
| System musi posiadać panel (menedżer) licencji umożliwiający centralne zarządzanie wszystkimi licencjami oprogramowania. W szczególności wymaga się, aby: • dostępny był scentralizowany moduł administracyjny pozwalający na pełną kontrolę nad licencjami dla wszystkich komponentów klienckich, • administrator miał możliwość przypisywania poszczególnych licencji do określonych grup użytkowników lub indywidualnych użytkowników, • mechanizm zarządzania licencjami umożliwiał elastyczne przydzielanie, modyfikowanie oraz odbieranie licencji zgodnie z potrzebami organizacji, • panel prezentował aktualny stan wykorzystania licencji, w tym liczbę licencji aktywnych, wolnych oraz przypisanych. Wymóg ten zapewnia jednolite, przejrzyste i kontrolowane zarządzanie zasobami licencyjnymi w całym środowisku systemu archiwum obrazowego. | TAK |
| System musi zapewniać obsługę lokalnego nagrywania płyt CD/DVD z poziomu stacji roboczej, umożliwiając pełną i bezpieczną dystrybucję badań obrazowych. W szczególności wymaga się, aby: • stacja robocza umożliwiała nagrywanie płyt CD/DVD zawierających wybrane badania obrazowe, • możliwe było nagranie pojedynczego badania lub wielu badań na jednej płycie, zgodnie z wyborem użytkownika, • system umożliwiał anonimizację danych pacjenta przed nagraniem, jeśli wymaga tego proces udostępnienia, • zapis na płycie obejmował również opis badania, jeśli jest dostępny w systemie, • system pozwalał na dołączenie do nagrania przeglądarki DICOM, umożliwiającej odczyt badań na dowolnym komputerze, • dołączona przeglądarka DICOM umożliwiała wyświetlanie danych demograficznych pacjenta oraz informacji o badaniu w sposób konfigurowalny, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wymóg ten zapewnia zgodność z procesami udostępniania wyników diagnostycznych pacjentom i podmiotom zewnętrznym oraz wspiera bezpieczną, przenośną formę dystrybucji danych medycznych. | TAK |
| System musi posiadać graficzny panel administracyjny umożliwiający zaawansowane zarządzanie danymi badań, ich strukturą oraz powiązaniami ze zleceniami, z dostępem ograniczonym odpowiednimi uprawnieniami. W szczególności wymaga się, aby panel ten zapewniał co najmniej: 1. Zarządzanie danymi badań i strukturą obiektów DICOM • możliwość modyfikacji danych pacjenta w wybranym badaniu (np. dane demograficzne), • możliwość zmiany danych badania i danych serii, • funkcje dzielenia badania, • funkcje łączenia badań, • możliwość przenoszenia serii pomiędzy badaniami, • możliwość łączenia i rozłączania badań ze zleceniami pochodzącymi z HIS, • możliwość usuwania badań (zgodnie z polityką uprawnień i retencji). 2. Obsługa zleceń • moduł powinien umożliwiać szybkie wyszukiwanie zlecenia odpowiadającego wskazanemu badaniu, • graficzne oznaczenia statusu powiązania badania ze zleceniem (np. ikoną lub kolorem), w tym: o połączone, o niepołączone, o anulowane. 3. Zaawansowane wyszukiwanie badań Wymaga się, aby moduł umożliwiał wyszukiwanie badań przy użyciu co najmniej trzech jednoczesnych filtrów, obejmujących m.in.: • numer akcesji, • identyfikator pacjenta, • numer PESEL pacjenta, • nazwisko pacjenta, • datę urodzenia pacjenta, • datę wykonania badania, • część ciała, • modalność, • lekarza zlecającego, • oddział zlecający, • powód badania • AETITLE aparatu, • priorytet badania. Moduł musi zapewniać widoczność wszystkich powyższych informacji dla wyników wyszukiwania. 4. Wyszukiwanie po statusach badań System musi umożliwiać filtrowanie badań według statusu procesu medycznego, co najmniej: • „do opisu”, • „w trakcie opisywania”, • „opisane”, • „opisane z uzupełnieniem”. | TAK |
| Filtry muszą umożliwiać jednoczesne wybieranie wielu statusów. 5. Wyszukiwanie po statusie powiązania ze zleceniem • możliwość wyszukiwania badań według statusu łączenia ze zleceniem HIS: o połączone, o niepołączone. 6. Podgląd danych obrazowych • możliwość wyświetlania miniatur serii dla wybranego badania. 7. Eksport danych • możliwość wygenerowania listy badań oraz listy zleceń zgodnie z zastosowanymi filtrami wyszukiwania, • eksport do pliku arkusza kalkulacyjnego (xlsx lub csv), obejmujący wszystkie kolumny widoczne w interfejsie użytkownika. Aplikacja musi umożliwiać zmianę danych pacjenta w badaniu znajdującym się w archiwum DICOM w zakresie: - imię, nazwisko pacjenta; - data urodzenia pacjenta; - PESEL pacjenta; - płeć pacjenta; - numer badania; - nazwa badania. Zmiany są zapisywane w bazie danych, nie w plikach DICOM. Przy wysyłce bądź eksporcie danych z Archiwum Obrazowe nagłówki DICOM w tworzonych / wysyłanych plikach są aktualizowane informacjami z bazy danych. Aplikacja musi umożliwiać przenoszenie jednej lub wielu serii obrazów pomiędzy badaniami (np. w przypadku błędu technika). Obok serii powinna być wyświetlona data i godzina wykonania serii, aby uprawniona osoba mogła rozdzielić badanie według czasu realizacji. | TAK |
| Panel administracyjny umożliwiający min.: - zarządzanie użytkownikami - zarządzanie grupami użytkowników i prawami tych grup - zarządzanie regułami autoroutingu - zarządzanie parametrami anonimizacji - zarządzanie opisami statusów badań - zarządzaniem modułem do odzyskiwania błędnie usuniętych badań/usuwania permanentnego badań. | TAK |
| Rejestrowanie zdarzeń systemowych z datą i godziną oraz stacją źródłową, min: logowanie/wylogowanie użytkownika, niepowodzenie logowania, otworzenie badania, zmiana danych pacjenta, wysłanie badania na inny węzeł DICOM, usunięcie badania, opisanie badania. wywołanie badania w Archiwum Obrazowe z poziomu systemu zewnętrznego, eksport obrazów badania na dysk komputera, eksport obrazów na dysk komputera z opcją anonimizacji, zmiana uprawnień grupy użytkowników. | TAK |
| Graficzny panel statystyczny badań opisanych z podziałem na radiologów z możliwością eksportu danych do formatu akceptowanego przez MS Excel, min: liczba badań ze względu na typ, lekarza zlecającego; oddział zlecający, liczby opisanych badań ze względu na radiologa. Dodatkowo możliwość wykonania statystyk: w zależności od technika wykonującego badanie oraz badań nieopisanych w zależności od typu urządzenia. | TAK |
| Aplikacja umożliwia wyszukiwanie badań w Archiwum Obrazowe na podstawie kryteriów: nazwisko i imię pacjenta; data urodzenia pacjenta; identyfikator pacjenta; numer badania; zakres dat wykonania badania; zakres dat importu badania do systemu; frazy występującej w opisie do badania; status badania (co najmniej opisane, nieopisane); priorytet; nazwa badania; lekarz zlecający; oddział zlecający; powód badania; lekarz opisujący; data wykonania opisu; modalność; urządzenie, z którego zostało wysłane badanie (AETITLE). | TAK |
| Klient kliniczny – przeglądowy |  |
| Dostęp do systemu chroniony hasłem. Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności. Możliwość blokowania konta użytkownika po zdefiniowanej próbie nieudanych logowań. Możliwość określenia stopnia skomplikowania haseł użytkowników. | TAK |
| Wyszukiwanie badań co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia) pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urządzenia, nazwy wykonanej procedury, daty wykonania opisu, statusu badania, oddziału zlecającego. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów. Możliwość ustawienia stworzonego filtru jako domyślnie używany po zalogowaniu do systemu. (np. nie chcemy widzieć wszystkich badań, a te z ostatniego tygodnia). | TAK |
| Możliwość konfiguracji widoczności, kolejności oraz szerokości kolumn na liście badań oraz liście badań powiązanych dla każdego użytkownika. Konfiguracja jest zapamiętana w systemie, więc zachowana przy ponownym logowaniu czy pracy na innej stacji. | TAK |
| „Widok historii” pacjenta dostępny z poziomu przeglądarki, gdzie mamy widoczne odpowiednio wszystkie lub ograniczone konfigurowalnymi warunkami (min. typ urządzenia, część ciała) badania tego samego pacjenta wraz z opisami i możliwością szybkiego wyświetlenia w przeglądarce DICOM bez konieczności powrotu na listę badań. | TAK |
| Możliwość dodawania znaczników badań pozwalających na późniejsze szybkie wyszukanie lub grupowanie. Podział na indywidualne znaczniki użytkownika i znaczniki instytucji. | TAK |
| Możliwość indywidualnej konfiguracji menu kontekstowego dla listy roboczej oraz przeglądarki. | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badan różnych pacjentów | TAK |
| System musi umożliwiać zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, DICOM, AVI. Przy zapisie plików wieloklatkowych do AVI – możliwość wyboru kodeka (w tym MPEG4). | TAK |
| Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, m. in.: - ustawienia okna; - negatyw / pozytyw; - blendowanie; - obroty 90° i 180°, odbicia lustrzane; - wyświetlanie w trybie skali 1:1 - funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem; - ukrywanie danych pacjenta; - płynne powiększanie całości obrazu; - określenie zakresu działania modyfikacji obrazu – jeden obraz, cała seria; - filtr wyostrzający i wygładzający. | TAK |
| Klient webowy |  |
| Dostępność następujących filtrów wyszukiwania: Imię i nazwisko pacjenta, Data urodzenia pacjenta, PESEL pacjenta, ID pacjenta, Płeć pacjenta, Technik wykonujący badanie, Nazwa procedury badania, Numer akcesji badania, Modalność badania, AETITLE urządzenia, | TAK |
| Możliwość wyszukiwania i wyświetlania informacji korzystając z polskich znaków. | TAK |
| Możliwość wyświetlania szczegółowych informacji dotyczących badania wybranego pacjenta na liście z wynikami wyszukiwania, min.: ID pacjenta, Nazwisko i imię pacjenta, Wagę i wzrost pacjenta, Status badania, Ilość serii, Ilość obrazów, Modalność serii, Modalność AETITLE urządzenia, Datę badania, Technika wykonującego badanie, Nazwę badania, Część ciała Podstawowe dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data urodzenia pacjenta, PESEL) | TAK |
| Możliwość anonimizacji całego badania w momencie zapisu/eksportu. | TAK |